**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Leonhard Weiss OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 12083348 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Tallinn, Vesse 8 | | |
| Kontaktaadress | | | Tartu, Kassisilma 8 | | |
| Telefon | | | 53045971 | | |
| E-post | | | k.kangro@leonhard-weiss.com | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt | | Räpina-Leevaku 10 kV fiidri rekonstrueerimine Räpina vallas Põlvamaal (II etapp) | | | | IP6203-K2 |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Põlvamaa, Räpina vald | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 18226 km 0,01 | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 65 km 38,71; 39,38 | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 18206 km 0,02 | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 18192 km 2,35 | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 65 km 38,71-38,93; 39,19-39,38; 39,50-39,56; 39,76-39,86; 40,38-40,42; 40,44-42,71 | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 18192 km 1,83-1,91 | | | | | | |
| Riigitee nr 18226 kaitsevööndis km 0,01-0,28 | | | | | | |
| Riigitee nr 18191 kaitsevööndis km 3,80-4,39 | | | | | | |
| Riigitee nr 18192 kaitsevööndis km 1,65-3,02 | | | | | | |
| Riigitee nr 65 kaitsevööndis km 38,93-39,19; 39,38-39,50; 39,56-39,76; 39,86-40,38; 40,42-40,44; 42,71-42,72 | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| **Maakaabli paigaldus teemaadel ja nende kaitsevööndites. Alajaamaade paigaldus teemaal ja kaitsevööndis. Liitumiskapi paigaldus tee kaitsevööndis. Õhuliini demontaaž tee kaitsevööndis ja teega ristumisel (tee nr 18226 km 0,27; tee nr 18191 km 4,23; tee nr 18206 km 0,04; tee nr 65 km 40,53).** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| **Avaliku elektrivõrgu rekonstrueerimine. AJ14650 asukoha muutmine seoses maaomaniku palvega, keda see praeguses asukohas häirima jääb. Muus osas projekt ei muutu.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| Kooskõlastus nr 7.1-2/23/17957-4 | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Kunnar Kangro | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | /digitaalselt allkirjastatud/ | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 13.08.2024 | | | |