|  |
| --- |
|  |
| Elise Tõllimäe Arensia Teenuskeskus OÜ elise@arensia.ee Riia tn 10, Tartu linn 51010 Tartu maakond  |  | Teie 20.06.2025 nr 9.3-2/25/5141-1  |
| Meie 25.06.2025 nr 9.3-2/25/5141-3  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt Arensia Teenuskeskus OÜ |  |  |
| **Arensia Teenuskeskus OÜ** (registrikood **17202937**; aadress Riia tn 10, Tartu linn, 51010 Tartu maakond; telefon +372 **51987258**; e-post **elise@arensia.ee**) esindaja **Elise Tõllimäe** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks laste ja täiskasvanute sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[x]  hinnangu taotlus; [ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Arensia Teenuskeskus OÜ Objekti aadress: Riia 10, Tartu linnAmetniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 25.06.2025 kell 10:25 kuni 10:35. Kontrolli juures viibis Elise Tõllimäe, juhatuse liige, tel 51987258KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [ ]  jah – [ ]  ei - Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Ehitisregistri andmetel on hoone kasutusel. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud MHV Elektrikontroll OÜ valgustatuse mõõtetulemuste aruanne nr 1537, 14.12.2015. [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud AS Tartu Veevärk vee analüüs nr 615, 06.06.2025. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Teenuse osutamise ruumid asuvad hoone teisel korrusel. Ligipääs liikumispuuetega inimestel puudub. Teenuse osutamine toimub 4 tööruumis. Korraga teenusele on planeeritud 4 klienti (+ vajadusel saatja). Klientidele kasutada ka tualettruum, valamus soe vesi olemas. [ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Ei kontrollitud, nõuded antud teenuse puhul puuduvad.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud 6 töötaja tervisetõendid. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Heinsaarvaneminspektor (keskkonnatervis) | Elise TõllimäeTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)