|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Krista Anton  Otepää Tervisekeskus SA  juhataja@oteptervis.ee  Tartu mnt 2  Otepää, 67404, Valga maakond |  | Teie 03.09.2025 nr 9.3-2/25/6863-1 |
| Meie 24.11.2025 nr 9.3-2/25/6863-3 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt SA Otepää Tervisekeskus (Tartu mnt 2, Otepää) |  |  |
| **SA Otepää Tervisekeskus** (registrikood **90001977**; aadress Tartu mnt 2, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond; telefon +372 **5257697**; e-post **juhataja@oteptervis.ee**) esindaja **Krista Anton** esitas taotluse suurendada väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kohtade arvu.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1)  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,6  nõuded toitlustamisele;  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,5  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,6  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;2  joogivee analüüsi tulemus;3  töötajate tervisetõendid.4  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: SA Otepää Tervisekeskus  Objekti aadress: Tartu mnt 2, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond  Ametniku andmed: Janne Heinsaar, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 24.11.2025 kell 10:00 kuni 10:30  Kontrolli juures viibis Krista Anton, juhatuse liige  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maja taga olemas väike ala õues olemiseks. Maa-ala ei ole piiratud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel hoonel kasutusluba olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud TalTech Ergonoomialabori protokoll 19/08/2019.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud Ventilatsioonihooldus OÜ Katselabori ventilatsioonisüsteemi pass, töö number 043-12, 13.09.2012.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud TalTech Ergonoomialabori protokoll 20240312, 29.02, 01.03 ja 11.03.24.  ei -  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud LABRIS katseprotokoll nr TA2505962-BT, 07.03.2025.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Üldhooldusteenust osutatakse hoone I korrusel teatud ruumides (teatud ruumides õendusabi osakonna palatid) ja II korrusel. Taotlusega soovitakse suurendada klientide arvu 38lt 40le. Lisandunud kohad asuvad hoone I korruse ruumis nr 11 (plaanil nr 126), kuhu planeeritud 2 kliendi kohta. Magamistoa pindala 12,2 m2. Magamistoal olemas eraldi WC koos valamuga. Magamistuba oli vastavalt sisustatud, aken oli avatav.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Ei kontrollitud. Hoones kohapeal olemas jaotusköögi ruumid, toit valmistatakse sisse ostetud teenusena mujal.  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Töötajaid 13, tõendid vastavad nõuetele.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Heinsaar  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Krista Anton  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. Sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 62 „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuste osutamisel“

   2 sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “ Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid“;

   3sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   4 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   5 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   6EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)