**LISA 2**

**2025. aasta kokkuvõte elutähtsa teenuse osutajatega seotud planeerimata sündmustest**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Planeerimata sündmus** | **Sündmuste arv** | **Sündmuse laad** | **Rakendatud meetmed** | **Lisainformatsioon** |
|  | *Nt vee-ja kanalisatsiooniteenuse katkestus X piirkonnas* | *Märkida arv aasta lõikes* | *Nt veetorustiku purunemine* | *Tegevus (ed), mida on konkreetse sündmuse lahendamiseks tehtud* | *Vajaduse korral muu oluline informatsioon* |
| 1 | Veevarustuse katkestus Vana Vastseliina külas | 1 | Puurkaevu pumba rike | Uue pumba paigaldamine | Toimumise aeg - 01.07.25; katkestuse kestus – 5 tundi. ETO osaühing VAKS. |
| 2 | Lasva veevarustuse katkestus | 1 | Veetorustiku leke | remontööd | Uue Kotka, Väike Tamme, Kase, Torni tee 9 ja 11 klientidel. ETO aktsiaselts Võru Vesi |
| 3 | Kurenurme veevarustuse katkestus | 1 | Veepumpla avarii | remontööd | ETO aktsiaselts Võru Vesi |
| 4 | Väimela veevarustuse katkestus | 1 | VTJ avarii | remontööd | ETO aktsiaselts Võru Vesi |
| 5 | Kirumpää veevarustuse katkestus | 1 | Veepumpla avarii | remontööd | ETO aktsiaselts Võru Vesi |
|  |  |  |  |  |  |

Selgitus: Planeerimata oluliste katkestuste määratlemisel võib abi olla KOV poolt kehtestatud elutähtsate teenuste kirjeldusest ja toimepidevuse määrusest.