EA Reng AS

Mustamäe tee 46, 10621 Tallinn

# Elektrivarustuse tehnilised tingimused

### TT-78   20/10/10

# Tehnilised tingimused on EA RENG AS tellimusel väljastatud Maardu linna maaalal, Peterburi tee- Põhjaranna  tee rekonstrueerimise käigus tee alla  jäävate elektriseadmete rekonstruktsiooni ja  detailplaneeringutega plaanitud elektrivõrkude ristumiste kavandamiseks, teede alla jääval alal, vastavalt juba väljastatud liitumistingimustele.

Ehitusprojektis näha Põhjaranna tee km 2,39- 3,44 rekonstrueerimisel ette kaks keskpingekaablite ristumist Põhjaranna teega, kummmaski kuus toru läbimõõt 160mm.

Lõplik planeering kooskõlastada AS Maardu Elektriga. Tööde lõppemisel

esitada teostusjoonised.

Tehniliste tingimuste kehtivus on 1 (üks) aasta väljastamise momendist.

Lisa : dwg joonis võrkude eskiislahendusega .

Valter Jakobi								20.10.2010.a.

AS Maardu Elekter peainsener

6006006   53921763