|  |
| --- |
|  |
| Grete Miilen Väike Päike Tartu OÜgrete.miilen@lasteklubi.ee Tiigi 78 Tartu linn, 50410 Tartu maakond  |  | Teie 23.09.2024 nr 9.3-2/24/9443-1  |
|  |  | Meie 26.09.2024 nr 9.3-2/24/9443-2  |
| Haridusasutuse objekti vastavuse kontrollakt Väike Päike Tartu lasteaed (Väike Päike Tartu OÜ)  |  |  |
| Väike Päike Tartu OÜ (isiku-/registrikood 14132047; elu-/asukoha aadress Tiigi 78, Tartu linn, 50410 Tartu maakond; telefon (+372) 5155015; e-post grete.miilen@lasteklubi.ee) esindaja Grete Miilen esitas taotluse hinnangu väljastamiseks koolieelse lasteasutusele aadressil Õpetaja tn 5, Tartu I korruse rühmaruumidele. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus koolile;[x]  hinnangu taotlus koolieelsele lasteasutusele;[ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus. [ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,9[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2 [ ]  nõuded päevakavale;3,4[ ]  nõuded õppekorraldusele;3 [ ]  nõuded toitlustamisele;5[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,10[ ]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,2,11[ ]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;6[x]  joogivee analüüsi tulemus;7[x]  töötajate tervisetõendid;8[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Väike Päike Tartu lasteaed Objekti aadress: Õpetaja tn 5, Tartu linnAmetniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor, tel 53410225 Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 26.09.2024 kell 10:25 kuni 10:45 Kontrolli juures viibis Grete Miilen, asutuse partnerKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [ ]  jah - [x]  ei – Maa-ala ei ole valgustatud. Maa-ala on korrastatud, varuväljapääsu trepil vastav piire ees. Õues olemise ajal on mänguväljakuna planeeritud kasutada lähedal asuvaid avalikke mänguväljakuid.Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Ehitisregistri andmetel hoone olemas. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitatud Indikaator Mef OÜ valgustustiheduse mõõtmiste mõõtearuanne nr 24-258, mõõtmised teostati 18.09.2024 esimese korruse ruumides. [ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Hoones ainult loomulik ventilatsioon, puudub sundventilatsioon.Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Hoones ainult loomulik ventilatsioon, puudub sundventilatsioonJoogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Esitatud Miridon OÜ Labori vee analüüsi katseprotokoll nr 240786B, 12.08.2024. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [x]  ei – Kontrolli ajal hinnati hoone esimese korruse rühmaruume. Rühmaruumidena olemas garderoob, mängu- ja magamisruum ning tualettruum. Mängu- ja magamisruumide pindala 108,05 m2 (32,0 m2 + 43,6 m2 + 23,1 m2 + 9,4 m2 ), planeeritud kohtade arv 24. Mängu- ja magamisruumis puudus vastav mööbel. Garderoobis oli olemas istepink ja nagid riiete hoiustamiseks, kuid muud võimalused laste isiklike asjade hoiustamiseks puudusid. Selgituste kohasel vastav riiul ja muu vajalik mööbel on tulemas nädalavahetusel kolimisega. Rühmaruumi akendel puudusid vastavad katted. Ruumis olid olemas kergvoodid, kuid laste jaoks voodipesu, tekid ja padjad puudusid. Rühmaruumis puudus koristusvahendite hoiustamiseks vastav kapp või koht ning temperatuuri mõõtmiseks termomeeter.  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – 9 töötaja tervisetõendid esitatud. [ ]  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Lõppjäreldus:[ ]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [x]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.  |
| (allkirjastatud digitaalselt)Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) |  | (allkirjastatud digitaalselt)Grete MiilenTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

1. Vabariigi Valitsuse 30.05.2013 määrus nr 84 „Tervisekaitsenõuded koolidele“;

2Vabariigi Valitsuse 06.10.2011 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule“;

3sotsiaalministri 27.03.2001 määrus nr 36 „Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele“;

4sotsiaalministri 24.09.2010 määrus nr 61 „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale”;

5 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

6sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

7sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

8 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

9 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

10 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

11EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017. [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)