TAOTLUS

TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS

| Kellele | TRANSPORDIAMET |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registrikood |  |  | 70001490 |  |  |
|  | Juriidiline aadress |  |  | Tallinn 10916, Pärnu mnt 463 a |  |  |
| Kellelt | Asutuse või isiku nimi |  |  | LEONHARD WEISS OÜ |  |  |
|  | Registri- või isikukood |  |  | 12083348 |  |  |
|  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  | VESSE 8, TALLINN |  |  |
|  | Kontaktaadress |  |  | VILJA 14C, VÕRU |  |  |
|  | Telefon |  |  | 53090199 (AAP ERIK) |  |  |
|  | E-post |  |  | A.ERIK@LEONHARD-WEISS.COM |  |  |
| 1. Esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |
| ## Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) |  | ## Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  | Dokumendi nr. |
|  |  | Elektriauto laadija liitumine Osula COOP poe juures, Osula küla, Võru vald, Võrumaa |  |  |  | LC2927-1 |
| 2. Objekti asukoht |  |  |  |  |  |  |
| Maakond, vald, küla: |  |  |  |  |  |  |
| Võrumaa, Võru vald, Osula küla |  |  |  |  |  |  |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |  |  |  |  |  |  |
| Ristumised riigiteega - 23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere tee km. 29.74, 29.97 |  |  |  |  |  |  |
| Teemaal kulgemine - 23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere tee km. 29.58-29.97 |  |  |  |  |  |  |
| Riigitee kaitsevööndis - 23140 Sihva-Vidrike-Kärgula-Järvere tee km. 29.58, 29.74, 29.97 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |
| Uue madalpinge maakaabelliini rajamine paraleelselt riigiteega alajaamast kuni Reinomäe tee maaüksusele pöördeni. Lõigul km 29,74-29,97 toimub kaabli asendamine olemasolevas kaitsetorus. Kaitsevööndis paigaldatakse olemsolevate kilpide juurde täiendavad kilbid. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1) |  |  |  |  |  |  |
| Puudub tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam lahendus. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt |  |  |  |  |  |  |
| 26.02.2025 nr 7.1-2/25/2196-2 |  |  |  |  |  |  |
| 6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud juhendist või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele) |  |  |  |  |  |  |
| # Taotleja |  |  | # Ees- ja perekonnanimi |  | Aap Erik |  |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) |  |  | Allkiri |  | Allkirjastatud digitaalselt |  |
| Taotluse esitamise kuupäev |  |  | 26.02.2025 |  |  |  |