ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKTI KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

LC3661, Talli detailplaneeringuala kinnistute liitumised 0,4 kV elektrivõrguga, Luunja alevik, Luunja vald, Tartu maakond

Kinnistute omanike kooskõlastused

| Jrk nr | Katastriüksus | Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed | Kooskõlastuse kuupäev, nr | Kooskõlastuse sisu, tingimused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22251 Põvvatu-Luunja tee L1 43201:001:1409 | Transpordiamet Peeter Uibo Tel. 5159766 E-mail: peeter.uibo@transpordiamet.ee | 20.06.2025 nr 7.1-2/25/10352-2 | Kooskõlastuse sisu ja tingimused on välja toodud eraldi kooskõlastuse lehel. Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast. |
| 2 | Põvvatu-Luunja kergliiklustee L5 43201:001:2804 | LUUNJA STUD OÜ Tanel Tereping Tel. 5346 1367 E-mail: tanel@auricu.ee | 27.06.2025 | Kooskõlastatud. |
| 3 | Pronkshobu tänav J3 43201:001:2798 |  |  |  |
| 4 | Pronkshobu tänav 43201:001:2812 |  |  |  |
| 5 | Pronkshobu tänav J2 43201:001:2806 |  |  |  |
| 6 | Peru haljasala 43201:001:2796 |  |  |  |
| 7 | Kopli tänav 43201:001:2815 |  |  |  |
| 8 | Pronkshobu tänav J1 43201:001:2800 |  |  |  |
| 9 | Puiestee tn 3a 43202:004:0003 | Heiki Tooming Tel. 57877515 E-mail: heiki.tooming@luunja.ee | 20.06.2025 | Kooskõlastatud. |

Kolmandate osapoolte kooskõlastused

| Jrk nr | Kooskõlastav organisatsioon | Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed | Kooskõlastuse kuupäev, nr | Kooskõlastuse sisu, tingimused |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ELASA | Marko Mittal Tel. 55609436 E-mail: info@elasa.ee | 27.06.2025 Nr KK4698 | Kooskõlastuse sisu ja tingimused on välja toodud eraldi kooskõlastuse lehel. Kooskõlastus kehtib kuni 27.06.2027. |
| 2 | Telia Eesti AS | Kaino Ütt-Ütti Tel. 5073154 E-mail: Kaino.Ytt-Ytti@boftel.ee | 18.06.2025 NR39716353 | Kooskõlastuse sisu ja tingimused on välja toodud eraldi kooskõlastuse lehel. Kooskõlastus kehtib kuni 18.06.2026 |
| 3 | Emajõe Veevärk | Rauno Ränkel Tel. +372 731 1840 E-mail: evv@evv.ee | 08.07.2025 25-02093 | Kooskõlastuse sisu ja tingimused on välja toodud eraldi kooskõlastuse lehel. Kooskõlastus kehtib kuni 08.07.2028 |