|  |
| --- |
|  |
| Merili Madissoo Mermad OÜ merili@lohepesa.ee Kõrve tn 1a, Kõrveküla 60512 Tartu vald  |  | Teie 02.09.2024 nr 9.3-2/24/8754-1  |
| Meie 14.10.2024 nr 9.3-2/24/8754-5  |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, Mermad OÜ (Kõrve 1a, Kõrveküla, 60512, II korrus) |  |  |
| **Mermad OÜ** (isiku-/registrikood **16981572**; elu-/asukoha aadress Kõrve tn 1a, Kõrveküla, 60512 Tartu vald; telefon (+372) **53889833**; e-post **merili@lohepesa.ee**) esindaja **Merili Madissoo** esitas taotluse lapsehoiuteenuse osutamiseks 20-le lapsele aadressil Kõrve 1a, Kõrveküla II korruse ruumides. Kontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[x]  hinnangu taotlus; [ ]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[ ]  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-2),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Kõrveküla Lohepesa Lastehoid (Mermad OÜ) Objekti aadress: Kõrve 1a, Kõrveküla, 60512 Tartu valdAmetniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 14.10.2024 kell 15:20 kuni 15:35 Kontrolli juures viibis Merili Madissoo, juhatuse liigeKONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah - [ ]  ei - Lapsehoiuteenuse osutajal kontrolli ajal puudus enda maa-ala, mida mänguväljakuna kasutada. Planeeritud kasutada läheduses asuvat avalikku mänguväljakut.Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Ehitisregistri andmetel on 08.10.2024 kasutusluba väljastatud. [ ]  ei – Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Valgustuse mõõdistustulemusi ei esitatud.Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitati Majatehnik OÜ ventilatsioonisüsteemide pass, töö number 518-24, 12.08.2024. [ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Mürataseme mõõdistustulemusi ei esitatud.Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah –e-posti teel 02.10.2024 esitati Miridon OÜ vee analüüsi katseprotokoll nr 241039B, koostatud 19.09.2024. [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [x]  ei – Lapsehoiuteenuse osutamine planeeritud hoone teisele korrusele. Teisele korrusele viival trepil puudus lastele sobival kõrgusel käsipuu. Turvapiire oli paigaldatud. Planeeritud laste vanus 1,5-3 aastat. Garderoobis olemas igale lapse oma kapp koos istekohaga. Magamisruum ja mänguruum eraldi ja vastavalt sisustatud. Magamisruumi pindala 35,1 m2, millest vaba põrandapindala 29 m2 ja mänguruumi pindala 76,2 m2, millest vaba põrandapindala 65,4 m2. Lubatud isikute arv arvestades vaba põrandapindala on 15. Ruumides on põrandani ulatuvad klaasist aknad, mille ette oli paigaldatud vastav kaitse. Lastele kasutada 1 tualettruum (1 wc-pott, 1 valamu, käsidušš) ja duširuum. Tualettruumis käte pesemiseks ja kuivatamiseks vahendid olemas, lisaks valamu juurde pandud vastav astmepink. Valamutes oli soe vesi olemas. Riskianalüüs koos tegevuskavaga esitatud kontrolli ajal. Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah - [ ]  ei - Toitlustus planeeritud tellida Urve Kohviku (Urve Köök OÜ) käest.Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Esitati 4 töötaja tervisetõendid. [ ]  ei - Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.Märkused/taotlused: 1. Trepile paigaldada lastele sobivale kõrgusele käsipuu
2. Esitada puudu olevad dokumendid: kunstliku valgustuse ja tehnoseadmete mürataseme mõõtmistulemused

Lõppjäreldus:[ ]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [x]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Janne Nurmevaneminspektor (keskkonnatervis) | Merili MadissooTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-3) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-2)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-3)