Lisa 5

üürilepingule nr Ü4799/12

| HOONE SISEKORRAEESKIRI |  |
| --- | --- |
| Aadress: | Kalda 3, Mehikoorma alevik, Meeksi vald |
| Registriosa nr: | 2604504 |
| Katastritunnus: | 45401:005:0037 |
| Hoone nimetus: | Mehikoorma kordoni sadam |
| Üürileandja: | Riigi Kinnisvara AS (RKAS) |

- SISUKORD

1.	ÜLDSÄTTED	2

2.	VALVEKORRALDUS JA POSTI LIIKUMINE	2

3.	HOONE JA KINNISTU INFOTAHVLID, REKLAAM	2

4.	PARKIMISE KORRALDUS	2

5.	ÜHISKASUTATAVATE RUUMIDE KASUTUSKORD	3

6.	KÄITUMINE OHUOLUKORDADES	3

7.	KÄITUMINE PUUDUSTE, RIKETE, AVARIIDE KORRAL	4

8.	SISEKLIIMA JA TEHNOSÜSTEEMIDE HOOLDUS	4

9.	HEAKORD HOONES JA TERRITOORIUMIL	5

10.	SUITSETAMINE	5

11.	KESKKONNASÄÄSTLIKU KÄITUMISE PÕHIMÕTTED	6

SISEKORRAEESKIRJA LISAD	7

# ÜLDSÄTTED

| - Eesmärk | - Ühtsete normide ja käitumisreeglite kehtestamine hoone kasutajatele. Sisekorraeeskiri on hoone üürilepingu lahutamatu lisa. |
| --- | --- |
| - Kehtivus | - Eeskiri kehtib kõigi juriidiliste ja füüsiliste isikute suhtes, kes hoonet kasutavad. Hoone üürnikel on kohustus tutvustada hoone sisekorraeeskirja ja selle lisasid oma töötajatele ning nõuda normidest kinni pidamist. Hoone üürnikud peavad tagama, et ka nende külalised lähtuvad kehtivatest eeskirjadest. |
| - Tekkivate küsimuste lahendamine | - Lepingulistes küsimustes toimub lahendamine läbi üürilepingu alusel määratud kontaktisikute. - Rikete, avariide ja puuduste korral palume pöörduda RKAS-i klienditoe poole E-R kell 8.00 - 19.00, tel (+372) 605 0000, klienditugi@rkas.ee - Väljaspool tööaega pöörduda objekti halduri poole vt. kontakt, Lisa 1. |

# VALVEKORRALDUS JA POSTI LIIKUMINE

| - Lahtiolekuajad klientidele | - Reguleerib üürnik |
| --- | --- |
| - Lahtiolekuajad töötajatele | - Reguleerib üürnik |
| - Tehniline valve | - Puudub |
| - Mehitatud valve | - Puudub |
| - Käitumine häire korral | - Reguleerib üürnik |
| - Läbipääsuvahendite haldamine | - Kaarte, võtmeid väljastab ja võtab vastu Üürniku igakordne esindaja. Läbipääsukaartide üle peab arvestust Üürniku igakordne esindaja. |
| - Posti liikumine | - Reguleerib üürnik |

# HOONE JA KINNISTU INFOTAHVLID, REKLAAM

| - Välireklaam | - Üürnikel puudub õigus iseseisvalt paigaldada hoonele mistahes reklaame, teateid, kuulutusi. Kõik hoones, hoonel ja kinnistul paiknevad infoteated, reklaamid tuleb eelnevalt Üürileandjaga kooskõlastada. |
| --- | --- |
| - Majajuht |  |
| - Hoone infotahvel |  |
| - Muud sildid | - Üürnik ei pea kooskõlastama ainukasutuses üüripinnale paigaldatavad sildid. Siltide muutmise eest vastutab Üürnik. |

# PARKIMISE KORRALDUS

| - Parkimine | - Üürnikul on õigus kasutada parkimiskohti vastavalt vabade kohtade olemasolule. |
| --- | --- |
| - Parkla asukoht | - Parkimine ei ole reguleeritud |
| - Parkimis-korraldus | - Tasuta parkimine |
| - Ainukasutuses parkimiskohad | - Märgistus puudub. Liikluseeskiri §148. Kui parkimiskohad pole tähistatud, tuleb sõiduk parkida nii, et põhjendamatult ei vähendataks parkimiskohtade arvu |
| - Kliendi parkimiskohad |  |
| - Elektriauto laadimispunkt | - puudub |
| - Jalgrataste parkimine | - Jalgrattaid võib parkida üksnes sellistesse kohtadele kus ta ei takista inimeste liikumist ja ei ole ohtlik teistele liiklejatele. |

# ÜHISKASUTATAVATE RUUMIDE KASUTUSKORD

| - Muud ühiskasutuses ruumid | - Kõik hoone kasutajad on kohustatud kasutama ühiskasutatavaid alasid nende otstarbest lähtuvalt ja vältima kasutamast või kasutada laskmast muul eesmärgil. |
| --- | --- |

# KÄITUMINE OHUOLUKORDADES

| - Üürileandja kaardistatud ohuolukorrad | - Loetelu tuvastatud ohuolukordadest on toodud sisekorraeeskirja Lisas nr 1 - Objekti riskikaart ja ohuolukordades tegutsemise juhised |
| --- | --- |
| - Teadlikkus tegutsemisel tulekahju korral | - Teavita viivitamatult Häirekeskust telefonil 112 ning seejärel hoone haldurit või RKAS-i kliendituge E-R kell 8.00 - 19.00, tel (+372) 605 0000 - Lähtutakse kehtivast Üürilepingust, Tuleohutusseadusest ja kehtivatest õigusaktidest. - Üürnik on kohustatud rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning hoiduma tegevusest, mis võib põhjustada tulekahju. Lahtise tule kasutamine on keelatud. - Üürnik on kohustatud tagama evakuatsiooniteede nõuetekohase vabana hoidmise. Üürnikul on kohustus teostada pidevat kontrolli tema valduses olevate ruumide ja seadmete kasutamise ohutuse ja nõuetekohasuse üle. |
| - Tulekustutus-vahendid | - Üürileandja on kohustatud tagama ehitises nõutavate tuleohutuspaigaldiste (paigaldised, mis on mõeldud tulekahju ja suitsu piiramiseks, evakueerumiseks ja päästemeeskondade ohutuse tagamiseks ning esmased tulekustutusvahendid) olemasolu ja korrasoleku. - Üürnik on kohustatud rakendama tulekahju leviku takistamiseks ja tulekahju kustutamiseks esmaseid meetmeid ning tagama töötajatele tuleohutuspaigaldiste ja päästevahendite kasutamisoskuse. |
| - Teoreetiline tulekahjuõppus | Õppus ei ole seadusega nõutud |
| - Praktiline tulekahjuõppus | - Õppus ei ole seadusega nõutud |
| - Tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud | Üürnik on kohustatud määrama hoones tuleohutuse ja evakuatsiooni eest vastutavad isikud vastavalt tulekahju korral tegutsemise plaanile. |
| - Tegutsemine pommiähvarduse korral | Teavita viivitamatult Häirekeskust telefonil 112 ning seejärel hoone haldurit või RKAS-i kliendituge E-R kell 8.00 - 19.00, tel (+372) 605 0000 |

# KÄITUMINE PUUDUSTE, RIKETE, AVARIIDE KORRAL

| - Info edastamine | - RKAS klienditoele E-R kell 8.00 - 19.00, tel (+372) 605 0000, e-post klienditugi@rkas.ee Teade peab sisaldama järgmist infot: - Hoone aadress - Probleemi täpne asukoht (näit: kabinet B232) - Probleemi kirjeldus - Teavitaja nimi ja kontakt Väljaspool tööaega on esmaseks kontaktisikuks hoone haldur. Kui telefon ei vasta, siis palume kontakteeruda sisekorraeeskirja Lisas nr 2 Avariide ja mittevastavuste likvideerimise kord toodud töövõtja kontaktisikutega. Üürnikul puudub õigus mittevastavuse esinemisel pöörduda otse teenuseosutaja poole (v.a juhul kui klienditugi või hoone haldur ei ole kättesaadavad), sellest tuleb teavitada Kliendituge, haldurit või sisestada Archibusi-süsteemi. |
| --- | --- |
| - Avariide likvideerimine väljaspool tööaega | - Avarii korral väljaspool tööaega tagab hooldaja juurdepääsu hoonele üürnik. |
| - Teavitamise kohustus | - Üürnikul on kohustus rikkest, avariist ja keskkonnaintsidendist teavitada Üürileandjat viivitamatult sellest teada saamisel. Üürnikul on kohustus puudusest teavitada 24h jooksul. |
| - Keskkonna-intsident | - Juhtum, mille tulemusena on inimese tervisele ja/ või keskkonnale tekkinud kahju. Näiteks pinnasereostus, veeavarii, üleujutus, kukkumine libeduse tõttu nii hoones kui ka välisterritooriumil, tekitatakse tahtlikku kahju keskkonnale jms. |

# SISEKLIIMA JA TEHNOSÜSTEEMIDE HOOLDUS

| - Sisekliima | Sisekliima reguleerimisel lähtutakse Vabariigi Valitsuse määrusest nr 68 „Energiatõhususe miinimumnõuded“ ning Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 6 lg 4. |
| --- | --- |
| - Tehnosüsteemide hooldus, ümberehitus | - Tehnosüsteemide hooldust korraldab Üürileandja. Üürnikul ei ole Üürileandja nõusolekuta õigust siseneda tehnoruumidesse (v.a üüripinna hulka kuuluvad tehnoruumid), reguleerida või seadistada tehnosüsteeme, mis ei ole otseselt ette nähtud reguleerimiseks või seadistamiseks üürnikule ega teha muid toiminguid, mis mõjutavad või võivad ebamõistlikult mõjutada üüripinna energiakulu suurenemist või tehnosüsteemide korrasolekut. Reguleerimise vajadusest tuleb teavitada RKASi kliendituge. - Eelnimetatud keeldu ei kohaldata juhul, kui üürniku tehnoruumidesse sisenemise vajadus on tingitud avariist ja üürnik täidab lepingu punkti st, kasutuskorrast või üürilepingust tulenevat kohustust või kui sisenemine on muul moel vajalikult põhjendatud. Põhjendatud vajaduseks ei loeta üürniku soovi iseseisvalt reguleerida või seadistada tehnosüsteeme. - Kommunikatsioonide ja süsteemide ümberehitamine võib toimuda ainult Üürileandja loal ja vajaliku dokumentatsiooni olemasolul. |
| - Piirangud hoolduse läbiviimisel | - RKAS esitab alltöövõtja kontaktid üürnikule isikute taustakontrolliks 3 tööpäeva ennem hooldust. Kui tegu on lepingulise partneriga siis tehakse sissepääsuload kuni lepingu lõppemiseni. - Hooldaja saabumisel teavitab hooldaja esmalt üürniku andes teada külastamise põhjuse ja orienteeruva aja kaua viibitakse objektil. Kui üürnik näeb organiseerida saatmise vajalikkus, siis see on üürniku kohustus. |
| - Tehnosüsteemide ekspluatatsioon | Kanalisatsiooni ei ole lubatud valada söövitavaid, ummistavaid vedelikke, toidujäätmeid. Kanalisatsiooni ei lubatud visata mittelahustuvaid pabertooteid (nt paberkäterätikud) ja hügieenisidemeid. Lahtikäivate suitsueemaldusakende- ja luukide avamine on keelatud. Mehaanilise sissepuhke- ja väljatõmbeventilatsiooni korral tuleb vältida akende avamist. Hoone elektrienergia tarbijad peavad jääma lubatud tarbimisvõimsuste piiridesse, seega täiendavate küttekehade jt suure võimsusega tarbimisallikate kasutamine võib toimuda Üürileandja loal. |

# HEAKORD HOONES JA TERRITOORIUMIL

| - Üldreeglid | - Jäätmekäitlust ei teostata |
| --- | --- |
| - Piirangud heakorra osutamisel | - RKAS esitab alltöövõtja kontaktid üürnikule isikute taustakontrolliks 3 tööpäeva ennem heakorra tööde algust. Kui tegu on lepingulise partneriga siis tehakse sissepääsuload kuni lepingu lõppemiseni. |
| - Jäätmete kogumine (hoidmine) | - Objektile on keelatud panna suuregabariidilisi esemeid, keskkonnale ohtlikke jäätmeid (nende äravedu toimub eraldi kokkuleppe alusel Üürileandjaga). |
| - Riigilipu heiskamine | - Ei teostata |
| - Muud lipud | - Ei teostata. |

# SUITSETAMINE

| - Suitsetamise lubamine | - Suitsetamine ei ole hoones lubatud. |
| --- | --- |
| - Suitsuruum hoones | - Puudub |
| - Välisterritooriumil | - Suitsetamine väljaspool ruume ei ole reguleeritud |

# KESKKONNASÄÄSTLIKU KÄITUMISE PÕHIMÕTTED

| Elektrienergia | Säästmaks elektrienergiat tuleb töötajatel tööruumist lahkudes kustutada tuled ja võimalusel seada elektriradiaatorite kütet nii, et töövälisel ajal ei oleks elektriradiaatorid maksimumile seadistatud kui välistemperatuur seda ei nõua. Konditsioneeri olemasolul vältida olukorda, kus konditsioneer töötab ja aken on avatud. Tööruumist lahkudes võimalusel konditsioneer välja lülitada. Energia kokkuhoiu eesmärgil on soovitav arvutid tööpäeva lõpus välja lülitada või seadistada nii, et oleks tagatud arvutite puhkerežiim. Selline käitumine aitab vähendada ka jahutusvõimsuse vajadust. |
| --- | --- |
| Energia küttele | Süsteemid puuduvad |
| Tarbevesi | - Süsteemid puuduvad |
| Jäätmed | Jäätmeid ei sorteerita |
| Paber | Süsteemid puuduvad |

# SISEKORRAEESKIRJA LISAD

- Objekti riskikaart ja ohuolukordades tegutsemise juhised

- Avariide ja mittevastavuste likvideerimise kord

- Sisekorraeeskirja Lisa nr 2

AVARIIDE JA MITTEVASTAVUSTE LIKVIDEERIMISE KORD

Avariide, rikete ja puuduste edastamine toimub tööpäevadel 08:00 – 19:00

RKAS KLIENDITOELE tel 605 0000

või e-postile - klienditugi@rkas.ee

Väljaspool tööaega edastatakse teated objekti haldurile (soovitavalt ainult avarii korral)

Andres Mägi

Kui on tekkinud avarii ja eespool nimetatute telefonid ei vasta, on õigus helistada ja kutsuda välja järgnevas nimekirjas toodud ettevõtted:

| Vesi ja kanalisatsioon |  |
| --- | --- |
| Küte |  |
| Elekter | Hooldusjuht OÜ, dispetšer, tel 667 1900 |
| Ventilatsioon ja jahutus |  |
| Nõrkvoolusüsteemid (valve, ATS jne) |  |
| Tehniline valve |  |

Avariide, rikete ja puuduste lokaliseerimise/likvideerimise aeg:

AVARII – avarii lokaliseerimine toimub 2h jooksul pärast avariiteate vastuvõtmist.

Avarii – selline rike, mis ohustab kas inimelusid või on tekitanud või tekitab olulist materiaalset kahju, sh ka keskkonnale.

RIKE – rikke likvideerimine toimub 48 h jooksul pärast rikketeate vastuvõtmist.

Rike – rikke tulemusel (üldjuhul) seade või süsteem (paigaldis) kas seiskub või jätkab tööd nõuetele mittevastavalt või mitteusaldusväärselt; rikke ilmnemisega ei kaasne otsest ohtu inimeludele või (olulist) materiaalset kahju, häiritud on normaalne töö- ja elukorraldus hoones ning selle üksikutes ruumides ja kasvab avarii tekke oht.

PUUDUS – puuduste likvideerimine toimub hiljemalt 72 h jooksul pärast teate vastuvõtmist.

Puudus – on mittevastavus ettenähtud tingimustele, sh kokkulepetele ja/või kohustustele; puudus ei pea kaasa tooma ei süsteemi seiskumist ega rikke/avarii otsese kahju tekkimist, puuduse ilmnemine on üldjuhul aluseks tingimusliku tehnohoolduse tegemisele.

Mõisted ja terminid vt. Eesti Standard EVS 807:2010 ” Kinnisvara korrashoid. Kinnisvarakeskkonna korraldamine“