Hankija soovib tellida projekteerimistöid RMK poolt hallatavate külastusobjektide ehitiste  rekonstrueerimiseks ja uute ehitamiseks. Projekteerimistööde täpsed kirjeldused on toodud järgnevates projekteerimistööde lähteülesannetes.

LÄHTEÜLESANNE   LUIGA METSAONNI TARISTU ROJEKTEERIMISTÖÖDEKS

Käesoleva töö raames tellitakse RMK külastuskorraldusliku taristu, Pärnumaa PA Luiga metsaonni taristu ehitusprojekt. Ehitatava objekti asukohaks on Oissaare küla, Saarde vald, Pärnu maakond, Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluval Välinõmme metskond 2, kü 71101:003:0064

Projekteerimistööde eesmärgiks on saada Luiga metsaonni taristu ehitusprojekt, mille maht ja sisu vastab standarditele ja EVS 932:2017 (Ehitusprojekt) ning Majandus- ja taristuministri määrusele nr. 97 (RT I, 18.07.2015, 7). Koostatud projekt peab tuginema ja projekteerija peab projekti koostamisel ja tööde tegemisel juhinduma Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktide, standardite, normdokumentide ja juhendite terviktekstidest.

Projekteerimistööde käigus tuleb:

- arvestada Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest tulenevate kitsendustega alal (mh käesoleva lähteülesande punktis 5 tooduga);

- koostada metsaonni ja rajatiste projekt vastavalt tellija poolt esitatud plaanilahenduse eskiisile, käesolevale lähteülesandele ja muudele alusdokumentidele (vt. lisad);

- koostada tööprojekt;

- koostada projekti tööde organiseerimise osa, sh:

  - arvestada kaitse-eeskirjadest ja õigusaktidest tulenevaid kitsendusi;

- TARISTU EESMÄRK ja KÜLASTUSKOORMUS

Luiga metsaonn on avalikus kasutuses olev objekt, mis asub Kikepera looduskaitsealal, Kikepera sihtkaitsevööndis. Metsaonn on väikese kasutusega objekt. Külastajateks on teadustöötajad, loodusvaatlejad, jahimehed ja matkajad. Metsaonn on Kilingi-Nõmme Näidismetsamajandi jahimeeste ehitatud metsise vaatluse onn (jahionn), mis on pärandkultuuriobjekt (710:JKM:001).

Kikepera looduskaitseala moodustati 17. aprillil 2017. aastal ning selle eesmärk on kaitsta ja taastada väärtuslikke metsa-, soo- ja niidukooslusi, kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Suurem osa kaitsealast kuulub Kikepera linnuala koosseisu üle-euroopalisse Natura 2000 kaitstavate alade võrgustikku. Tegu on ka rahvusvahelise tähtsusega linnualaga ehk IBA alaga (Kikepera). Kikepera ja Metsise sihtkaitsevööndi (millega objekt piirneb) kaitse-eesmärk on metsa- ja sooökosüsteemide, sealhulgas väärtuslike elupaigatüüpide ning ohustatud liikide kaitse, nende elupaikade taastamine ja soodsa seisundi säilimise tagamine.

Luiga metsaonni rekonstrueerimine aitab tagada pärandkultuuriobjekti hea seisundi säilimise ja edasise kasutuse, toetab kaitseväärtuste eksponeerimist läbi suunatud kasutuse ning aitab seeläbi vältida ja vähendada inimeste survet tundlikele liikidele, elupaikadele ning kooslustele, soodustades nende hea seisundi säilimist ja paranemist.

2. TARISTU FUNKTSIOONID JA kasulikUD pinNAd

| PÕHIFUNKTSIOON | Maastikukaitseline külastajat suunav taristu |  |
| --- | --- | --- |

3.	TARISTU ANDMED, ASENDIPLAANILINE LAHENDUS

| - juurdepääsud: | (nt.peajuurdepääs) |  |  | Olemasolevatelt, kruuskattega, Kaskealuse teedelt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - metsaonn | - | - | Projekteerida taristu elemendid ja metsaonni rekonstrueerimistööd |  |

4.	RAJATISTE TEHNILISED ANDMED, NÕUDED

| Metsaoni taristu: | Metsaonn – 1 Kuivkäimla - 1 Lõkkekoht – 1 Ligipääsutee ja purre – 1 Infotahvel - 1 |
| --- | --- |

5.	 KAITSET JA TEGEVUSI REGULEERIVAD AKTID

| Seadused |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Looduskaitseseadus | Objekt asub Kikepera looduskaitsealal, ühtlasi Natura 2000 Kikepera linnualal. Objekt jääb veekogu kalda piirangu vööndisse ja ehituskeeluvööndisse. Objektile jääb kaitsealuste liikide leiukohti. |
|  | Metsaseadus | Järgida Metsaseadusest tulenevaid piiranguid. |
|  | Veeseadus | Järgida Veeseadusest tulenevaid piiranguid. |
|  | Planeerimisseadus | Järgida Planeerimisseadusest tulenevaid piiranguid. |
|  | Liiklusseadus | Parkimine ja liikluskorraldus peab olema reguleeritud vastavalt liiklusseaduses sätestatud korrale. |
|  | Ehitusseadustik | Avaliku kasutusega objekt. Järgida Ehitusseadustiku sätteid. |
|  | Tuleohutuse seadus | Järgida Tuleohutuse seaduse sätteid. |
|  | Maaparandusseadus | Järgida Maaparandusseadusest tulenevaid piiranguid. |
|  | Jäätmeseadus | Järgida Jäätmeseaduse sätteid. |
| Kaitse-eeskirjad | Kikepera looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri | Objekt asub Kikepera looduskaitsealal, Kikepera hooldatavas sihtkaitsevööndis, piirneb Metsise sihtkaitsevööndi ning Kikepera piiranguvööndiga. |
| Kaitsekorraldus-kavad | Kikepera looduskaitseala kaitsekorralduskava 2018-2027 |  |
| Määrused, planeeringud, standardid | Saarde valla üldplaneering |  |
|  | Eesvoolu kaitsevööndi ulatus ja kaitsevööndis tegutsemise kord | Objekt paikneb maaparandussüsteemi maa-alal ja maaparandussüsteemi eesvoolu (üle 25km²) kaitse vööndis. |
|  | EVS 939-3:2020 Puittaimed haljastuses. Osa 3, Ehitusaegne puude kaitse | Puittaimede ehitusaegne kaitse kirjeldada vastavalt käesolevale standardile. |
|  | Siseministri 03.07.2021 määrus nr 18 „Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded“ | Projekteerimisel arvestada käesoleva määruse sätetega. |
|  | Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrus nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“ |  |
| RMK sisesed korrad, juhendid | RMK külastusobjektide komplektsuse ja korrasoleku juhis (lisa 2) | Lahti seletatud RMK Külastuskorraldusosakonnas kasutatavad väikevormide mõisted, kohustuslikud elemendid objektitüübiti jms |

6.	NÕUDED RAJATISTE KUJUNDUSELE, MATERJALIDELE

- uus projekteeritav taristu ja vana taristu osa kujundus peab moodustama tervikliku kontseptsiooni. - kinnitusvahendid kuumtsingitud, va. juhul, kui pikemaajalise hea seisundi säilimiseks on otstarbekas kasutada teisi lahendusi; - projekteeritav taristu peab olemuselt ja välimuselt sobima/sarnanema antud piirkonna (loodusala) olemasoleva taristuga. Lõplik materjalide valik tuleb projekteerimise käigus kooskõlastada tellijaga.

7.	MUUD ERINÕUDED

1. Projekteerimisel arvestada kõigi kitsendustega alal ning Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. 2. Projekteeritav taristu asub Kikepera looduskaitsealal – projekteerimisel arvestada Looduskaitseseaduse ning Kikepera looduskaitseala kaitse-eeskirjast ja kaitsekorralduskavast tulenevate piirangutega. 3. Metsaonn on jahi, kalanduse ja mesindusega seotud pärandkultuuriobjekt (Jahionn, 710:JKM:001). 4. Koostada juhised (ehitusaegsete ajutiste ehitiste ja rajatiste plaan koos seletuskirjaga) tegevuseks ehitustööde teostamisel. 5. Projekti seletuskirjas juba eelprojektis käsitleda eraldi peatükina keskkonnakaitse meetmeid (sh loodus- ja maastikukaitse meetmed ehitustööde raames, materjalide transpordi aeg, viis jms) ning jäätmekäitlust ehitustööde raames. 6. Projektis on vaja määratleda tööde tegemiseks sobiv aeg vastavalt lindude pesitsusperioodile vm ajale (täpne aeg kooskõlastada Keskkonnaametiga), ilmastiku või maastiku oludele vt tingimustele või piirangutele. Objekt piirneb liikumispiiranguga alaga (Kikepera looduskaitseala Metsise sihtkaitsevöönd, liikumiskeeld 01.02-30.06). 7. Projekt peab mh sisaldama detailset ehitustööde ja materjalide loetelu koos füüsiliste mahtude määramisega, mis võimaldab ehitustööde (riigi)hanke läbiviimist ja ehitushinna määramist.

8. PROJEKTEERIMISTÖÖDE TÄHTAJAD

Projekteerimistööde kõikide etappide teostamiseks alates hankelepingu sõlmimisest on 2 kuud.

Projekteerija kohustus osutada mõistlikus mahus kaasabi ehitustööde käigus tekkivate projektiga seotud küsimuste lahendamisel lõpeb ehitustööde lõppemisega.

9. LISAD:

Lisa 1 Metsaonni mõõdistusjoonised.

Lisa 2 RMK külastusobjektide komplektsuse ja korrasoleku juhis.

Lisa 3 Külastusobjekti kaitseväärtuste väljavõte (KVV, versioon vastavalt juurdepääsupiirangule).

| Koostas: | Riho Männik jt. |
| --- | --- |
| Kuupäev: | 22.11.2024 |