## Tööde loetelu
Lisa nr 1
Üürilepingu nr KPJ-4/2025-134 lisale nr 6.1
Tööde loetelu ja eeldatav maksumus -
remonttööd
Jrk nr | Töö nimetus |  | Eeldatav maksumus, EUR, km-ta | Tööde tähtaeg
I | Üldalatööd |  |  | 2026-03-01
1 | Projekteerimine |  | 17020
2 | Läbipääsusüsteemi uuendamine (sh 20 uut kaardilugejat) |  | 20633
3 | ATS paiknemise muudatused, vajadusel lisamine |  | 2070
4 | Nõupidamisruumide (sh videokonverentsiseadmete valmiduse) varustus CAT, HDMI (ruumides 321a, 411, 416), laua alla viia kaablid põrandas süvistatult, 416 likvideerida olemasolev kaamera, valvetsoon 321a |  | 3628
5 | Lukustuse muudatused seoses kaardilugejate lisamisega |  | 15102
6 | Nõupidamisruumide 321a/411/416 VKS valmidus- tugevvool, kilbitööd |  | 2174
7 | Lisauks koridori 103 (H=2,1m), sh seina ehitus ukse kohale ja ripplae ümberehitus |  | 3229
8 | Ruumi 321 jagamisel 321a 6-kohalise nõupidamise ruumi ehitus (siseviimistlus-seinad/lagi/põrand, ventilatsioon, valgustus). Olemasolevad jahutustalad puuduvad, juurde pole lisatud. |  | 12765
9 | Tööd nõupidamiste ruumides (411, 416), vajadusel seinte/põrandate viimistluse parandus seoses VKS seadmete paigaldusega, vmt. Ruumides on piisav olemasolev ventilatsioon, jahutustalad puuduvad- ei lisata. |  | 5152
10 | Puhkeruumi 308 uus köögimööbel l=2,4m (valamu/segisti, külmik, mikrolaineahi, nõudepesumasin), ülakapid |  | 6555
11 | Puhkeruumi 407 uus köögimööbel l=2,4m (valamu/segisti, külmik, mikrolaineahi, nõudepesumasin) |  | 5175
12 | Ehitusaegne ja järgne koristus |  | 8050
II | 1, 2 ja 3. korruse remonttööd |  |  | 2026-03-01
1 | Ruumide 105/128 ukse demontaaž ja kinni müürimine+viimistlus |  | 1254
2 | Lisatöökohtade ja nõupidamise ruumide (321, 322, 214) nõrkvoolu pesade paigaldus, 229 ette kaamera ruumist 416, 229/320 läbipääs |  | 8096
3 | Tugevvoolupesade ümbertõstmine ja vajadusel lisamine seoses töökohtade lisamisega (igal töökohal min 4 tugevvoolupesa), nõupidamise ruumide 321, 322, 214 tugevvool, lisatöökohtade valgustid, kilbitööd |  | 8372
4 | Ruum 229/garderoob ümberehitus kantseleiruumiks (lammutus, seinte ehitus, põrandakate, ripplagi, 2 ukse paigaldus, viimistlustööd, letiga seonduv, aknakile, valgustus) |  | 13798
5 | Ruumi 321 jagamisel laste ärakuulamistoa ehitus (uue kipsseina maksumus on üldosa mahus, siseviimistlus-seinad/põrand/lagi, dimmerdatav valgustus) |  | 9536
6 | Lukustuse muudatustööd ja materjalid |  | 2250
7 | Ventilatsioonitööd ümberehituse aladel (321, 322, 229) ja seoses 2k kabinettides lisatöökohtadega, seadistustööd |  | 14375
III | Generaatori paigaldus ja autolaadija valmiduse tööd |  |  | 2026-08-01
1 | Varugeneraatori (110 KVA/ 88 kW) paigaldamine (vastavalt ITK IB töö nr 24001) |  | 90900
2 | Elektriautode laadijate kaablid (vastavalt ITK IB töö nr 24001), kaablid paiknevad osaliselt samas kaevikus generaatori kaablitega, hind koos generaatori kaablitega üheaegselt tööde tegemisel. |  | 16300
3 | Elektriautode laadimisjaam Ensto Pro sarjast EVF200B-B4BC koos paigaldusadapteriga EVTL32.00. 2 kohaline laadija 11+11=22 kW ModBUS, RFID kasutaja tuvastus Master/Slave konfiguratsioon välise signaaliga väljalülitatav (generaator töös signaal) dünaamiline juhtimine |  | 5700
|  | Tööde maksumus ilma reservita | 272134
| Tellija reserv | 0% | 0
|  | Tööde maksumus koos reserviga: | 272134
|  | Tööde maksumus kokku km-ta | 272134
| Käibemaks | 24% | 65312.16
|  | Tööde maksumus kokku koos km-ga | 337446.16