## KATEGOORIA 1 MEDITSIINISEADMED
Toodete nimekiri ja pakkumuse vorm | [5 empty] | Lisa 2
Mittevajalikke ridasid ei ole lubatud kustutada | [5 empty] | Hankelepingu "Meditsiini-, hambaravi- ja röntgenseadmete hooldus ja parandus" juurde
! Nimetatud hooldustööde sagedused ja tööde kirjeldused on eeldatavad, töid tuleb teostada nii, et nende alusel oleks saavutatud eesmärk, mis on igal ajahetkel kasutusvalmis ja töökorras seade või varustus
Pakkuja nimi: AS Semetron
Pakkuja registrikood: 10078457
Kontaktisik: Semetron Tehniline Teenindus, +372 683 7613, teenindus@semetron.ee (kontaktisik, kes lisatakse eduka pakkumuse korral lepingusse täitmise osas – nimi, tel, e-posti aadress)
Lepingu allkirjastaja: Maksim Markelov, +372 53 474 160, maksim.markelov@semetron.ee, juhatuse liige (eduka pakkumuse korral - nimi, tel, e-posti aadress ja allkirjastusõiguse alus)
PAKKUMUS
Tootegrupi hanke osa nr | Toote nimetus/AX kood | Tootja | Mudel | Seeria nr | Kogus | Hooldustööd/ Sagedus | Tootegrupp | Hooldustööde loetelu, kohustuslikult vahetatavad varuosad/tarvikud | Ühe ühiku ühe korra hoolduse maksumus km-ta * | Hoolduse maksumus kokku km-ta
I TG | I tootegrupp Meditsiiniseadmed ja -varustus (osa1-311)
I TG | Sisustus- ja abivahendid (osa 1-45)
1 | Meditsiiniline käru/33553703 | INSAUSTI | 640X480 PE | 074323, 308622 | 2 | Hooldus ja/või remont tellitakse vajadusel, halli lahtrisse märkida JAH/EI - kas pakkuja on vajadusel võimeline seadet hooldama/remontima | ABIVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 45 | 90
9 | Soojendussüsteem/10014392 | SMITHS-MEDICAL | HOTLINE HL-90 | 51001470, 20060296, 0448 | 3 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 154 | 462
10 | Soojendussüsteem/10026252 | SMITHS-MEDICAL | 7 | 2005-0155, S10001148 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 154 | 308
11 | Apteegikülmkapp/21533606 | LECMEDICAL | PPSR47EU 47L | 10580733444410576, 10580082444410576, 10580528444410576, 10580531444410576, 10580741444410576, 20180398444410576, 11080978444410576, 11080977444410576, 10580527444410576, 10580734444410576, 10580077444410576, 11080975444410576 | 12 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 64 | 768
12 | Külmik/21533601 | LECMEDICAL | PE109C | 00, 51110729444442327, 90880030444410576, 90780255444410576, 90880037444410576, 90780258444410576, 9088017444410570, 80780441444442300 | 8 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 64 | 512
13 | Täispuhutav telk/10049785 | ROFI | 10*6*3m/310kg | 111355, 111349, 111350, 111351, 111352, 111353, 111354 | 7 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID | Aastahoodlus vastavalt tootja juhendile, telgi ja telgi sisu pesemine, lekete tuvastamine, vigastuste dokumenteerimine | 2380 | 16660
14 | Hapnikuvillija/21703801 | FSN | FS CF CM | S14711, S6222300500099, 56222200101128, 56222200101127 | 4 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID | Hoodlus vastavalt tootja juhendile, funktsionaalkontroll. | 1570 | 6280
15 | Hapniku generaator/20403302 | FSN | FS 20 Compact | S6221700100025, S6221700100027, S6221901000026, S6221901000028, S6221901000029, S6221901000030, S6222100101096, S622230070098, S622230070099 | 9 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID | Hoodlus vastavalt tootja juhendile, funktsionaalkontroll. | 1840 | 16560
28 | Parafiinivann | DEPILEVE | - | - | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 44 | 44
30 | Kilekeevitaja/20204001 | MELAG | TYPE 101 | - | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 124 | 248
31 | Kilekeevitaja | MELAG | MELASEAL 200 | 20162001889 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ABIVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 124 | 124
I TG | Funktsionaal diagnostika (osa 46-109)
58 | Patsisendi jälgimise monitor/10014393 | DATASCOPE | Trio masimo | MC08491-D5, MC08654-E5, MC16942-H6, | 3 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 109 | 327
59 | Patsiendi jälgimise monitor/21630601 | ZOLL | X series EMS | AR16H020914, AR18J035430, AR16H020915, AR16H020916, AR18J035435, AR19G042063, AR19G042097, AR19G042083, AR19G042078, AR19G042096, AR19G042072, AR19G042073, AR19G042082, AR16H020898, AR16H020900, AR20F048677, AR20F048679, AR21H061102, AR23C075052 , AR23C075112 | 20 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 234 | 4680
72 | Alkomeeter/10015217 | ENVITEC | ALCOQUANT 6020 | 10015127, A104625, A106285, A100962, A124400, A103966, A100956, A106288, A106280, A106279, A106284, A106286, A106287, A100967, A103964, A106460, A106463, A106468, A106526, A106461, A100955, A106286, A106464,A100955 | 23 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Kalibreerimine 2x aastas | 156 | 3588
73 | Alkomeeter/20968702 | DRÄGER | ALCOTEST 6510 | ARWK-0030, ARWK-0038, ARWK-0042, ARWK-0055, ARWK-0077, ARWK-0078, ARRF-0071, ARRF-0072, ARXD-0101 | 9 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Kalibreerimine 1 kord aastas | 105 | 945
74 | Alkomeeter/20968701 | LION | 500 | 02959-A391 4033-A391 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Kalibreerimine 2x aastas | 156 | 312
75 | Alkomeeter/10014980 | DRÄGER | 6810 | ARWN-0042, ARWN-0066, ARWN-0067, ARWN-0086, ARXK-0581, ARWN-0039, ARWN-0085, ARWN-0119, ARWN-0103 | 9 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Kalibreerimine 1 kord aastas | 105 | 945
76 | Alkomeeter | SMART | CA20 | CG22191, CG22193, CG22194, CG22199, CG22202, CG22206, CG22217 | 7 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Kalibreerimine 1 kord aastas | 129 | 903
77 | Alkomeeter | SMART | CA2010 | TRC-001, TRC-002, TRC-003, TRC-004, TRC-005, TRC-006 | 6 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Kalibreerimine 1 kord aastas | 129 | 774
78 | Alkomeeter/20968705 | ALCOVISOR | MARK X2 | 107629, 108011, 107280, 107633, 108016, 108020 | 6 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Kalibreerimine 2x aastas | 156 | 936
79 | Alkomeeter | DRÄGER | ALCOTEST 7410 | ARLB0164/5038 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Kalibreerimine 2x aastas | 156 | 156
84 | Alkomeeter | ROVICO | ALCOSCAN | 129491 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Kalibreerimine 2x aastas | 156 | 156
86 | Alkomeeter | ROVICO | ALCISCAN 9200 | SNT097802 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Kalibreerimine 2x aastas | 156 | 156
91 | Alkomeeter/10059006 | ALCOVISOR | MERCURY NORDIC | 10209609, 10209616, 10209578, 10209585, 10202113, 10202135, 10202327, 10202338, 10202339, 10209566, 10209570, 10209575, 10209580, 10209581, 10209583, 10209584, 10209587, 10209617, 10209618, 10209622, 10209623, 10209627, 10209628, 10209619, 10209620, 10209568, 10209563, | 27 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Kalibreerimine 2x aastas | 156 | 4212
93 | Ultraheliseade | SONOSITE | NANOMAXX | 041Q14 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 154 | 154
94 | Ultraheliseade/20398703 | FUJIFILM | SONOSITE EDGE II | Q53FGG | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 90 | 90
95 | Ultraheliandur/21822301 | FUJIFILM | RC60 XI AT SONOSITE | 04M37N | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FUNKTSIONAAL DIAGNOSTIKA | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 90 | 90
I TG | Füsioteraapia seadmed (osa 110-140)
134 | Vibratsioon massažiseade/21824101 | HYPERICE | HYPERVOLT | 2319 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | FÜSIOTERAAPIA SEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 99
I TG | Inhalatsiooniseadmed (osa 141-148)
I TG | Intensiivraviseadmed (osa 149-237)
149 | Perfuusor/10059570 | ARCOMED | Syramed SP6000+ | 64051310, 64161310, 64351310, 64471310 , 64491310 , 64501310, 63971310, 64011310, 64021310, 64481310, 64551310, 64611310, 64631310, 64681310, 63941310, 63961310, 63981310, 64301310, 64401310, 64721310, 64741310, 64811310, 64841310, 64251310, 64271310, 64131310, 64211310, 64221310, 64241310, 63921310, 64291310, 64331310, 64801310, 63911310, 63931310, 63991310, 64031310, 64081310, 64091310, 64121310, 64181310, 64361310, 64371310, 64381310, 64391310, 64411310, 64521310, 64561310, 64571310, 64591310, 64621310, 64651310, 64671310, 64691310, 64711310, 64781310, 64791310, 64851310, 64871310, 64431310, 64771310, 64061310, 64111310, 64201310, 64231310, 64261310, 64831310, 64861310, 64891310, 64141310, 64321310, 64731310, 64751310, 64281310, 64761310, 64581310, 64821310, 64171310, 64341310, 64151310, 64421310, 64511310, 64661310, 64441310, 64461310, 64541310, 64701310, 64531310, 64601310 , 64641310, 64881310, 64071310, 64191310, | 93 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 194 | 18042
151 | Hingamisaparaat/10058204 | SMITHS-MEDICAL | Parapac 200 | 0509296, 0707415, 0804130, 0808143, | 4 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 234 | 936
153 | Hingamisaparaat/20981002 | WEINMANN | Medumat Standard | 6106, 9075, 9613, 8878-1068-5217, 8870, 5735, 8682, | 7 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 234 | 1638
154 | Hingamisaparaat/10044551 | STEPHAN | ABV-A 743 | 1198 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 234 | 234
157 | Hingamisaparaat/10058209 | VELA | VELA | AJT03456, AJT03724 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 234 | 468
158 | Hapniku inhalatsioonisede koos apiraatoriga/ 10002688 | DRÄGER/MESSER | TYPE840856 OXYLOG BW | 21920036, ARBC0024, ARBH0028, ARBL0009, ARBLK0004 | 5 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 234 | 1170
159 | Hingamisaparaat/10051718 | SMITHS-MEDICAL | ComPac 200 | 0809326-0807214 0611460-050711 0809227-0807217 0809273-0808152 0611246-061053 0809276-0807219 0809211-0807215 0809274-0808179 0809337-0807220 0809338-0808146 611237 0809210-0807218 0809325-0808180 | 13 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 234 | 3042
160 | Hingamisaparaat/20981003 | DRÄGER | Dräger Evita 2 Dura | ARLL-0221 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 234 | 234
161 | Hingamisaparaat/20981005 | ZOLL | 800-EMP-04 | AY17K002914, AY19H009279, AY19H008605, AY19H008599, AY19H009266, AY19H008623, AY19H008622, AY19H008617, AY2117046869(3428167), AY211047079(3428168) | 10 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud filtrid ja 4-da aast hooldusel patarei . | 1100 | 11000
168 | Defibrillaator/10050853 | ZOLL | AEDPRO | AA13L030343, AA13J029679, AA13L030606, AA13JO29681, AA11L023202, AA11L023203, AA13I029450, AA13I029451, AA13J029673, AA13J029875, AA13L030292, AA13L030293, AA13L030294, AA13L030300, AA13L030307, AA13L030315, AA13L030319, AA13L030554, AA13L030559, AA13L030598, AA13J0296685, AA13J029678, AA13JO29684, AA13L030589, AA13L030302, AA13L030318, AA13J029675, AA13L030298, AA13L030317, AA13L030320, AA13L030322, AA13L030337, AA155037741, AA13L030323, AA13L030336, AA13J029679, AA13L030606, AA13L030290, AA13L030295, AA13L030296, AA13L030299, AA13L030303, AA13L030304, AA13L030305, Aa13L030310, AA13L030314, AA13L030321, AA13L030326, AA13L030328, AA13L030331, AA13L030334, AA13L030338, AA13L030341, AA13L030342, AA13L030353, AA13L030355, AA13L030360, AA13L030545, AA13L030608, AA13L030609, AA13J029675, AA13L030298, AA13L030317, AA13L030320, AA13L030322, AA13L030337, AA11L023202, AA11L023203, AA13I029450, AA13I029451, AA13J029673, AA13J029875, AA13L030292, AA13L030293, AA13L030294, AA13L030300, AA13L030307, AA13L030315, AA13L030319, AA13L030554, AA13L030559, AA13L030598, AA13L030340, AA155037741, AA13L030340, AA13L030308, AA13L030333, AA13J029680, AA13L030592, AA09C013379, AA11L023205, AA11L023207, 0101, AA13J029677, AA13J029682, AA13J029683, AA13K029989, AA13L030344, AA13L030309, AA13L030311, AA13L030313, AA13L030316, AA13L030327, AA13L030588, AA13L030601, AA13L030605, AA13L030325, AA13L030557, AA13I029452, AA13J029672, | 110 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 10890
171 | Aspiraator/20971003 | ATMOS | ATMOPORT N | 2585510008, 2585510002, 2585510003, 2585510005, 2585510001, 2585510006, 2585510007, 2585510010, 001 | 9 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 891
172 | Elektriline aspiraator/20971003 | ATMOS | E341 BATTERY | 11660, 11661, 11662, 11663, 11664, 11665, 11666, 11667, 11668, 11669, 11670, 11671, 11672, 11673, 11674, 11675 | 16 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 1584
173 | Aspiraator/20205601 | ATMOS | ATMOLIT LC 16 | 2099611129, 2099611124, 2091800334, | 3 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 297
174 | Pressinfusioonisüsteem/10058208 | ZOLL | M100B-3A | 13-09040, 13-11397, 13-11556, 13-12285, 13-13289, 13-13472, 13-13503, 13-13635, 13-13727, 13-13765, 13-13786, 13-13835, 13-13836, 13-13837, 13-13839, 13-13840, 13-13845, 13-13846, 13-13848, 13-13850, 13-13851, 13-13857, 13-13860, 13-13865, 13-13866, 13-13868, 13-13870, 13-13873, 13-13874, 13-13875, 13-13876, 13-13879, 13-13882, 13-13883, 13-13885, 13-13891, 13-13893, 13-13894, 13-13899, 13-13901, 13-13904, 13-13905, 13-13906, 13-13907, 13-13909, 13-13911, 13-13912, 13-13916, 13-13918, 13-13925, 13-13926, 13-13927, 13-13934, 13-13936, 13-09039, 13-122279, | 56 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 5544
177 | Aspiraator | DEVILBISS | HOCARE SUCTION UNIT | PG123038 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 99
178 | Aspiraator/10026247 | ECSHMANN | VP35 | V3 AT-8E 135, V3AD-8E1360, b04-6247 | 3 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 297
180 | Perfuusor/10049772 | CODAN | ARGUS 606S B | 1655911, 1605911 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 154 | 308
181 | Perfuusor/20307801 | AITECS | SEP10-S | 98205, AOP145087, AO145088 | 5 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 154 | 770
184 | Perfuusor/10049772 | ARGUS | 606 S BASIC | 1605911, 1615911, 1655911, 166511 | 4 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 154 | 616
185 | Infusioonivedelikke soojendaja/20982205 | BARKLEY | PLASMATHERM | 1118213, 1118214 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puhastustabletid 2 tk. | 370 | 740
187 | Infusioonivedelikke soojendaja/21533401 | BARKLEY | S-LINE | 2912467, 2912468, 2912471, 2912480, 2912464, 2912465, 2912474, 2912482, 2910504, 2912473, 2912477, 2912478, 2912463, 2912469, 2912470, 2912476, 2912466, 2912481, 2912472, 2912479, 2913212, 2913455, 2913456, 2913050, 2913051, 2913052, 2913053, 2913054, 2913055, 2913056, 2913057, 2911638, 2911053, 2911639 | 34 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 154 | 5236
188 | Aspiraator/21533301 | ATMOS | LC 451 | 050019201-133612, 050019201-133613, 1018561, 1018557, 1018558, 1018560, 11229, 11228 | 8 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 792
189 | Infusioonipump/21534002 | ARCOMED | μVP7000 CHROMA G | 71016838, 71016839, 71016840, 71016848, 71226554, 71226555 | 6 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 194 | 1164
190 | Infusioonipump/21533701 | ARCOMED | VOLUMED VP 7000 | 74681601, 74691601 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 194 | 388
191 | Perfuusor/21008501 | ARCOMED | SYRAMED SP 6000 | 61006041, 61006042, 61971707, 61981707, 61006037, 61006038, 61006039, 61006040, 63741508, 63751508, 63761508, 63771508, 63781508, 63791508, 63801508, 63811508, 61096892, 61096893, 61136770, 61136772, | 20 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 194 | 3880
193 | Monitor/20384102 | KARLSTORZ | C-MAC PM 8403 | NR2509, NR2536 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 124 | 248
194 | Larünkoskoop/20384002 | KARLSTORZ | C-MAC 8403 | PR24151, PR24160 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 124 | 248
196 | Elustamissüsteem | WEINMANN | EASY CPR+MEDICORE | 3464, 3462, 3465 | 3 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 234 | 702
197 | Aspiraator/20971004 | OLYMPOS | KV-4 | 9608507 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 99
200 | Hingamisaparaat | SMITHS-MEDICAL | PNEUPAC IPX4 | 512189 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 234 | 234
202 | Perfuusor/10027643 | DÖRING | COMBIMAT 200 | 1001250286, 1001250287, 1001250288, 1001250289, 1001250290, 1001250298 | 6 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 154 | 924
203 | Perfuusor/21008502 | ARCOMED | μSP6000 CHROMA G | 61006117 61196065 61196068 61196069 61196071 61196075 61196079 61196080 61196115 61196064 61196066 61196067 61196073 61196076 61196116 61206068 61206069 61196072 61196074 61196082 61196084 61196086 61196087 61196097 61196100 61196103 61196112 61196070 61196077 61196081 61196083 61196085 61196088 61196098 61196099 61196104 61196106 61196063 61196078 61196089 61196090 61196091 61196092 61196114 61196117 61076426 61076427 61096156 61096157 61196113 61196118 61196119 61206067 61196101 61196105 61196107 61196108 61196094 61196095 61196096 61196102 61226677 61256263 71226554 71226555 61006118 61006119 61006120 61006121 61006126 61006127 61006128 | 71 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 194 | 13774
205 | Defibrillaator/10037196 | ZOLL | Zoll M CCT | T09B110031 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 127 | 127
204 | Perfuusor/10027664 | FRESENIUS VIAL | PILOT A-2 | 17160384, 17160387, 17160386, 17160388 | 4 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 124 | 496
207 | Hingamisaparaat | AUTOMEDX | SAVE I ja II | 5068-6, 5688-10, 1111038, 6244-14,5688-10 | 5 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 234 | 1170
208 | Anesteesia aparaat/20970101 | DRÄGER | FABIUS TIRO M | ASHL-0162 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud vastavalt hooldusaastale. | 420 | 420
214 | Aspiraator/10002753 | EGNELL | MT,M7835-202011 | MVO_AMT_0001- 0045 | 45 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 4455
217 | Perfuusor/10027642 | ARCOMED | VP5005 | 389512, 391307, 392512, 395512 | 4 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 396
223 | Infusioonivedelikke soojendaja/21533402 | BELMONT MT | BUDDY LITE | 2019065666, 2019065667, 2019065668, 2019065669 | 4 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 154 | 616
228 | Hapniku generaator/20403303 | SAROS | MODEL 4000 | CBA0922200080 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hoodlus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 499 | 499
229 | Hapniku generaator/20403301 | SAROS | MODEL 3000 | CBB0817200604, CBB081200619, CBB0920430819 | 3 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hoodlus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 499 | 1497
230 | Elustamissüsteem/10059785 | WEINMANN | MeducorPro/Easy CPR | 4073, 4080, 4082 | 3 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hoodlus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 234 | 702
231 | Videolarüngoskoop/20384001 | KARLSTORZ | C-MAC | 47072, 47063 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 124 | 248
232 | Defibrillaator/10037196 | ZOLL | M-SERIES CCT | T09B110031 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 211 | 211
233 | Narkoosiaparaat komplekt/10037993 | STEPHAN | ABV-U | 1197 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 211 | 211
234 | Vedeliku ja veresoojendussüsteem/10008409 | SMITHS-MEDICAL | H-1200 | S10000289 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | INTENSIIVRAVISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 124 | 124
I TG | Kirurgia seadmed (osa 238-242)
I TG | Laboriseadmed (osa 243-264)
243 | Uriinianalüsaator/10049769 | DFI DIAGNOSTICS | COMBOSTIK R300 | 13110873, 13110874, 13110875, 13110876, 13110872, 13110871, 13110879 | 7 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | LABORISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 80 | 560
244 | Uriinianalüsaator/10001882 | BAYER | CLINITEC 50 | 6510A113294, 6510A111865 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | LABORISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 80 | 160
249 | Mikser/10027661 | LUCKHAM | VR 4 | 468 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | LABORISEADMED | Hoodlus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 80 | 80
253 | Hemoglobiinimeeter/10002702 | TEHNOMEDICA | MINIHEM 523 | 1097, 1095, 1089, 1093 | 4 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | LABORISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 80 | 320
254 | Uriinianalüsaator/10013964 | ROCHE | URISYS 1100 | 3964, UX09616035, UX09617480, UX09617481, UX09617852, UX09617856, UX09617857, UX09617862, UX09617865 | 9 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | LABORISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 80 | 720
258 | Vereanalüsaator/10027066 | QBC | QBC | 4030008 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | LABORISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 274 | 274
260 | Vereanalüsaator/10074861 | CONCILE | CONCILE Ω100 | 12945634414616 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | LABORISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 80 | 80
261 | Vereanalüsaator/10038067 | ABBOT ABAXIS | I-STAT | i-Stat315488, 10699 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | LABORISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 80 | 160
262 | Vereanalüsaator/21035102 | ABBOT ABAXIS | PICCOLO EXPRESS | 0000000P05625 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | LABORISEADMED | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 80 | 80
264 | Miridon pinnasvee puhastussüsteem/20927802 | MIRIDON | EKV MKI | EKV2JV.REM.22306209 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | LABORISEADMED | hooldust sooritatakse kord 2 aasta jooksul, või vastava kasutusmahu täitmisel. Seadme kontroll, lekete kontroll, läbipesu, filtrite puhastus, vajadusel tihendite vahetus | 5290 | 5290
I TG | Sterilisatsioonivahendid (osa 265-287)
270 | Autoklaav | OMEGA | UNICLAV | MJ05102 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | STERILISATSIOONIVAHENDID | Hoodlus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 99 | 99
273 | Autoklaav/10027635 | WEBECO | AUTOMAT 12/30 | 86467, 86344, 86092, 86680, 86514, 86203, 86529, 86589, 86175, 86687 | 10 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | STERILISATSIOONIVAHENDID | Hoodlus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 259 | 2590
275 | Autoklaav | BMT MEDICAL TEHNOLOGY | HP636-1 ED L | 5180516, 5180603 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | STERILISATSIOONIVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 469 | 938
276 | Meditsiiniline instrumentide pesur/20982701 | DEKO | DEKO 260 | 304035411, 304035412 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | STERILISATSIOONIVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 549 | 1098
277 | Ultrahelivann/20392301 | BANDELIN | DT 100 H 3230 | 3230.00094027.009 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | STERILISATSIOONIVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 109 | 109
281 | Ultrahelivann/20392304 | BANDELIN | DT 514 BH | 3216.00118383.006 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | STERILISATSIOONIVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 109 | 109
I TG | Õppevahendid (osa 288-311)
289 | Traumanukk/20488901 | GAUMARD | Trauma HAL S3040.50 | K7804015, K7812034, K7911047 | 3 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ÕPPEVAHENDID | Hoodlus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 124 | 372
305 | Plasmasulatusvann/20982205 | BARKLEY | PLASMATHERM | 1118213, 118214 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ÕPPEVAHENDID | Hooldus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud veepuhastustabletid. | 341 | 682
309 | Rindkeredrenaaži mannekeen/20998501 | LIMBS AND THINGS | 60230 | - | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | ÕPPEVAHENDID | Hoodlus vastavalt tootja juhendile, elektriohutus ja funktsionaalkontroll. Hooldustarvikud puuduvad. | 109 | 218
* Hoolduse hind peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalikud korralise hoolduse teostamiseks, seal hulgas kulutarvikuid, mis kasutatakse ära hoolduse teostamise käigus ja kohustuslikult vahetatavaid varuosi/tarvikuid mille kasutamine/vahetamine on ette nähtud tootja poolt, märgistust ja transporti seadme asukohta, kus see teada on | [7 empty] | Kogumaksumus |  | 172179
[8 empty] | Pakkumuse kogumaksumus osades 1; 2 ja 3 | 176609

## KATEGOORIA 2 HAMBARAVISEADMED
Toodete nimekiri ja pakkumuse vorm | [5 empty] | Lisa 2
Mittevajalikke ridasid ei ole lubatud kustutada
! Nimetatud hooldustööde sagedused ja tööde kirjeldused on eeldatavad, töid tuleb teostada nii, et nende alusel oleks saavutatud eesmärk, mis on igal ajahetkel kasutusvalmis ja töökorras seade või varustus
Pakkuja nimi: AS Semetron
Pakkuja registrikood: 10078457
Kontaktisik: Semetron Tehniline Teenindus, +372 683 7613, teenindus@semetron.ee (kontaktisik, kes lisatakse eduka pakkumuse korral lepingusse täitmise osas – nimi, tel, e-posti aadress)
Lepingu allkirjastaja: Maksim Markelov, +372 53 474 160, maksim.markelov@semetron.ee, juhatuse liige (eduka pakkumuse korral - nimi, tel, e-posti aadress ja allkirjastusõiguse alus)
PAKKUMUS
Tootegrupi hanke osa nr | Toote nimetus/AX kood | Tootja | Mudel | Seeria nr | Kogus | Hooldustööd/ Sagedus | Tootegrupp | Hooldustööde loetelu, kohustuslikult vahetatavad varuosad/tarvikud | Ühe ühiku ühe korra hoolduse maksumus km-ta * | Hoolduse maksumus kokku km-ta
II TG | II tootegrupp Hambaraviseadmed (osa 312-321)
315 | Alusplaadi lugeja | SOREDEX | DIGORA | J810666 | 1 | Hooldus ja/või remont tellitakse vajadusel | HAMBARAVISEADMED | Seadme puhastus Kaablite kontroll Seadme funktsionaalkontroll | 550 | 550
* Hoolduse hind peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalikud korralise hoolduse teostamiseks, seal hulgas kulutarvikuid, mis kasutatakse ära hoolduse teostamise käigus ja kohustuslikult vahetatavaid varuosi/tarvikuid mille kasutamine/vahetamine on ette nähtud tootja poolt, märgistust ja transporti seadme asukohta, kus see teada on | [7 empty] | Kogumaksumus |  | 550

## KATEGOORIA 3 RÖNTGENSEADMED
Toodete nimekiri ja pakkumuse vorm | [5 empty] | Lisa 2
Mittevajalikke ridasid ei ole lubatud kustutada
! Nimetatud hooldustööde sagedused ja tööde kirjeldused on eeldatavad, töid tuleb teostada nii, et nende alusel oleks saavutatud eesmärk, mis on igal ajahetkel kasutusvalmis ja töökorras seade või varustus
Pakkuja nimi: AS Semetron
Pakkuja registrikood: 10078457
Kontaktisik: Semetron Tehniline Teenindus, +372 683 7613, teenindus@semetron.ee (kontaktisik, kes lisatakse eduka pakkumuse korral lepingusse täitmise osas – nimi, tel, e-posti aadress)
Lepingu allkirjastaja: Maksim Markelov, +372 53 474 160, maksim.markelov@semetron.ee, juhatuse liige (eduka pakkumuse korral - nimi, tel, e-posti aadress ja allkirjastusõiguse alus)
PAKKUMUS
Tootegrupi hanke osa nr | Toote nimetus/AX kood | Tootja | Mudel | Seeria nr | Kogus | Hooldustööd/ Sagedus | Tootegrupp | Hooldustööde loetelu, kohustuslikult vahetatavad varuosad/tarvikud | Ühe ühiku ühe korra hoolduse maksumus km-ta * | Hoolduse maksumus kokku km-ta
III TG | III tootegrupp Hambaraviseadmed (322-331)
322 | Röntgen (seadmete hooldustöid tuleb teostada seadmete asukohas) | SOREDEX | MINRAY INTRA | 1701924 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. Elektriohutuse kontroll, funktsionaalsuse kontrol,vastavalt tehasepoolsele juhendile SL059/09-98LK30-34 | RADIOLOOGIASEADMED | Seadme puhastus Kaablite kontroll Röntgentoru hoidja kontroll Kollimaatori kontroll Kontrollpaneeli kontroll Generaatori ja röntgenitoru test | 550 | 550
327 | Röntgen (seadmete hooldustöid tuleb teostada seadmete asukohas) | GENDEX DENTAL SYSTEMS | ORALIX AC DENSOMAT | 1012286, 211483 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | RADIOLOOGIASEADMED | Seadme puhastus Kaablite kontroll Röntgentoru hoidja kontroll Kollimaatori kontroll Kontrollpaneeli kontroll Generaatori ja röntgenitoru test | 550 | 1100
330 | Röntgen mobiilne/21811101 (seadmete hooldustöid tuleb teostada seadmete asukohas) | RADIOLOGIA | TRANSPORTIX PDLW | PKL12531 | 2 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | RADIOLOOGIASEADMED | Seadme puhastus Kaablite kontroll Gaasvedru kontroll Kokkuvolditavate jalgade kontroll Röntgentoru hoidja kontroll Kollimaatori kontroll Kontrollpaneeli kontroll Puutetundliku konsooli kontroll Generaatori ja röntgenitoru test | 840 | 1680
331 | Röntgen (seadmete hooldustöid tuleb teostada seadmete asukohas) | SOREDEX | MINRAY | 5885 | 1 | 1x aastas. Iga aastane korraline tehnohooldus koos funktsioonide kontrolliga. | RADIOLOOGIASEADMED | Seadme puhastus Kaablite kontroll Röntgentoru hoidja kontroll Kollimaatori kontroll Kontrollpaneeli kontroll Generaatori ja röntgenitoru test | 550 | 550
* Hoolduse hind peab sisaldama kõiki kulusid, mis on vajalikud korralise hoolduse teostamiseks, seal hulgas kulutarvikuid, mis kasutatakse ära hoolduse teostamise käigus ja kohustuslikult vahetatavaid varuosi/tarvikuid mille kasutamine/vahetamine on ette nähtud tootja poolt, märgistust ja transporti seadme asukohta, kus see teada on | [7 empty] | Kogumaksumus |  | 3880