**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028**

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

**Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress:**

OÜ Valgemetsa Puhkeküla

Valgemetsa küla, Põlva vald, Põlvamaa 63610

Registrikood 11107037

**Veevärgi nimi, asukoht:** Valgemetsa Puhkeküla veevärk, Valgemetsa küla, Põlva vald, Põlvamaa

**Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon:**

Andrus Pree

Tegevjuht

[valgemetsa.laager@gmail.com](mailto:Valgemetsa.laager@gmail.com) 51963772

**Puurkaevu andmed:** Valgemetsa Puhkeküla puurkaev, kat nr 11034

**Käideldava vee kogus:** 83 m3 aastas

**Tarbijate arv:** 800/aastas (juhutarbijad)

**Proovivõtu koht ja aeg:**

* tavakontrollil: söökla köögikraan, 1 kord aastas juunikuus, enne suvehooaja algust
* süvakontrollil: söökla köögikraan, 1 kord 10 aasta jooksul juulikuus

**Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kvaliteedinäitaja** | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** | | | | | |
|  | **Tehtud süva/a.** | **2024 a.** | **2025 a.** | **2026 a.** | **2027 a.** | **2028 a.** |
| ***Tavakontrolli näitajad:*** |  |  |  |  |  |  |
| **Värvus** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Elektrijuhtivus** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **pH** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Lõhn** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Maitse** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Coli-laadsed bakterid** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Hägusus** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| ***Escherichia coli*** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Kolooniate arv 22°C** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Raud** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Mangaan** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Soole enterokokid** |  | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| *Süvakontrolli näitajad:* |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  | 1 | - | - | - | - |
| Ammoonium | 2022 |  | - | - | - | - |
| Antimon |  | 1 | - | - | - | - |
| Arseen |  | 1 | - | - | - | - |
| Benseen |  | 1 | - | - | - | - |
| Benso(a)püreen |  | 1 | - | - | - | - |
| Boor |  | 1 | - | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan |  | 1 | - | - | - | - |
| Elavhõbe |  | 1 | - | - | - | - |
| Fluoriid |  | 1 | - | - | - | - |
| Kaadmium |  | 1 | - | - | - | - |
| Kloriid |  | 1 | - | - | - | - |
| Kroom |  | 1 | - | - | - | - |
| Naatrium |  | 1 | - | - | - | - |
| Nikkel |  | 1 | - | - | - | - |
| Nitraat |  | 1 | - | - | - | - |
| Nitrit |  | 1 | - | - | - | - |
| Oksüdeeritavus |  | 1 | - | - | - | - |
| Pestitsiidid |  | 1 | - | - | - | - |
| Plii |  | 1 | - | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 | - | - | - | - |
| Seleen |  | 1 | - | - | - | - |
| Sulfaat |  | 1 | - | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | 1 | - | - | - | - |
| Trihalometaanide summa |  | 1 | - | - | - | - |
| Tsüaniid |  | 1 | - | - | - | - |
| Vask |  | 1 | - | - | - | - |
| Pestitsiidide summa |  | 1 | - | - | - | - |

Koostas:

Peeter Pree

OÜ Valgemetsa Puhkeküla

Juhatuse liige

/allkirjastatud digitaalselt/