## Sheet1
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | AS SILIKAAT (10022296) Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Pärnu mnt 238, 11624 Elektronposti aadress silikaat@silikaat.ee Telefon +372 6140300 L.VV/326928 Luba kehtib13.11.2015 - ...
Terviseameti Põhja regionaalosakond
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril
Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Vastavalt sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 § 2 lg 2 esitada analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt.
Kontrollikava 2026 – 2031 .a.
Käitleja: AS Silikaat
Veevärk: Silikaltsiidi 8 ühisveevärk
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 50 m3
Tarbijate arv: 200
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. AS Marmiton tootmistsehh
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Silikaltsiidi 12/1 tsehh | 2026-02-01 | 1 | 12
Silikaltsiidi 12/1 tsehh | 2026-09-01 | 1
Silikaltsiidi 12/1 tsehh | 2027-02-01 | 1
Silikaltsiidi 12/1 tsehh | 2027-09-01 | 1
Silikaltsiidi 12/1 tsehh | 2028-02-01 | 1
Silikaltsiidi 12/1 tsehh | 2028-09-01 | 1
Silikaltsiidi 12/1 tsehh | 2029-02-01 | 1
Silikaltsiidi 12/1 tsehh | 2029-09-01 | 1
Silikaltsiidi 12/1 tsehh | 2030-02-01 | 1
Silikaltsiidi 12/1 tsehh | 2030-09-01 | 1
Silikaltsiidi 12/1 tsehh | 2031-02-01 | 1
Silikaltsiidi 12/1 tsehh | 2031-09-01 | 1
Näitajad
Värvus
Elektrijuhtivus
pH
Lõhn
Maitse
Hägusus
Escherichia coli
Coli-laadsed bakterid
Kolooniate arv 22°C
Raud
Mangaan
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 6 a. jooksul
Silikaltsiidi 8 tsehh | 11.2029 | 1
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Enterokokid
Kolooniate arv 22°C
Coli-laadsed bakterid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Radioloogilised näitajad: |  |  | Kokku proove 10 a. jooksul
1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | 07.2031 | 1
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas Energeetikaosakonna juhataja, Tiit Trampas:
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril