# KÖITE nr. 9731 SISUKORD

KÖITE nr. 9731 SISUKORD	1

1	ASUKOHA PLAAN	2

2	SELETUSKIRI	3

2.1	Üldosa	3

2.2	Olemasolevad rajatise osad	3

2.2.1	Elektrivarustus	3

2.3. Olemasolevate rajatiste kaitse ehitustööde ajal	3

3	JOONISED	4

# ASUKOHA PLAAN

Konuvere hüdromeetriajaam

# SELETUSKIRI

## Üldosa

Käesolevaga on projekteeritud Keskkonnaagentuuri Konuvere hüdromeetriajaam  4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee lõik 14 (50402:007:0093) ja Männijõe  (50402:007:0119) kinnistul.

Konuvere hüdromeetriajaam Vigala jõel Konuvere külas Märjamaa vallas Rapla maakonnas on rajatud 1926.aastal.  Hüdromeetriajaam on automatiseeritud 2006.aastal.

## Olemasolevad rajatise osad

Konuvere hüdromeetriajaama osad:

- Seadmekilp koos vundamendi ja seadmete aluspostiga.

- Veetaseme andurid – 4 tk erinevatel kõrgustel.

- Maapealne terasredel

- Torud 2 x d60 Vigala jõe põhja.

Mõõdetavad, vaadeldavad ja arvutuslikud parameetrid:

- Veetase

- Vooluhulk, m3/s (vähemalt 16 korda aastas)

- Veetemperatuur jõe põhjas

- Manuaalselt mõõdetud veetemperatuur pinnaveekihis (0,10-0,5 m) vooluhulga mõõtmise ajal

- Veetaimestiku, jäänähtuste kirjeldus (esinemisel) vooluhulga mõõtmise ajal

- Äravool (arvutuslik)

- Õhutemperatuur

## Elektrivarustus

Elektritoide on rajatud olemasolevast Elektrilevi OÜ poolt nende liitumiskilbist nr.LK197096

Pealüliti: 63A / Tarbija: Konuvere hüdromeetriajaam -  kaitse: 10A

## 2.3. Olemasolevate rajatiste kaitse ehitustööde ajal

- Seadmekilp koos vundamendi ja seadmete aluspostiga.

  - Teostatake puidust või paksust vineerist kilpidega katmine, ehk kasti ehitamine vundamendi suuruselt ümber kilbi. Vajadusel toestatakse tugivaiadega jõesuunalt.

- Elektrikilp koos vundamendiga

  - Teostatake puidust või paksust vineerist kilpidega katmine, ehk kasti ehitamine vundamendi suuruselt ümber kilbi. Vajadusel toestatakse tugivaiadega jõesuunalt.

- Kaitserajatised värvitakse või kaetakse kollase värvi või teibiga selliselt, et need oleksid eristatavad tööde teostamise ajal.

- Ehitustööde iseloomust lähtuvad erinõuded lepitakse ehitajaga jooksvalt kokku, näiteks teatud ajaks elektrikilbi väljalülitamine jne.

# JOONISED

| 9731_EP_AS-4-01_Asendiplaan.pdf | Asendiplaan M 1:250 |
| --- | --- |