Pr. Angelina Pällo

Ida päästekeskus

Ohutusjärelevalve büroo

juhtivinspektor

12.09.2018a

Teie: Ettekirjutus nr. 7.2-6.4/1443 13.07.2018a

P4- Korraldada hoone territooriumil paikneva tuletõrjehüüdrantdi tehnilise seisukorra kontroll ..... –kohast.täitmisaeg on 30.10.18a

10.09 – 11.09.18а Narva Vesi AS заменила старые чугунные трубы водопровода, задвижки и пожарный гидрант на новое оборудование по заявке Noorus OÜ, фотографии прилагаются, акт проведенных работ будет представлен позднее.

P5 – Moodustada hoones terviklikud tuletõkkesektsioonid. Selleks täita tulekindla materjaliga soklikorruse varuevakuatsioonitrepikojas olevate tuletõkkeuste (2tk) all olevad avad ....... - kohast.täitmisaeg on 30.10.18a.

10.07.18а Fire Pro OÜ установлены специальные пожарные уплотнения закрывающие отверстия в случае пожара, акт выполненных работ прилагается.

Sergei Loginov

OÜ Noorus

Peainsener