Liidia Vassiljeva

Juhtivinspektor

Päästeamet

Põhja Päästekeskus

Ohutusjärelvalve Büroo

Erika 3

Tallinn

31.03.2019

ETTEKIRJUTUSE TÄITMINE JA PIKENDUSE TAOTLEMINE

1.AS Hotell Stroomi teatab Nelijärve Puhkekeskuse Järvemaja ettekirjutuse 22.02.2019 nr. 7.2-6.2/445 täitmise kohta järgmist:

Punkt 3. Korraldada ventilatsioonisüsteemi kontrolli teostamine ning tagada süsteemi korrasolek – täidetud 31.03.2019.

2.AS Hotell Stroomi taotleb Nelijärve Puhkekeskuse Järvemaja ettekirjutuse 22.02.2019 nr. 7.2-6.2/445 Punkt 5. Korraldada tuletõkkeklappide kontrolli teostamine ning tagada nende korrasolek -  täitmise tähtaja pikendamist 31.05.2019. Tuletõkkeklappide puudumine selgus alles 25.03.2019.a. ventilatsiooni puhastustööde akt nr. 3667-ga.

Lisatud akt.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Purre

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

neli@nelijarve.ee