## Baastaristu
Nr | Jah/ei | Ehitis | Maht | Ehitusmaksumus I etapp 2025 a hindades | Ehitusmaksumus II etapp 2025 a hindades
Ligipääs ja liitumised
1 | 1 | Ligipääsutee – 2-suunaline asfalteeritud tee | N3 kategooria raskeveokite kasutamiseks | 1105948
2 | 1 | Elektriliin (kuni 4,5MW ühendus) | kuni 10 km | 5000000 | 5000000
3 | 1 | Sideliin | kuni 10 km | 330000
Välisruum (koos välistrassidega)
4 | 1 | Maastiku ettevalmistamine (nt metsa raadamine, maaparandustööd, kaitsevallide rajamine) | 100 ha | 4700000 | 3200000
5 | 1 | Metsa raadamistasu | 100ha | 4464 | 446400
6 | 1 | Pargisisesed teed - 2-suunaline asfalteeritud tee koos kõnniteega | N3 kategooria raskeveokite kasutamiseks | 1500000 | 3500000
7 | 0 | Tänavavalgustus pargisiseste teede ääres | kuni 3 km | 1000000 | 900000
8 | 1 | Parkla töötajatele, külalistele | 300 sõiduautole | 800000 | 684000
9 | 1 | Veevärk, pumplad, kanalisatsioon, veepuhastusjaam |  | 900000 | 1750000
10 | 1 | Tuletõrje veevarustus |  | 562000 | 100000
11 | 0 | Gaasi- ja soojavarustus |  | 5400000 | 7200000
12 | 1 | Piirdeaed | 4500 m, min 2 m kõrgune | 1125000
13 | 1 | Piirdeaed moonahoidlatele |  | 361200
14 | 1 | Värav, tõkkepuu, väravahoone (töötajate ja külastajate jaoks) |  | 701000
15 | 1 | Värav, tõkkepuu, väravahoone (toorme- ja kaubavedudeks) |  | 280000
16 | 1 | Alajaam | 4,5MW ühendusvõimsus | 600000
Hooned ja rajatised
17 | 1 | Lõhkeaine ja moona hoidlad | 14 | 8500000
18 | 1 | Laskemoona ja lahingumoona katsepaik. Võib kasutada ka defektse moona ja tootmisjääkide hävitamiseks (põletamiseks) juhul, kui lõhkeainejääkide utiliseerimine ei ole ohutult võimalik spetsiaalses rajatises. | 10 000 m2 | 500000
19 | 1 | Pargi haldaja adminhoone | 400 m2 | 990000
20 | 1 | Lõhkeaine jääkide utiliseerimise (põletamise) rajatis | Tootmisjääk 1% aastasest kogusest (2 123 000 kg) ehk 21 230 kg | 1500000 | 3500000
Ehitus
|  | Täisprogramm |  | I etapp | II etapp
|  |  |  | 35859612 | 26280400
|  |  | Tellija reserv 5% | 1792980.6 | 1314020
|  |  | KOKKU | 37652592.6 | 27594420
|  |  | KM 24% | 9036622.224 | 6622660.8
|  |  | SUMMA | 46689214.824 | 34217080.8
SUMMA KOKKU
Valitud lahendus (ilma tänavavalgustuse ja katlamajata)
|  |  |  | 29459612 | 22396400
|  |  | Tellija reserv 5% | 1472980.6 | 1119820
|  |  | KOKKU | 30932592.6 | 23516220
|  |  | KM24% | 7423822.224 | 5643892.8
|  |  | SUMMA | 38356414.824 | 29160112.8
|  |  | SUMMA KOKKU | 67516527.624

## Ajakava
Summad ilma käibemaksuta
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Elektri- ja sideühenduse rajamine | 3059500 | 6831780 | 750369
Baastaristu ehitus: teed, trassid ja perimeeter | 21452021
Baastaristu ehitised | 9972187 | 11569950
Muud kulud | 984711 | 220380
|  |  | Kokku | 54840898
Protsentuaalne jagunemine aastate lõikes | 64.68% | 33.96% | 1.368%
Protsent töödest teostatud kontrolli tehakse töövõtja aktidest, mille on kinnitanud omanikujärelevalve.
Dokumentide tekkimise ajakava poolaasta/kvartal–
Ehitus (lepingu periood)*:
Baastaristu ehitused** Q1 2026-Q4 2027
Elektri- ja sideühendused (1 õlg 25% tarbitavast elektrivõimsusest) 2 Q 2026-2Q 2027
Elektri- ja sideühendused (2 õlg 75% tarbitavast elektrivõimsusest) 3 Q 2026
-2028Q3
*Vahe/lõppaktide fikseerime protsentide põhjal ( osapooled töövõtja, järelevalve, tellija kinnitavad etapi vastavust lepingule/projektile):
**Kasutusload tulevad ehitistele mis ei ole riigikaitselised ehitised.