# TEOSTATUD TÖÖDE ÜLEANDMISE-VASTUVÕTMISE AKT

# FIKSEERITUD SEISUGA 08. detsember 2023. a

### Nõmme-Mustamäe MKA treppide rekonstrueerimistööd

EHITUSE TELLIJA			Tellija: 		Riigimetsa Majandamise Keskus

Esindaja: Maarja Mirjam Rajasaar

PEATÖÖVÕTJA				Töövõtja: 	MEFAB OÜ

Esindaja: 	Arlis Roosi

ALUS									Ehituse Töövõtuleping nr 1-46.11.25/2023/10, 19. september 2023. a

AEG									Akt koostatud:  08. detsember 2023. a

KOHT									J. Sütiste tee 23, Tallinn, Mustamäe linnaosa

OSAVÕTJAD:	Tellija esindaja: Maarja Mirjam Rajasaar, Riigimetsa Majandamise Keskus

# Omanikujärelevalve esindaja:  Toomas Rumberg, OÜ Hansaarendus Grupp

# Töövõtja esindaja: 	Arlis Roosi, Mefab OÜ

ÜLDIST                     	Juhindudes ehitamise dokumenteerimise nõuetest on koostatud käesolev akt, mille eesmärgiks on fikseerida 19. september 2023. a sõlmitud Ehituse Töövõtulepingu nr 1-46.11.25/2023/10 järgselt Poolte vahel kokkulepitud Ehitustööde seis ja lõpetada Leping Ehitustööd üleandmisega Tellijale.

Käesolev akt kuulub lisana 19. september 2023. a Ehituse Töövõtulepingu nr 1-45.11.25/2023/10 juurde ja on aluseks Ehitustööde üleandmisel Töövõtjalt Tellijale.

SISU              	1. Vastavalt 19. september 2023. a Ehituse Töövõtulepingule nr

1-45.11.25/2023/10 on Töövõtja teostanud järgmised Ehitise Ehitustööd:

| Nr | Kirjeldus | Kogus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Olemasoleva panduse/kaldtee lammutamine 81 m2 | 1 |
| 2 | Olemasoleva kaldteealuse puhastamine liiva-betoonisegust 81 m2 | 1 |
| 3 | Olemasolevate vahemademete lammutamine 124 m2 | 1 |
| 4 | Olemasoleva trepipiirde demontaaž, kuumtsinkimine, värvimine ja montaaž 157 jm | 1 |
| 5 | Olemasolevate trepiastmete demontaaž, tagasipaigaldus ja rihtimine 122 astet | 1 |
| 6 | Puuduvate või katkiste trepiastmete asendamine, paigaldus, rihtimine | 1 |
| 7 | Trepiastmetele paekiviliivast (fr ¼ mm) aluse ettevalmistamine ca 100 mm paksuse kihina 122 astet | 1 |
| 8 | Vahemademetele paekiviliivast (fr ¼ mm) aluse ettevalmistamine ca 50 mm paksuse kihina 135 m2 | 1 |
| 9 | Uute vahemademe plaatide paigaldus (nt Kiili betoon terrassiplaadid, jämetäitena tardkivikillustik, betoon C35/45, 400x400x50) 135 m2 | 1 |
| 10 | Betoonist aluslint äärekivile 50-100mm , betoon C16/20, XC2 7 m3 | 1 |
| 11 | Äärekivi paigaldus (nt Kiili betoon valmistoode, jämetäitena tardkivikillustik, betoon C35/45, 750x100x300) 194 jm | 1 |
| 12 | Uue paigaldatud äärekivi ja ol.oleva nõlva-vahelise ala täitmine tardkivikillustikuga (fr 32/64 mm) 6 m3 | 1 |
| 13 | Katte taastamine paekivisõelmetega (fr 0/4 mm) ja killustikalusega, fr 16/32, Emin=140 MPa, 150 mm 61 m2 | 1 |
| 14 | Teostusjooniste koostamine | 1 |
| 15 | Uute graniidist trepiastmete valmistamine ja tarne, katkiste trepiastmete äravedu ja utiliseerimine | 14 |

Lepingu täitmise tähtajaga: 30. november 2023. a

2. Üleandmise aktile liitub Ehitustööde vastuvõtuks esitatav täitedokumentatsioon:

- Teostusjoonised

- Materjalide sertifikaadid

- Ehitustööde päevikud ja kaetud tööde aktid

OTSUS	3. Otsustati vormistada Ehitustööde üleandmise- vastuvõtmise akt tänase päeva seisuga alljärgnevalt:

3.1. Lepingujärgsed Ehitustööd on tehtud vastavalt ehitusprojektile, ehituseeskirjadele – ja normidele.

Alljärgnevad kirjeldused on fikseeritud seisuga 08. detsember 2023. a Tellija, Töövõtja ja Omanikujärelevalve esindajate juuresolekul.

3.2. Töövõtja vastutusel likvideeritavad puudused, täiendused, parandused ja lõpetamise tähtaeg:

3.2.1. Töövõtja teostab vaegtööna:

Haljastuse ja juurdepääsutee korrastus.

……………………………………………………………………………………

3.2.2. Muud tingimused:

……………………………………………………………………...............……

4. Garantii

  - Garantiiperioodil ( 24 kuud ) avastatud puudustest tuleb teavitada Mefab OÜ, Telliskivi 36-1, Tallinn 10611 , tel +372 5621 8925, mefab@mefab.ee elektronposti aadress, kus registreeritakse Haldaja ja Tellija pretensioonid.

  - Tööettevõtja ei garanteeri vigade ja puuduste hüvitamist ja kõrvaldamist, millised on tekkinud objekti ebaõigest ekspluateerimisest garantiiajal, või kui Töövõtjat pole teavitatud vastavalt punktile 4.1.

  - Käesoleva akti allkirjastamisega antakse ehitis TÖÖVÕTJA POOLT ÜLE TellijaLE, JA TäitjaLE ning TELLIJA POOLT ÜLE Haldaja valdusesse kasutamiseks ja hooldamiseks.

5.1. Akti kinnitame ja alla kirjutame:

Käesoleva akti kirjutavad alla Töövõtja, Omanikujärelevalve ja Tellija täievolilised esindajad 08. detsember 2023. a seisuga, sõltumata digiallkirja kuupäevast.

Töövõtja esindaja :								/Arlis Roosi/ 						(allkirjastatud digitaalselt)

Omanikujärelevalve esindaja:				/Toomas Rumberg/ 				(allkirjastatud digitaalselt)

Tellija esindaja:									/Maarja Mirjam Rajasaar/	 (allkirjastatud digitaalselt)