## Sheet1
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud
Terviseameti Põhja regionaalosakond
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril
Vastavalt veeseaduse § 87 lg 4 p 2 esitab joogivee käitleja Terviseametile joogivee kontrolli kava täitmise andmed ja järelevalveametniku nõudel katseprotokollide koopiad või väljavõttena andmebaasist uuringuandmed üks kord kvartalis kirjalikult või digitaalselt. | Cannery OÜ, 12989996, Kiini-Hansu, Kõvaküla, Viljandimaa 69107, tel: 5298997
hans@cannery.eu
Kontrollikava 2024 – 2029 .a.
Käitleja: Cannery OÜ
Veevärk:Kovek OÜ
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 18 m3
Tarbijate arv: 1
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv) | Cannery OÜ, Hoiu 16, 76401 Laagri
1.
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Cannery OÜ, Hoiu 16, Laagri 76401 | 11.2024 | 1 | 11
Cannery OÜ, Hoiu 16, Laagri 76401 | 05.2025 | 2
Cannery OÜ, Hoiu 16, Laagri 76401 | 11.2025
Cannery OÜ, Hoiu 16, Laagri 76401 | 05.2026 | 2
Cannery OÜ, Hoiu 16, Laagri 76401 | 11.2026
Cannery OÜ, Hoiu 16, Laagri 76401 | 05.2027 | 2
Cannery OÜ, Hoiu 16, Laagri 76401 | 11.2027
Cannery OÜ, Hoiu 16, Laagri 76401 | 05.2028 | 2
Cannery OÜ, Hoiu 16, Laagri 76401 | 11.2028
Cannery OÜ, Hoiu 16, Laagri 76401 | 05.2029 | 2
Cannery OÜ, Hoiu 16, Laagri 76401 | 11.2029
Näitajad
Värvus
Elektrijuhtivus
pH
Lõhn
Maitse
Hägusus
Escherichia coli
Coli-laadsed bakterid
Soole enterokokid
Kolooniate arv 22°C
Raud
Mangaan
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Süvakontrolli minimaalne proovide sagedus
Cannery OÜ, Hoiu 16, Laagri 76401 | 11.2029 |  | 1 kord 6 a. jooksul
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli
Soole enterokokid
II. Keemilised näitajad
Antimon
Arseen
Benseen
Benso(a)püreen
Boor
1,2 dikloroetaan
Elavhõbe
Fluoriid
Kaadmium
Kroom
Nikkel
Nitraat
Nitrit
Pestitsiidide summa
Plii
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)
Seleen
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen
Trihalometaanide summa
Tsüaniidid
Vask
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium
Ammoonium
Elektrijuhtivus
Kloriid
Mangaan
Naatrium
Oksüdeeritavus
Raud
Sulfaat
pH
Hägusus
Maitse
Lõhn
Värvus
Kolooniate arv 22°C
Coli-laadsed bakterid
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | xx.20xx |  | ei kohaldu
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri): Hans Vaiksaar, juhatuse liige /allkirjastatud digitaalselt/
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril