Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24. septembri 2019. a määruse nr 61

Joogivee käitleja: Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, reg 70009764, Järve 34a, 11314 Tallinn,

tel 7170400,  info@kaitseinvesteeringud.ee

Veevärgi nimetus, asukoht: Kuperjanovi jalaväepataljoni ühisveevärk, Kose tee 3a,

Võru linn

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Airi Arras, RKIK, taristuosakond, taristu halduse büroo Lõuna kinnisvarahaldur, tel 53027865, airi.arras@rkik.ee

Allan Eiche, RKIK, taristuosakond, taristu halduse büroo Lõuna vanemkinnisvarahooldaja,

tel 5164303, allan.eiche@rkik.ee

Puurkaevu(de) andmed: kat nr 50326 (uuem puurkaev), veekiht: D2, 95 m

kat nr 14709 (vanem puurkaev), passi nr 479, veekiht: D2, 93 m

Käideldava vee kogus ööpäevas:  100 m3

Tarbijate arv: 950

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Kuperjanovi söökla, proovivõtu aeg: aprill, oktoober

- süvakontrollil: Kuperjanovi söökla, proovivõtu aeg: 2028.a

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitajad | Proovide arv/proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  | 2024.a |  | 2025.a | 2026.a | 2027.a | 2028.a | Märkused |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lõhn |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Maitse |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Värvus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Hägusus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| pH |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Elektrijuhtivus |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Mangaan |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Raud |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Kolooniate arv 22C |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Escherichia coli |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Coli-laadsed bakterid |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Soole enterokokid |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 korda aastas |
| Ammoonium |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Kloorid |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Naatrium |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Oksüdeeritavus |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Sulfaat |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Alumiinium |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Nitrit |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Nitraat |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Fluoriid |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Boor |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Antimon |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Arseen |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Benseen |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Elavhõbe |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Kaadmium |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Kroom |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Nikkel |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Plii |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Seleen |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Vask |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Tsüaniid |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| 1,2-dikloroetaan |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Trihalometaanide summa |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Pestitsiidid |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Benso(a)püreen |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |
| Pestitsiidide summa |  | - | - | - | - | 1 | 2028.a |

Koostaja: Airi Arras

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus

kinnisvarahaldur

(allkirjastatud digitaalselt)