**TAOTLUS**

**KOOSKÕLASTADA TEHNOVÕRGU JA -RAJATISE PROJEKT**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Valge 4, 11413 Tallinn | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse nimi | | | THS Projekt OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 12422321 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Turu 34B, Tartu linn, 50104 | | |
| Kontaktaadress | | | Turu 34B, Tartu linn, 50104 | | |
| Telefon | | | 5298284 | | |
| E-post | | | tarmo.uusrand@thsprojekt.com | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt, tehniliste tingimuste või nõuete taotlus) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt | | Jägala piirkonna üleviimine I etapp. Jõelähtme vald, Harju maakond | | | | P19201\_IP5332\_TP\_EL  23.04.2023 |
| **2. Objekti asukoht** (maakond, vald, küla, tee nr, nimetus, asukoht teel (km -vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid) | | | | | | |
| Jõelähtme vald   1. 11262 Ruu-Ihasalu tee (24501:001:0153)    * KM 1.45…2.02 tee kaitsevööndis teostatavad tööd: keskpinge ja madalpinge maakaablite paigaldamine, alajaamade paigaldamine, õhuliini demontaaž.    * Paigaldatava maakaabli ristumine KM 1.45. 2. 11262 Ruu-Ihasalu tee (24501:001:0238)    * KM 0.92…1.15 tee kaitsevööndis teostatavad tööd: keskpinge maakaablite paigaldamine, õhuliini demontaaž.    * Paigaldatava maakaabli ristumine KM 0.92.    * KM 0.00…0.55 tee kaitsevööndis teostatavad tööd: keskpinge maakaablite paigaldamine.    * KM 0.00…0.03 teemaa-alal teostatavad tööd: keskpinge maakaablite paigaldamine. 3. 11260 Jõelähtme-Kemba tee (24504:008:0485)    * Paigaldatava maakaabli ristumine KM 9.09.    * KM 9.09…9.17 teemaa-alal teostatavad tööd: keskpinge maakaablite paigaldamine    * KM 8.38…8.89 tee kaitsevööndis teostatavad tööd: keskpinge maakaablite paigaldamine, õhuliini demontaaž.    * Paigaldatava maakaabli ristumine KM 8.68.    * KM 7.38…8.38 tee kaitsevööndis teostatavad tööd: keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 4. 1101 Jägala tee (24504:008:0478), (24504:008:0478) ja (24505:002:0092)    * 11260 Jõelähtme-Kemba tee KM 7.38 õhuliini ristumine ja keskpinge õhuliini rekonstrueerimine 5. 1 Tallinn-Narva tee (24505:002:0131)    * KM 26.57 õhuliini ristumine | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5. Eelnevad kooskõlastused teistelt Maanteeameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Tarmo Uusrand | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | digitaalne | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 23.04.2023 | | | |