## Joogivee kontrollikava
JOOGIVEE KONTROLLI KAVA
Kooskõlastatud | AS Saku Õllethase
Terviseameti Põhja regionaalosakond | reg. kood 10030278
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril | Tallinna mnt 2 Saku Harjumaa
tel. 6508400, fax. 6508401
e-mail: saku@saku.ee
Vee erikasutusluba nr L.VV/332295 (tähtajatu)
Vastavalt veeseaduse § 87 lg 4 p 2 esitab joogivee käitleja Terviseametile joogivee kontrolli kava täitmise andmed ja järelevalveametniku nõudel katseprotokollide koopiad või väljavõttena andmebaasist uuringuandmed üks kord kvartalis kirjalikult või digitaalselt. | Ettevõtte nimetus, registrikood, aadress, tel., faks,
e-mail, vee erikasutusloa nr. ja kehtivusaeg
Kontrollikava 2025 – 2030 .a.
Käitleja: Saku Õlletehase AS
Veevärk: Saku Õlletehase veevärk
Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus: 700 m3
Tarbijate arv: 330
Ühisveevärgist saavad vee:
Toitu või toidutooret käitlevat ettevõtet (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1. Tehase söökla, Tallinna mnt 2, Saku, 330 tarbijat
Lasteasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Kooli (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Hoolekandeasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tervishoiuasutust (nimetus, aadress, tarbijate arv)
1.
Tavakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul | Kokku proove aasta jooksul
Tehase söökla, Tallinna mnt 2 | märts, juuni, september 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 | 3 | 18
Näitajad
Värvus |  | 3 | 18
Elektrijuhtivus |  | 3 | 18
pH |  | 3 | 18
Lõhn |  | 3 | 18
Maitse |  | 3 | 18
Hägusus |  | 3 | 18
Escherichia coli |  | 3 | 18
Coli-laadsed bakterid |  | 3 | 18
Soole enterokokid |  | 3 | 18
Kolooniate arv 22°C |  | 3 | 18
Nitrit |  | 3 | 18
Jääkkloor |  | 3 | 18
Ammoonium |  | 3 | 18
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a. jooksul | Kokku proove 6 a. jooksul
Vesi enne tootmist, Saku Õlletehas, Tallinna mnt 2 | detsember 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 | 1 | 6
Näitajad
Värvus |  | 1 | 6
Elektrijuhtivus |  | 1 | 6
pH |  | 1 | 6
Lõhn |  | 1 | 6
Maitse |  | 1 | 6
Hägusus |  | 1 | 6
Escherichia coli |  | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid |  | 1 | 6
Soole enterokokid |  | 1 | 6
Kolooniate arv 22°C |  | 1 | 6
Nitrit |  | 1 | 6
Jääkkloor |  | 1 | 6
Ammoonium |  | 1 | 6
Süvakontroll
Proovivõtukoht (nimetus, aadress) | Proovivõtu kuupäev (kuu/aasta) | Kokku proove 1 a jooksul | Kokku proove 6 a jooksul
Vesi enne tootmist, Saku Õlletehas, Tallinna mnt 2 | oktoober 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 | 1 | 6
Näitajad
I. Mikrobioloogilised näitajad
Escherichia coli |  | 1 | 6
Soole enterokokid |  | 1 | 6
II. Keemilised näitajad
Antimon |  | 1 | 6
Arseen |  | 1 | 6
Benseen |  | 1 | 6
Benso(a)püreen |  | 1 | 6
Boor |  | 1 | 6
Bromaat |  | 1 | 6
1,2 dikloroetaan |  | 1 | 6
Epikloorhüdriin |  | 1 | 6
Elavhõbe |  | 1 | 6
Fluoriid |  | 1 | 6
Kaadmium |  | 1 | 6
Kloraat |  | 1 | 6
Klorit |  | 1 | 6
Kroom |  | 1 | 6
Nikkel |  | 1 | 6
Nitraat |  | 1 | 6
Nitrit |  | 1 | 6
Pestitsiidid |  | 1 | 6
Pestitsiidide summa |  | 1 | 6
Plii |  | 1 | 6
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 | 6
Seleen |  | 1 | 6
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | 1 | 6
Trihalometaanide summa |  | 1 | 6
Tsüaniidid |  | 1 | 6
Uraan |  | 1 | 6
Vask |  | 1 | 6
III. Indikaatorid joogivees
Alumiinium |  | 1 | 6
Ammoonium |  | 1 | 6
Elektrijuhtivus |  | 1 | 6
Kloriid |  | 1 | 6
Mangaan |  | 1 | 6
Naatrium |  | 1 | 6
Oksüdeeritavus |  | 1 | 6
Raud |  | 1 | 6
Sulfaat |  | 1 | 6
pH |  | 1 | 6
Hägusus |  | 1 | 6
Maitse |  | 1 | 6
Lõhn |  | 1 | 6
Värvus |  | 1 | 6
Coli-laadsed bakterid |  | 1 | 6
Kolooniate arv 22°C |  | 1 | 6
Radioloogilised näitajad: |  |  | 1 kord 10 a. jooksul
Efektiivdoos | Järgmine 2031
Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:
1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi
2. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset
järelevalveasutust (Terviseameti Põhja regionaalosakond tel.7943500,
e-mail: info@terviseamet.ee)
Koostas (amet, nimi, allkiri): Keemik-Mikrobioloog Sander Blei
kooskõlastaja ja aeg dokumendi digikonteineril