|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Eve Ilisson  Taheva Sanatoorium SA  eve@sats.ee  Sanatooriumi/7, Tsirgumäe küla  Valga vald, 68012, Valga maakond |  | Teie 30.09.2024 nr 9.3-2/24/9798-1 |
| Meie 09.10.2024 nr 9.3-2/24/9798-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, SA Taheva Sanatoorium |  |  |
| **Taheva Sanatoorium SA** (registrikood **90007632**; /aadress Sanatooriumi/7, Tsirgumäe küla, Valga vald, 68012 Valga maakond\*/; telefon (+372) **5178470**) esindaja **Eve Ilisson** esitas taotluse hinnangu väljastamiseks väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenusele (planeeritud kohti 48).  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: SA Taheva Sanatoorium – Tsirgumäe osakond  Objekti aadress: Sanatooriumi/7, Tsirgumäe küla, Valga vald  Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 09.10.2024 kell 11:00 kuni 11:35  Kontrolli juures viibis Eve Ilisson, juhatuse liige ja Tessy Velijev, üldhooldusosakonna juhataja  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala on valgustatud, heakorrastatud ja haljastatud.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel on hoone olemas. Hoone 2 korruseline, lift puudub. Lifti paigaldus teostamisel.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Taotlusega esitati AS Rantell Mõõtelabori valgustustiheduse kontrollmõõtmise aruanne nr RT-09-59, mõõtmised teostatud 13.oktoober 2009.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Taotlusega esitati Ventilatsioonihooldus OÜ ventilatsioonisüsteemi pass, töö nr 064-09, 23.10.2009.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Taotlusega esitati Amecon OÜ katseprotokoll töö nr 240531, 27.09.2024.  ei -  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Taotlusega esitati OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse analüüsiakt TA24001759, 19.04.2024.  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Hinnangu taotluse raames kontrolliti teise korruse tube nr 23 (pindala 14,7 m2), 24 (pindala 14,2 m2), 25 (pindala 16,1 m2) ja 26 (pindala 16,2 m2). Antud toad kahekohalised. Magamistoad olid sisustatud nõuetekohaselt.  Keldrikorrusel 1 wc-pott, 1 valamu ja 2 dušikohta (saun). Esimesel korrusel 6 wc-potti, 6 valamut ja 2 dušikohta. Teisel korrusel 4 wc-potti, 5 valamut ja 2 dušikohta.  Esimesel korrusel suitsetamisruum. Puhast ja määrdunud pesu hoitakse eraldi ning koristusvahendid on markeeritud. Siibrite ja potitoolide pesemiseks eraldi ruum, kus hoiustatakse ka nende koristusinventar. Töötajatele puhkeruum esimesel korrusel, töötajate tänavariietust hoitakse eraldi tööriietusest.  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Tsirgumäe osakonnas 12 töötajat, tervisetõendid esitati kontrolli ajal.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Nurme  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Eve Ilisson  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)