Liidia Vassiljeva

Juhtivinspektor

Päästeamet

Põhja Päästekeskus

Ohutusjärelvalve Büroo

Erika 3

Tallinn

28.02.2019

ETTEKIRJUTUSE TÄITMINE

AS Hotell Stroomi teatab Nelijärve Puhkekeskuse Hosteli ettekirjutuse 21.02.2019 nr. 7.2-6.2/435 täitmise kohta järgmist:

Punkt 1. Paigaldada puuduv evakuatsioonivalgustus – täidetud 28.02.2019.

Punkt 2. Varustada kõik evakuatsioonipääsud avamisseadmetega, mis on avatavad ilma abivahenditeta -  täidetud 28.02.2019.

Lisatud pildid: Hostel1,Hostel2,Hostel3, Hostel4, Hostel5, Hostel6, Hostel7, Hostel8

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Purre

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

neli@nelijarve.ee