| Muudatus Muudatus nr 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekti nimi: | Riigitee nr 4 Tallinn - Pärnu - Ikla km 122,6 - 125,2 Sauga - Pärnu 2+2 teelõigu ehitus |  |  |  |
| Kuupäev: | 13.10.2025 | Lepingu nr: | 3.2-3/23/1949-1 |
| Töövõtja: | AS TREF Nord |  |  |
| Insener: | Sweco EST OÜ, Rein Kaseleht |  |  |
| Koostatud vastavalt: | Juhisele nr 4 ja teostatud töödele |  |  |  |

Vastavalt Inseneri Juhisele nr 4 on teostatud järgnevad tööd:

Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbrus on täidetud ehituseks sobiva TM_90 ja TM_120 materjalidega. Muudatuses kajastatakse artikli 30401 „Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega planeerimine ja tihendamine“ ja artikli 30402a „Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest TM_120“  muudatuse väärtuse summana mitte asendustööna, mis oli kajastatud juhises.

Käesoleva Muudatusega kaasneb lepingu hinna suurenemine  eurot ilma käibemaksuta: 105 505,50 eur

Art nr; Tööde kirjeldus; Mõõtühik; Maht; Ühikhind, eur; Maksumus, eur. Ärajääv töö. 30401; Jalgtee ja sõidutee vaheriba ning müraseina ümbruse täitmine kohaliku pinnasega, planeerimine ja tihendamine; m³; 5 838; 2,00; 11 676,00. Lisanduv töö. 30402a; Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest TM 120; m³; 5 838; 13,81; 80 622,78. 30101; Kasvupinnase eemaldamine; m³; 530,70; 3,36; 1 783,15. 30402c; Muldkeha ehitamine juurdeveetavast pinnasest TM 90; m³; 2 683,30; 12,96; 34 775,57. Kokku lisanduv töö; 117 181,50. Kokku muudatuse väärtus; 128 857,50.

Lisa: Juhis nr 4

Insener:		Rein Kaseleht

/allkirjastatud digitaalselt/

Tellija:			Arto Juhansoo

/allkirjastatud digitaalselt/

Töövõtja:		Hannes Kivilo

/allkirjastatud digitaalselt/