Keskkonnaamet
info@keskkonnaamet.ee	Teie: 20.02.2024 nr DM-123697-36

Meie: 04.03.2024 nr 4-4/24/6408-7	

Arvamus Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa nr KL-520766 andmise korralduse ja loa täiendatud eelnõude kohta

Keskkonnaamet on esitanud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele (RKIK) tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks Lasnamäe jäätmejaam OÜ keskkonnaloa nr KL-520766 andmise korralduse ja keskkonnaloa täiendatud eelnõud.

Arvestades, et korralduse eelnõud on RKIK 29.12.2023 kirjas nr 4-4/23/6408-3 esitatud ettepanekute ja märkuste alusel piisavalt täiendatud ning loa eelnõus on määratud vajalikud kõrvaltingimused, ei ole RKIK-l vastuväiteid ega täiendavaid ettepanekuid eelnõude kohta.
 
Samas peame vajalikuks ennetavalt selgitada, et korralduse eelnõu punkti 3.4. alapunktis 1 ning põlevmaterjalide ladustamise plaanil märgitud tulemüüri kaugus Suur-Sõjamäe linnaku piirdeaiast peab olema vähemalt 2 meetrit. See on vajalik riigikaitselise ehitise julgeoleku ning linnaku piirdeaia ohutuse ja perimeetri valve tagamiseks. Ehitusteatis või ehitusloa eelnõu tulemüüri püstitamiseks tuleb vastavalt ehitusseadustiku § 120 lõike 1 punktile 2 kooskõlastada Kaitseministeeriumiga.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Heli Randes
üldosakonna juhataja

Ene Mägi
+372 5332 6339 ene.magi@rkik.ee