## Eelarve ja ajakava
Lisa 2. Investeeringud
| Vee-ettevõte | Kavandatud tegevus | Projekti maht € | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2037
Lühiajaline investeeringuperiood (2025-2029)
1. | AS Viljandi Veevärk | Jämejala veevõrgu Viljandi linna veevõrguga ühendamine Jämejala teel | 97000 | 2026: 97000
|  | Viljandi Veevärk (100 %) | 97000 | 2026: 97000
2-1. | OÜ Ramsi VK | Heimtali veemajandusprojekti II etapi projekteerimine | 31800 | 2025: 31800
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 31800 | 2025: 31800
2-2. | OÜ Ramsi VK | Heimtali küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ja pumpla rekonstrueerimine (Heimtali veemajandusprojekti II etapp ) | 925080 | 2025: 518200; 2026: 406880
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 925080 | 2025: 518200; 2026: 406880
3-1. | OÜ Ramsi VK | Kärstna küla trasside rekonstrueerimine II etapi projekteerimine | 35000 | 2026: 35000
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 35000 | 2026: 35000
3-2. | OÜ Ramsi VK | Kärstna küla trasside rekonstrueerimine II etapp | 285600 | 2026: 108120; 2027: 177480
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 285600 | 2026: 108120; 2027: 177480
4-1. | OÜ Ramsi VK | Päri küla suvilapiirkonna ÜVK projekteerimine | 45000 | 2027: 45000
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 45000 | 2027: 45000
4-2. | OÜ Ramsi VK | Päri suvilapiirkonna ÜVK rajamine | 1041100 | 2027: 327520; 2028: 550000; 2029: 163580
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 1041100 | 2027: 327520; 2028: 550000; 2029: 163580
5-1. | OÜ Ramsi VK | Matapera küla torustike ja veetöötluse rekonstrueerimise projekteerimine | 20000 | 2029: 20000
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 20000 | 2029: 20000
5-2. | OÜ Ramsi VK | Matapera küla torustike ja veetöötluse rekonstrueerimine | 154900 | 2029: 154900
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 154900 | 2029: 154900
6. | OÜ Põltsamaa Vesi | Kolga-Jaani aleviku ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 811310 | 2026: 365089.5; 2027: 446220.5
|  | Viljandi vald (50 %, osakapitali laiendamine) | 405655 | 2026: 182544.75; 2027: 223110.25
|  | Muu rahastusallikas (50%) | 405655 | 2026: 182544.75; 2027: 223110.25
Pikaajaline investeeringuperiood (2030-2037)
7. | AS Viljandi Veevärk | Mäeltküla tööstuspargi ÜVK laiendamine | 649000 | 2030-2037: 649000
|  | sh liitumistasudest (100 %) | 649000 | 2030-2037: 649000
8. | AS Viljandi Veevärk | Peetrimõisa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine (I etapp) | 712840 | 2030-2037: 712840
|  | sh Viljandi vald (50 %, osakapitali laiendamine) | 356420 | 2030-2037: 356420
|  | sh liitumistasudest (50 %) | 356420 | 2030-2037: 356420
9. | AS Viljandi Veevärk | Peetrimõisa küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine (II etapp) | 711100 | 2030-2037: 711100
|  | sh Viljandi vald (50 %, osakapitali laiendamine) | 355550 | 2030-2037: 355550
|  | sh liitumistasudest (50%) | 355550 | 2030-2037: 355550
10. | OÜ Ramsi VK | Puiatu ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine Kooli teel (lasteaeda teenindav torustik) | 61130 | 2030-2037: 61130
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 61130 | 2030-2037: 61130
11. | OÜ Ramsi VK | Pärsti ÜVK rekonstrueerimine | 362750 | 2030-2037: 362750
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 362750 | 2030-2037: 362750
12. | OÜ Ramsi VK | Intsu ÜVK rekonstrueerimine | 283900 | 2030-2037: 283900
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 283900 | 2030-2037: 283900
13. | OÜ Ramsi VK | Karula ÜVK rekonstrueerimine ja laiendamine | 279550 | 2030-2037: 279550
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 279550 | 2030-2037: 279550
14. | OÜ Ramsi VK | Ühiskanalisatsiooni rajamine Holstres Mõnnaste teel | 127950 | 2030-2037: 127950
|  | Viljandi vald (100 %, osakapitali laiendamine) | 127950 | 2030-2037: 127950
15. | OÜ Põltsamaa Vesi | Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine Leie külas | 257720 | 2030-2037: 257720
|  | Viljandi vald (50 %, osakapitali laiendamine) | 128860 | 2030-2037: 128860
|  | Muu rahastusallikas (50%) | 128860 | 2030-2037: 128860
|  | Investeeringud AS Viljandi Veevärk teeninduspiirkonnas kokku | 2169940 | 0 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 2072940
|  | Viljandi vald (sh. osakapitali laiendused) | 711970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711970
|  | Liitumistasudest | 1360970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360970
|  | AS Viljandi Veevärk | 97000 | 0 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Investeeringud OÜ Ramsi VK teeninduspiirkonnas kokku | 3653760 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 338480 | 1115280
|  | Viljandi vald (sh. osakapitali laiendused) | 3653760 | 550000 | 550000 | 550000 | 550000 | 338480 | 1115280
|  | Investeeringud OÜ Põltsamaa Vesi teeninduspiirkonnas kokku | 1069030 | 0 | 365089.5 | 446220.5 | 0 | 0 | 257720
|  | Viljandi vald (50 %, osakapitali laiendamine) | 534515 | 0 | 182544.75 | 223110.25 | 0 | 0 | 128860
|  | Muu rahastusallikas (50%) | 534515 | 0 | 182544.75 | 223110.25 | 0 | 0 | 128860
Kõik kokku |  |  | 6892730 | 550000 | 1012089.5 | 996220.5 | 550000 | 338480 | 3445940
|  | AS Viljandi Veevärk | 2169940
|  | OÜ Ramsi VK | 3653760
|  | OÜ Põltsamaa Vesi | 1069030
|  | Viljandi valla asulates kõik kokku | 6892730
|  | sh. lühiajaline periood: 2025-2029 | 3446790
|  | sh. pikaajaline periood: 2030-2037 | 3445940

## AS Viljandi Veevärk
Investeeringud AS Viljandi Veevärk Viljandi valla teeninduspiirkonnas
| Ühik | Ühikute arv | Ühiku maksumus | Kokku
Jämejala
Veetorustiku rajamine | m | 843 | 100 | 84300
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 15% | kmpl |  |  | 12700
Kokku |  |  |  | 97000
Peetrimõisa
Veetorustiku rajamine | m | 2673 | 100 | 267300
Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 72 | 100 | 7200
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 1477 | 140 | 206780
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 462 | 120 | 55440
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 183 | 140 | 25620
Reoveepumpla | kmpl | 1 | 35000 | 35000
Hüdrant | kmpl | 9 | 2500 | 22500
Ehitustööd kokku |  |  |  | 619840
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 15% | kmpl |  |  | 93000
Kõik kokku |  |  |  | 712840
Peetrimõisa II etapp
Veetorustiku rajamine | m | 2585 | 100 | 258500
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 2570 | 140 | 359800
Ehitustööd kokku |  |  |  | 618300
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 15% | kmpl |  |  | 92800
Kokku |  |  |  | 711100
Mäeltküla tööstuspargi laiendamine
Veetorustiku rajamine | m | 1410 | 100 | 141000
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 950 | 140 | 133000
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 515 | 120 | 61800
Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 35000 | 35000
Hüdrant | kmpl | 6 | 2500 | 15000
Sademeveetorustik | m | 1190 | 150 | 178500
Ehitustööd kokku |  |  |  | 564300
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 15% | kmpl |  |  | 84700
Kõik kokku |  |  |  | 649000
AS Viljandi Veevärk teeninduspiirkond kokku |  |  |  | 2169940

## OÜ Ramsi VK
Investeeringud OÜ Ramsi VK teeninduspiirkonnas
Tegevused | Ühik | Ühikute arv | Ühiku maksumus | Kokku
Heimtali
Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine, sh: |  |  |  | 106200
Puurkaevu päise rekonstrueerimine (pk sügavus 120 m) |  | 1 | 5000 | 5000
Pumplahoone sise- ja välisviimistluse ning põranda uuendamine |  | 1 | 12000 | 12000
Hoonesiseste torustike ehitustööd | kmpl | 1 | 5000 | 5000
Elektri- ja automaatikaseadmed (sh SCADA) | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Tehnoloogiliste seadmete uuendamine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Generaatori paigaldamine koos aluse ja tiibväravaga, RLA kilp | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Juurdepääsutee-teenindusplatsi rajamine | m2 | 605 | 40 | 24200
Veetorustiku rajamine | m | 510 | 100 | 51000
Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 2352 | 100 | 235200
Ühisveevärgi liitumispunktid | kmpl | 56 | 500 | 28000
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 375 | 140 | 52500
Ühiskanalisatsiooni liitumispunktid | kmpl | 55 | 500 | 27500
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 470 | 100 | 47000
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 2097 | 140 | 293580
Ehitustööd kokku |  |  |  | 840980
Projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 10% | kmpl | 1 |  | 84100
Kõik kokku |  |  |  | 925080
Kärstna
Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 720 | 100 | 72000
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 1340 | 140 | 187600
Ehitustööd kokku |  |  |  | 259600
Projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 10% | kmpl |  |  | 26000
Kõik kokku |  |  |  | 285600
Päri
Veetorustiku rajamine | m | 1470 | 100 | 147000
Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 990 | 100 | 99000
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 2400 | 140 | 336000
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 2745 | 120 | 329400
Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 35000 | 35000
Ehitustööd kokku |  |  |  | 946400
Projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 10% | kmpl |  |  | 94700
Kõik kokku |  |  |  | 1041100
Matapera
Veetöötluse rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 20000 | 20000
Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 410 | 100 | 41000
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 570 | 140 | 79800
Ehitustööd kokku |  |  |  | 140800
Projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 10% | kmpl |  |  | 14100
Kõik kokku |  |  |  | 154900
PUIATU
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 330 | 140 | 53130
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 15% | kmpl |  |  | 8000
Kõik kokku |  |  |  | 61130
PÄRSTI
Veetorustiku rek | m | 1700 | 100 | 170000
Kanali rek | m | 680 | 140 | 95200
Veetorustiku rajamine (puurkaevude ühendamine | m | 170 | 100 | 17000
Veetorustiku rajamine | m | 255 | 130 | 33150
Ehitustööd kokku |  |  |  | 315350
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 15% | kmpl |  |  | 47400
Kõik kokku |  |  |  | 362750
KARULA
Survekanalisatsiooni rajamine | m | 485 | 100 | 48500
Isevoolse kanalisatsiooni rajamine | m | 585 | 130 | 76050
Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 885 | 100 | 88500
Reoveepumpla | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Ehitustööd kokku |  |  |  | 243050
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 15% | kmpl |  |  | 36500
Kõik kokku |  |  |  | 279550
HOLSTRE
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 625 | 130 | 81250
Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Ehitustööd kokku |  |  |  | 111250
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 15% | kmpl |  |  | 16700
Kõik kokku |  |  |  | 127950
INTSU
Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 935 | 100 | 93500
Isevoolse kanalisatsiooni rekonstrueerimine | m | 545 | 140 | 76300
Survekanalisatsiooni rajamine | m | 470 | 100 | 47000
Reoveepumpla rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Ehitustööd kokku |  |  |  | 246800
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 15% | kmpl |  |  | 37100
Kõik kokku |  |  |  | 283900
OÜ Ramsi VK teeninduspiirkond kokku |  |  |  | 3653760

## OÜ Põltsamaa Vesi
Investeeringud OÜ Põltsamaa Vesi teeninduspiirkonnas
KOLGA-JAANI | Ühik | Ühikute arv | Ühiku maksumus | Kokku
Veetorustiku rajamine | m | 465 | 100 | 46500
Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1225 | 100 | 122500
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 1662 | 140 | 232680
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 860 | 100 | 86000
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 148 | 140 | 20720
Reoveepumpla rajamine | kmpl | 3 | 35000 | 105000
Ehitustööd kokku |  |  |  | 705410
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 10% | kmpl |  |  | 105900
Kõik kokku |  |  |  | 811310
LEIE
Veetorustiku rajamine | m | 680 | 100 | 68000
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 420 | 140 | 58800
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 680 | 100 | 68000
Ehitustööd kokku |  |  |  | 224020
Projekteerimine, projektijuhtimine, omanikujärelevalve, ettenägematud kulud 10% | kmpl |  |  | 33700
Kõik kokku |  |  |  | 257720
OÜ Põltsamaa Vesi teeninduspiirkond kokku |  |  |  | 1069030

## Mahud (hidden)
| Tegevus | Ühik | Kogus | Ühikhind | Summa
Holstre | Rekonstrueerimistööd (abikõlblik-AK)
| Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1602
| Ühisveevärgi liitumispunktide rekonstrueerimine | tk | 28 |  |  | Tehnoloogilises projektis rek: vesi 23, kanal 21, rajatav vesi 4, kanal 1
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 1529
| Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 595
| Ühiskanalisatsiooni liitumispunkti rekonstrueerimine | tk | 25
| Reoveepumpla paigaldamine (s.h. elekter-automaatika) | m | 1
| ÜVK rekonstrueerimine kokku (AK) |  |  |  | 333054.11 | RH 228658
ÜVK laiendamine (mitteabikõlblik-MAK)
| Veetorustiku rajamine | m | 63
| Ühisveevärgi liitumispunktide rajamine | tk | 4
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 181
| Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 36
| Reoveepumpla paigaldamine (s.h. elekter-automaatika) | tk | 1
| Ühiskanalisatsiooni liitumispunkti rajamine | tk | 1
| ÜVK rajamine kokku (MAK) |  |  |  | 48168.54 | RH 228658
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 381222.65
| Omanikujärelevalve, projektijuhtimine, projekteerimine |  |  |  | 38220 | RH 225712, 220215
| Kõik kokku |  |  |  | 419442.65
Holstre küla Liivi kinnistu ÜVK rajamine | Veetorustiku rajamine |  | 430
| Kanalisatsioonitorustiku rajamine |  | 480
| Kokku |  |  |  | 85000
Mustla | Veetorustiku rajamine/rekonstrueerimine | m | 2721
| Ühisveevärgi liitumispunktide rajamine | tk | 52
| Ühisveevärgi liitumispunktide rekonstrueerimine | tk | 6
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine/rekonstrueerimine | m | 2045
| Survekanalisatsioonitorustiku rajamine/rekonstrueerimine | m | 371
| Ühiskanalisatsiooni liitumispunkti rajamine | tk | 57
| Ühiskanalisatsiooni liitumispunkti rekonstrueerimine | tk | 2
| Reoveepumpla paigaldamine (s.h. elekter-automaatika) | m | 1
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 384304.2 | RH229310
| Omanikujärelevalve, projektijuhtimine |  |  |  | 38430.42
| Kõik kokku |  |  |  | 422734.62
Heimtali | Rekonstrueerimistööd (AK)
| Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 2145 | 80 | 171600
| Ühisveevärgi liitumispunkti rekonstrueerimine | tk | 30 | 400 | 12000
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 2105 | 120 | 252600
| Ühiskanalisatsiooni liitumispunkti rekonstrueeimine (kontrollkaev De200, torustik ja otsakork) | tk | 25 | 400 | 10000
| Rekonstrueerimistööd kokku |  |  |  | 446200
| Projektijuhtimine, projekteerimine, omanikujärelevalve, tehnoloogilise projekti koostamine, ehitustööde ettenägematu kulu |  |  |  | 62337
| ÜVK rekonstueerimine kokku (AK) |  |  |  | 508537
Rajamistööd - mitteabikõlblikud kulud
| Veetorustike rajamine | m | 115 | 80 | 9200
| Ühisveevärgi liitumispunkti rajamine | tk | 6 | 400 | 2400
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 165 | 120 | 19800
| Ühiskanalisatsiooni liitumispunkti rajamine (kontrollkaev De200, torustik ja otsakork) | tk | 7 | 400 | 2800
| ÜVK ehitustööde maksumus kokku (MAK) |  |  |  | 14400
| Projektijuhtimine, projekteerimine, omanikujärelevalve, ehitustööde ettenägematu kulu |  |  |  | 1994
| ÜVK rajamise kogumaksumus (MAK) |  |  |  | 16344
| Projekti kogumaksumus kokku (AK+MAK) |  |  |  | 524881 | TP, Infragate, 2018
Kärstna | Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 765 | 80 | 61200
| Isevoolse kanalisatsioonitorustik rekonstrueerimine | m | 1350 | 120 | 162000
| Ühisveevärgi liitumispunkti rekonstrueerimine | tk | 8 | 400 | 3200
| Ühiskanalisatsiooni liitumispunti rekonstrueerimine | tk | 16 | 400 | 6400
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 232800
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, ettenägematu kulu, projektijuhtimine |  |  |  | 46560
| Kõik kokku |  |  |  | 279360
Vardi küla Rahetsema piirkond | Veetorustik |  | 2982 | 75 | 223650
| Isevoolne kanalisatsioon |  | 2289 | 120 | 274680
| Survekanalisatsioonitorustik |  | 550 | 75 | 41250
| Reoveepumpla |  | 1 | 25000 | 25000
| Liitumispunktid (vesi+kanal) |  | 116 | 500 | 58000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 622580
| Projekteerimine,omanikujärelevalve, ettenägematu kulu, projektijuhtimine |  |  |  | 87161.2
| Kõik kokku |  |  |  | 709741.2
Päri suvilapiirkonna ÜVK rajamine | Veetorustiku rajamine | m | 1480 | 70 | 103600
| Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1000 | 70 | 70000
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 2400 | 120 | 288000
| Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 2750 | 75 | 206250
| Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 25000 | 25000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 692850
| Projekteerimine,omanikujärelevalve, ettenägematu kulu, projektijuhtimine |  |  |  | 96999
| Kõik kokku |  |  |  | 789849
Peetrimõisa | Veetorustiku rajamine Viljandi linna territooriumil |  | 962 | 75 | 72150
| Veetorustiku rajamine Viljandi valla territooriumil |  | 1840 | 75 | 138000
| Kanalisatsioonitorustiku rajamine Viljandi linna territooriumil |  | 369 | 120 | 44280
| Kanalisatsioonitorustiku rajamine Viljandi valla territooriumil |  | 1675 | 120 | 201000
| Survekanalisatsioonitorustiku rajamine |  | 80 | 75 | 6000
| Reoveepumpla rajamine |  | 1 | 22000 | 22000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 483430
| Omanikujärelevalve, ettenägemata kulu, projektijuhtimine |  |  |  | 48343
| Kõik kokku |  |  |  | 531773
Jämejala veehaarde liitmine Viljandi linna veevarustuse avariiolukorra süsteemi | Jämejala I puurkaevu rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
| Jämejala II puurkaev-pumpla konserveerimine | kmpl | 1 | 10000 | 10000
| Veetöötlusjaama rajamine | kmpl | 1 | 120000 | 120000
| Veetorustiku rajamine Jämejala teel | m | 855 | 85 | 72675
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 232675
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, ehitustööde ettenägemata kulu, projektijuhtimine |  |  |  | 34901.25
| Kõik kokku |  |  |  | 267576.25
Kolga-Jaani | Veetorustiku rajamine | m | 465 | 90 | 41850
| Veetorustiku rekonstrueerimine | m | 1225 | 90 | 110250
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 148 | 110 | 16280
| Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 1662 | 110 | 182820
| Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 860 | 80 | 68800
| Kanalisatsioonipumpla rajamine | kmpl | 3 | 30000 | 90000
| Ehitustööd kokku |  |  |  | 510000
| Projekteerimine (5%), ettenägematud kulutused (10%) |  |  |  | 76500
| Kokku (koos projekteerimise ja ettenägematute kulutustega) |  |  |  | 586500
| Üldkulud, omanikujärelevalve (3%), projektijuhtimine (2%) |  |  |  | 29325
| Kõik kokku |  |  |  | 615825
Leie | Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine Pihlaka tn |  | 424 | 130 | 55120
| Ühiskanalisatsiooni liitumispunkti rajamine |  | 7 | 300 | 2100
| Projekteerimine, omanikujärelevalve, projektijuhtimine, ettenägematu kulu |  |  |  | 7716.8
| Kõik kokku |  |  |  | 64936.8