**Pakkumuse esitamine ja lahtikirjutus**

SOL Baltics OÜ pakkumus sisaldab kõiki tegevusi ja töid, materjale ja töövahendeid, mis on antud eesmärgi saavutamiseks vajalikud. Pakkumise koostamisel oleme lähtunud dokumentidest „20240401\_A\_RKIK\_Lisa\_1\_Tehniline\_kirjeldus\_osa\_1\_EA01\_277949“ ja „20240401\_A\_RKIK\_Lisa\_1\_Tehniline\_kirjeldus\_osa\_3\_ TB01\_277949“.

**Osa 1 59BAAEA01 – Pesuruumi osaline sanitaarremont**

Tööjõukulu kokku – 5525,00 € + km

Pesuruum 3701,00 + km

Saun – 1824,00 + km

\*ettevalmistustööd (mööbli ümber paigutamine/teisaldamine; põrandate, torustiku ja seadmete kaitsmine ehitustolmu eest; valgustite, lülitite ja pistikupesade kattete eemaldamine viimistlustööde ajaks; vajadusel tehnoloogiliste seadmete eemaldamine tööde ajaks, dušši, valamu ja muu inventari komplektide demonteerimine tööde ajaks). 725 €

\* pesuruumi põranda ülesvõtmine, põrandaplaatide, betooni, armatuuri ja vana põrandakütte kaabli eemaldamine. 1800 €

\* uue põranda valamine, uue põrandaküttematti paigaldamine, ühendamine kontrolleriga, trappide vahetus, armeerimine, hüdroisolatsioon paigaldus, plaatimistööd (10x10 cm hele toon). 1700 €

\* pesuruumi seinte pahteldamine ja värvimine rohekat tooni värviga (seina osa, mis on plaatimata). 500 €

\* kahe siseukse vahetamine pesuruumis (koos lengidega, lävepakud 2tk, uued ukselingid ja lukukorpused, seest lukustatav liblikaga). 500 €

\*koristus, mööbli, valgustite, lülitite, pistikupesade kattete, dušši, valamu ja muu inventari paigaldus. 300 €

Materjalide kulu kokku – 3371,00 € + km

Pesuruum - 2025,00 + km

Saun – 1346,00 + km

Materjalid: trapp Uponor 50mm, trapikaas roostevaba 197x197, armatuurvõrk 1500x3000x6mm, küttematid, betoon c25/30, hüdroisolatsioon, primer, nurgatugevdus lindid, trappide tugevdused liimitav, põrandaplaat 10x10 võrgul, seinaplaat 15x15 valge, plaadisegu, plaatide vuugisegu, sanitaar silikoon, tuletõkkeuks, siseuks, uste piirdeliistud, ukselengid, lävepakud, tuletõkkevaht, uste paigaldusvaht, ukselukud, seinavärv, niiskuskindel pahtel, kulumaterjalid.

Kokku Osa 1: 8896,00 € + km

**Osa 3 -** **Tapa spordisaali puitpõranda tavahooldus**

Tööjõukulu – 8970,00 € + km

\*ettevalmistustööd (inventari ja mööbli teisaldamine). 970 €

\*pealmise kihi karestamine, põranda puhastamine ja lakkimine kahes kihis spordisaali põrandale sobiva lakiga. 7500 €

\*koristus, inventari ja mööbli paigaldus. 500 €

Materjalide kulu -1183,00 € + km

Laki nimetus - Merit Jahti 20 (Tikkurila)

Kokku Osa 3: 10153,00 € + km