**Liidia Vassiljeva**

**Juhtivinspektor**

**Päästeamet**

**Põhja Päästekeskus**

**Ohutusjärelvalve Büroo**

**Erika 3**

**Tallinn**

31.03.2019

ETTEKIRJUTUSE TÄITMINE

AS Hotell Stroomi teatab Nelijärve Puhkekeskuse Peamaja-restorani ettekirjutuse 20.02.2019 nr. 7.2-6.2/425 täitmise kohta järgmist:

Punkt 1. Tagada Päästeameti Põhja päästekeskusele enesekontrolli tuleohutusaruande esitamine – täidetud 31.03.2019.

Punkt 4. Korraldada tuletõkkeklappide kontrolli teostamine ning tagada nende korrasolek - täidetud 31.03.2019.

Punkt 5. Varustada kõik evakuatsioonipääsud avamisseadmetega, mis on avatavad ilma abivahenditeta - täidetud 31.03.2019.

Lisatud pildid: Peamaja12, Peamaja13, Peamaja14, Peamaja15, Peamaja16, Peamaja17, Peamaja18, Peamaja19, Peamaja20.

Lisatud akt.

(allkirjastatud digitaalselt)

Reet Purre

AS Hotell Stroomi

Randla 11

Tallinn

[neli@nelijarve.ee](mailto:neli@nelijarve.ee)