|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  THS PROJEKT OÜ |
| Registri- või isikukood |  1243321 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  Turu 34B, Tartu linn |
| Kontaktaadress |  Turu 34B, Tartu linn |
| Telefon |  58009470 |
| E-post |  hardo.aun@thsprojekt.com |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
| Ehitusprojekt | Keila-TUTERMAA haja piirkonna keskpingevõrgu parendamine | P19177; IP4436 |
| **2. Objekti asukoht** ( |
| Maakond, vald, küla: Kumna küla, Tutermaa küla, Kiia küla, Vahi küla Harku ja Saue vald, Harju maakond |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Ristumised riigiteega nr 8 Tallinn-Paldiski maantee km 22,31; km 21,90; km 21,24; km 20,41; km 19,16  |
| Ristumised riigiteega nr 11186 Tutermaa-Vanamõisa tee L1 km 0,00 |
| Ristumine riigiteega nr 11410 Kiia-Vääna-Viti km 0,42 |
| Teemaal kulgemine Paldiski kergliiklustee L9 140m |
| Teemaal kulgemine Paldiski kergliiklustee L10 160m |
| Teemaal kulgemine Paldiski kergliiklustee L12 72m |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 8 Tallinn-Paldiski km 22,55-22,60; km 22,31-19,16 |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 11193 Kumna-Vääna maantee km 0,0-0,03 |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 11410 Kiia-Vääna-Viti km 0,42-0,61; km 2,26-2,87 |
|  |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Uue 10kV ja 0,4kV maakaabli paigaldamine, 10/0,4 kV alajaamade ja harukilpide paigaldamine, õhuliini demonteerimine. 2024-2025a |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
|  Olemasoleva keskpinge elektrivõrgu arendamine  |
|  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|  Puuduvad |
|  |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|  Puudub |
|  |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Hardo Aun |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  Digitaalne |
| **Taotluse esitamise kuupäev** |  26.03.2024 |