	Elektrilevi OÜ
	Kehtiv alates:
	11.10.2013
	Dokumendi tähis:
	V313 / 2

	
	Kinnitas:
	T. Surva
	Ülemdokument:
	P311


	Eesti Energia ASi Jaotusvõrk, Kadaka tee 63,  Tallinn. Tel. 071 54 230
	Dokumendi tähis:
	VTvt49

	Kuupäev:
	
	Kuupäev:
	
	Lk.: 
	2 / 11

	Kinnitas:
	J. Kotkas
	Üle vaatas:
	H. Ost
	Ülemdokument:
	PTvt2



0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI
	Objekti nimetus
	Läätsa, Mõntu ja Sõrve F rek 2. etapp

	Objekti aadress
	Saare maakond, Saaremaa vald, Sõrve-Hindu, Kaimri ja Anseküla külad

	Objekti liitumis nr / investeeringu nr
	IP7327

	Toitealajaama nimi
	Läätsa

	Keskpinge fiidri nimi / nr
	Mõntu

	Madalpinge alajaama nimi / nr
	AJ7410

	Madalpinge fiidri nimi / nr
	-

	Elektrivõrgu ehituse teostaja
	Saare Elektroservis OÜ

	Geodeesia firma
	Hadwest OÜ

	Geodeesia firma litsentsi nr
	EG10500844-0001

	Geodeesia firma töö nr
	T-25-401

	Mõõdistuse kuupäev / kellaaeg
	02.09.2025/08.30-17.30

	Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus
	4397 m

	Ehitatud madalpinge kaablitrassi  kogupikkus
	-

	Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus
	4397 m

	Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus
	

	Ehitatud reservkaitsetoru
	2735 m

	Ehitatud kaevikut kokku *
(s.h. kaeviku rajamine, kaabli läbisurumine kinnisel meetodil)
*ühiskaeviku puhul arvestada kaevikut 1kord
	4397 m (s.h kinnisel meetodil 904 m)

	Ehitatud maanduse pikkus
	100 m 

	Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev
	08.09.2025

	Kaabli nr KPL242327        algus
	Kaabli nr KPL242327        lõpp
	Kaabli
pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	1
	10kV mast nr M64
	500
	HK2287
	4397/4427
	AHXAMK-W 3x240+35

	Lähtepunktidekoordinaadid:
Kohalikus koordinaatsüsteemis:
L-EST koordinaatsüsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis: Hadese GNSS püsijaam (5050)     
X= 6458615.838   Y= 412087.958   H=18.227 m

	Digitaalse teostusjoonise andmed:

	Joonise nimetus: Teostusjoonis
	Faili nimi: Läätsa, Mõntu ja Sõrve F rek 2. etapp TJ
	Faili formaat: .dwg

	Objekt
	Kiht
(level)
	Värv
(color)
	Stiil
(style)
	Jämedus
(weight)
	Element

	1
	0
	Valge
	continuos
	0
	Abikiht

	2
	ELRAJATISMP
	Punane
	continuos
	0
	Kilbid

	3
	JOONSIDE
	Valge
	continuos
	0
	Teostusjoonise sidemed

	4
	KOORDPUNKT
	Valge
	continuos
	0
	Kaabli käänupunktide tähistused ja numbrid

	5
	KPKAABEL
	Punane, roheline
	EPL_KBL
	0
	Keskpingekaablid

	6
	KPOHULIIN
	Roheline, sinine
	EP_OHL
	0
	Keskpinge õhuliin

	7
	MPKAABEL
	 Lilla
	MAANDUS
	0.09
	Maandus

	8
	PIIR
	Pruun
	continuos
	0.13
	Kinnistu piir

	9
	POST
	Roheline, punane, sinine
	continuos
	0
	Õhuliini postid, tunnuspost, tõmmitsad

	10
	SITRASS
	Hall
	-S-; SI_KBL
	0
	Sidetrassid

	11
	TEE
	Valge
	continuos
	0
	Teed, platsid jm

	12
	TORUMA
	Punane
	continuos
	0
	Kinnine meetod

	13
	VORK
	Valge
	continuos
	0
	Koordinaatristid

	14
	VORMISTUS
	Valge
	continuos
	0
	Kirjanurk, selgitavad kirjed, jm

	Märkused: Kaabel nr KPL242327 ristumistel kinnisel meetodil 160mm 1250N kaitsetorus L= 904 m, ülejäänud osas 160mm 750N kaitsetorus. Kaablite, kaitsetorude jm andmed saadud ehitajalt.


	Koostasid
	Mart Haavik, Andres Pihlak, Külli Liiv
	Lk:
	1 / 2




