## Leht1
Lisa 1 - Hinnapakkumuse vorm hankes "Sõõru teede ehitamine ja rekonstrueerimine"
Pakkuja nimi ja registrikood: ……………………………………………………………………
Jrk nr | Töö kirjeldus | Mõõt-ühik | Maht | Ühikuhind € | Summa €
3,72 km
Metsaoidu tee (2,5 km) ehitamine
1 | Kändude juurimine | ha | 3.18 |  | 0
2 | Koprapaisude likvideerimine | tk | 1 |  | 0
3 | Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine | m | 475 |  | 0
4 | Geotekstiilist sette-ekraani paigaldamine tehnoloogilise sette püüdmiseks | tk | 1 |  | 0
5 | HT - hooldatava teekraavi kaeve | m | 2183 |  | 0
6 | ET - ehitatava teekraavi kaeve | m | 475 |  | 0
7 | HE - hooldatava eesvoolu kaeve | m | 50 |  | 0
8 | UK - uuendatava kuivenduskraavi kaeve | m | 41 |  | 0
9 | Kaeve laiali ajamine (60% kaevest) | m | 2749 |  | 0
10 | Ekspluatatsioonieelne sette eemaldamine ekskavaatoriga (10% põhikaevest) | m | 2749 |  | 0
11 | Di 300mm plasttruubi torustiku, tüüp 30-PT, a. 9m ehitamine ilma otsakuta (gofreeritud, Sn8) (tüüpjoonis 1.7 2008a) | tk | 2 |  | 0
12 | K-1 täitmine tee alla jäävas osas (30m lõik) juurdeveetava liivaga | m³ | 45 |  | 0
13 | K-1 täitmine ülejäänud osas (38m lõik) kraavide puhastamisel saadud pinnasega | m³ | 57 |  | 0
14 | Truupide maha märkimine | tk | 7 |  | 0
15 | Ø80 cm truubitoru (PT) väljatõstmine | m | 8 |  | 0
16 | Ø100 cm truubitoru (PT) väljatõstmine | m | 16 |  | 0
17 | Palkaluse ehitamine (vastavalt tüüpjoonisele 3.7) truubi T10 alla | m | 12 |  | 0
18 | Ø40 cm plasttruubi torustiku, tüüp 40-PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8) | m | 30 |  | 0
19 | Ø50 cm plasttruubi torustiku, tüüp 50-PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8) | m | 24 |  | 0
20 | Ø60 cm plasttruubi torustiku, tüüp 60-PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8) | m | 12 |  | 0
21 | Ø80 cm plasttruubi torustiku, tüüp 80-PT, ehitamine (gofreeritud plasttoru, SN8) | m | 12 |  | 0
22 | Ø40 MAO-tüüpi truubiotsakute ehitamine | 2 otsakut | 4 |  | 0
23 | Ø50 MAO-tüüpi truubiotsakute ehitamine | 2 otsakut | 2 |  | 0
24 | Ø60 MAOK-tüüpi truubiotsakute ehitamine | 2 otsakut | 1 |  | 0
25 | Ø80 KOK-tüüpi truubiotsakute ehitamine | 2 otsakut | 1 |  | 0
26 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine | m | 2500 |  | 0
27 | Teerajatiste mahamärkimine (M2, M3, R-T, TP-S) | tk | 8 |  | 0
28 | Olemasoleva teemulde töötlemine koos teepeenarde likvideerimise ning mulde tihendamisega | m² | 15000 |  | 0
29 | Teemulde ehitamine ja laiendamine juurdeveetavast liivpinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 250 |  | 0
30 | Teemulde ehitamine teekraavide pinnasest, koos tihendamisega | m³ | 396 |  | 0
31 | Geotekstiili (deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, laiusega 5,0m), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 13020 |  | 0
32 | Geovõrgu (PET või PP, Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥50/50kN, avaga 40-70 mm), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 6064 |  | 0
33 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Sorteeritud kruus fr 0-63mm, Pos 4. H=20cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 1338 |  | 0
34 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Sorteeritud kruus fr 0-63mm, Pos 4. H=25cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 1502 |  | 0
35 | Kruusast teekatendi ehitamine koos tihendamisega. Purustatud kruus fr 0-32mm, Pos 6. H=10cm, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 1166 |  | 0
36 | Mahasõidukohtade M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4.5m, L=10m, R=10m) s.h. | tk | 5 |  | 0
37 | Geotekstiili (deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, laiusega 5,0m), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 500 |  | 0
38 | Geovõrgu (PET või PP, Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥50/50kN, avaga 40-70 mm), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 200 |  | 0
39 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 cm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 105 |  | 0
40 | Kruusast teeelementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 45 |  | 0
41 | Mahasõidukohtade M2 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4.5m, L=20m, R=10m) s.h. | tk | 2 |  | 0
42 | Geotekstiili (deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, laiusega 5,0m), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 300 |  | 0
43 | Geovõrgu (PET või PP, Deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥50/50kN, avaga 40-70 mm), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 300 |  | 0
44 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 cm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 62 |  | 0
45 | Kruusast teeelementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 28 |  | 0
46 | Teede T-kujulise ristmiku R-T muldkeha raadiuste ja katendi raadiuste ehitamine koos tihendamisega, R=20m, L=20m, s.h. | tk | 1 |  | 0
47 | Geotekstiili (deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, laiusega 5,0m), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 425 |  | 0
48 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 cm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 80 |  | 0
49 | Kruusast teeelementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 40 |  | 0
50 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 2 |  | 0
51 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 2 |  | 0
52 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 2 |  | 0
Muud tööd
53 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 2 |  | 0
54 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
55 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
56 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
57 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 1 |  | 0
Metsaoidu tee (2,5 km) ehitamine kokku |  |  |  |  | 0
Sõõru-Narva tee (0,169 km) rekonstrueerimine
58 | Kändude juurimine | ha | 0.27 |  | 0
59 | Kändude äravedu | ha | 0.05 |  | 0
60 | Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine | m | 161 |  | 0
61 | EN - ehitatava nõva kaeve koos kaevepinnase tasanadmisega | m | 161 |  | 0
62 | Di 300mm plasttruubi torustiku, tüüp 30-PT, a. 9m ehitamine ilma otsakuta (gofreeritud, Sn8) (tüüpjoonis 1.7 2008a) | tk | 1 |  | 0
63 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine | m | 169 |  | 0
64 | Teerajatiste mahamärkimine (M2, M3, R-T, TP-S) | tk | 2 |  | 0
65 | Olemasoleva teemulde töötlemine koos teepeenarde likvideerimise ning mulde tihendamisega | m² | 1014 |  | 0
66 | Kruusast teekatendi ehitamine koos tihendamisega. Purustatud kruus fr 0-32mm, Pos 6. H=10cm, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 71 |  | 0
67 | Mahasõidukohtade M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4.5m, L=10m, R=10m) s.h. | tk | 1 |  | 0
68 | Geotekstiili (deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, laiusega 5,0m), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 100 |  | 0
69 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 cm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 21 |  | 0
70 | Kruusast teeelementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 9 |  | 0
71 | Mahasõidukohtade M2 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4.5m, L=20m, R=10m) s.h. | tk | 1 |  | 0
72 | Kruusast teeelementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 14 |  | 0
73 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
74 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
75 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
76 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 2 |  | 0
77 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 2 |  | 0
78 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
79 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
80 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.07 |  | 0
Sõõru-Narva tee (0,169 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Sõõru-Narva harutee (0,761 km) rekonstrueerimine
81 | Kändude juurimine | ha | 1.09 |  | 0
82 | Uute kraavide ja nõvade mahamärkimine | m | 375 |  | 0
83 | EN - ehitatava nõva kaeve koos kaevepinnase tasanadmisega | m | 375 |  | 0
84 | Di 300mm plasttruubi torustiku, tüüp 30-PT, a. 9m ehitamine ilma otsakuta (gofreeritud, Sn8) (tüüpjoonis 1.7 2008a) | tk | 4 |  | 0
85 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine | m | 874 |  | 0
86 | Teerajatiste mahamärkimine (M2, M3, R-T, TP-S) | tk | 6 |  | 0
87 | Olemasoleva teemulde töötlemine koos teepeenarde likvideerimise ning mulde tihendamisega | m² | 5244 |  | 0
88 | Geotekstiili (deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, laiusega 5,0m), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 4589 |  | 0
89 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Sorteeritud kruus fr 0-63mm, Pos 4. H=20cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 883 |  | 0
90 | Kruusast teekatendi ehitamine koos tihendamisega. Purustatud kruus fr 0-32mm, Pos 6. H=10cm, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 411 |  | 0
91 | Mahasõidukohtade M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4.5m, L=10m, R=10m) s.h. | tk | 5 |  | 0
92 | Geotekstiili (deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, laiusega 5,0m), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 500 |  | 0
93 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 cm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 105 |  | 0
94 | Kruusast teeelementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 45 |  | 0
95 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
96 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
97 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 1 |  | 0
98 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
99 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
100 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
101 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.3 |  | 0
Sõõru-Narva harutee (0,761 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
Tanni tee (0,29 km) rekonstrueerimine
102 | Kändude juurimine | ha | 0.33 |  | 0
103 | Di 300mm plasttruubi torustiku, tüüp 30-PT, a. 9m ehitamine koos otsakuga (gofreeritud, Sn8) (tüüpjoonis 1.7 2008a) | tk | 1 |  | 0
104 | Tee parameetrite ja -elementide mahamärkimine | m | 290 |  | 0
105 | Teerajatiste mahamärkimine (M2, M3) | tk | 2 |  | 0
106 | Olemasoleva teemulde töötlemine koos teepeenarde likvideerimise ning mulde tihendamisega | m² | 1740 |  | 0
107 | Geotekstiili (deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, laiusega 5,0m), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 1302 |  | 0
108 | Kruusast teealuse ehitamine koos tihendamisega. Sorteeritud kruus fr 0-63mm, Pos 4. H=20cm (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 250 |  | 0
109 | Kruusast teekatendi ehitamine koos tihendamisega. Purustatud kruus fr 0-32mm, Pos 6. H=10cm, L=4,5m (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 117 |  | 0
110 | Mahasõidukohtade M3 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4.5m, L=10m, R=10m) s.h. | tk | 1 |  | 0
111 | Geotekstiili (deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, laiusega 5,0m), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 100 |  | 0
112 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 cm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 21 |  | 0
113 | Kruusast teeelementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 9 |  | 0
114 | Mahasõidukohtade M2 muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega (A=4.5m, L=20m, R=10m) s.h. | tk | 1 |  | 0
115 | Geotekstiili (deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, laiusega 5,0m), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 150 |  | 0
116 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 cm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 31 |  | 0
117 | Kruusast teeelementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=10 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 14 |  | 0
118 | Riigiteega ristumiskoha muldkeha ja katendi ehitamine koos tihendamisega s.h. | tk | 1 |  | 0
119 | Kasvupinnase eemaldamine (hkeskm=5cm) ja Ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine | m³ | 27 |  | 0
120 | Mulde ehitamine juurdeveetavast pinnasest (liiv (k≥0,5m/24h)) paigaldamine ja tihendamine (+materjal ja vedu karjäärist) | m³ | 55 |  | 0
121 | Kruusast teeelemendide aluse ehitamine koos tihendamisega, H=20 cm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 121 |  | 0
122 | Kruusast dreenkihi ehitamine koos tihendamisega, H=20 cm, Sorteeritud kruus, Positsioon nr. 4 (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 165 |  | 0
123 | Mulde aluspinna planeerimine ja tihendamine | m² | 303 |  | 0
124 | Geotekstiili (deklareeritud tõmbetugevus MD/CMD ≥20 kN/m, mittekootud, laiusega 5,0m), paigaldamine tihendatud ja profileeritud muldkehale | m² | 296 |  | 0
125 | Olemasoleva katendi freesimine, h=4cm | m² | 8 |  | 0
126 | Killustikalus (lubjakivikillustik) fr 32/63 kiilutud fr 12/16 kuluga 25kg/m² ja kiilutud fr 8/12 kuluga 15kg/m² alus H=20sm (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 152 |  | 0
127 | Kruusast teeelementide katte ehitamine koos tihendamisega, H=12 cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 101 |  | 0
128 | Pikivuugi kruntimine vuugiliimiga (ülemine kiht), kulu 80 g/m | m | 25 |  | 0
129 | Vuugi kruntimine sitke naftabituumeniga (alumine kiht), kulu 100 g/m | m | 25 |  | 0
130 | Tihedast asfaltbetoonist AC 16 surf kiht, h=9cm (+materjal ja vedu) | m² | 134 |  | 0
131 | Peenarde kindlustamine h=9cm, Purustatud kruus, Positsioon nr. 6 (+materjal ja vedu karjäärist) | m² | 50 |  | 0
132 | Muru kasvualuse rajamine ja külv, h= 10cm | m² | 98 |  | 0
133 | Liiklusmärgi 341 "Massipiirang" komplekti paigaldamine koos lisateatetahvliga 891b "Välja arvatud RMK loal" (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
134 | Liiklusmärgi 221 "Anna teed" komplekti paigaldamine koos eelteavitusmärgiga 221+811 (suurusgrupp 2) | 1 kompl. | 1 |  | 0
135 | Liiklusmärgi 644 "Tee nimetus" komplekti (2tk) paigaldamine | 1 kompl. | 1 |  | 0
Muud tööd
136 | Ehitusobjekti infotahvlite paigaldus (mõõtudega 1m x 1,5m) ja olemasolu | tk | 1 |  | 0
137 | Ehitustööde ajaks ajutise liikluse korraldamine ja liiklusmärkide paigaldus | Objekt | 1 |  | 0
138 | Lubade, kooskõlastuste ja kasutuslubade ning tagatiste hankimine jne. (Teised maaomanikud, Trasside valdajad, Transpordiamet, Põllumajandus- ja Toiduamet, Keskkonnaamet jne.) kokku | Objekt | 1 |  | 0
139 | Koordinaatidega seotud teostusjoonise koostamine (RMK nõuete kohane ja digitaalne) | tk | 1 |  | 0
140 | Ehitusjärgne teeäärte niitmine poomniidukiga (min 2+2m) | ha | 0.12 |  | 0
Tanni tee (0,29 km) rekonstrueerimine kokku |  |  |  |  | 0
|  | Maksumus kokku |  | 0
* Truubitorud peavad olema rõngasjäikusega Sn8 ja vastama EN-13476 standardi nõuetele.
** Kõik tööde juures tuleb arvestada ka materjalide maksumus.
*** Teeehituse kasutatavate sidumata ja hüdrauliliselt seotud segude ja täitematerjalide mõistete käsitlemisel ning kvaliteedi
määramisel lähtutakse EVS-EN 13285:2010 ja EVS-EN 13242:2006+A1:2008 standardi nõuetest.
**** Geotekstiilide markeerimisel ja määramisel tuleb lähtuda EVS-EN ISO 10320:2019 standardi nõuetest.
***** Geotekstiilid peavad olema sertifitseeritud NGS (NorGeoSpec) või mõne muu analoogse sõltumatu sertifitseerija poolt.
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada ainult erosioonitõkke matti, mis koosneb
100% kookoskiududest (350 g/m2) ja mille siduselemendiks on jute nöör/võrk. Plastist sidusnöörid/võrgud on keelatud
****** Truubi otsakute ehitamisel, nõlvade kindlustamisel jm. võib kasutada hüdrokülvi, kuid see peab olema teostatud 50 päeva enne
ehituse lõpptähtaega ja ehituse üle andes peab otsakul/kindlustusel kasvama ühtlane elujõuline haljastus.
******* Objektil peab olema tagatud ajakohane ajutine liikluskorraldus paigaldatud ajutiste liiklusmärkidega nr 158 „Teetööd“, nr 331
„Sissesõidu keeld”, nr 552 „Umbtee” ja avalikult kasutatavatel teedel tööde tegemiseks nõutavad liiklusskeemi kohased märgid
ning lisaks kõik muud juhtumi põhised vajalikud ajutised liiklusmärgid