|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| Eliis Oja  Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS  info@hooldekodu.ee  Mõisa aed/1, Hellenurme küla  Elva vald, 67514 Tartumaa |  | Teie 26.11.2024 nr 9.3-2/24/12229-1 |
| Meie 04.12.2024 nr 9.3-2/24/12229-2 |
| Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus Sangaste Kodu Sangaste Kodu |  |  |
| **AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus** (registrikood **11230884**; aadress Mõisa aed/1, Hellenurme küla, Elva vald, Tartu maakond 67514; telefon (+372) **7679505**; e-post **info@hooldekodu.ee**) esindaja **Eliis Oja** esitas olemasoleva terviseohutuse hinnangu muutmise taotluse suurendamaks Sangaste Kodu kohtade arvu.  Kontrolli alus:  rahvatervise seadus § 13 lg 3;  hinnangu taotlus;  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.  Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Kontrollitakse:  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5  nõuded toitlustamisele;6,7  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9  töötajate tervisetõendid.4,5,10  Kontrollitava objekti andmed:  Objekti kirjeldus: Sangaste Kodu  Objekti aadress: Kooli 3, Sangaste alevik, Otepää vald, Valga maakond  Ametniku andmed: Janne Nurme, vaneminspektor (keskkonnatervis), 53410225  Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 04.12.2024 kell 13:25 kuni 13:35  Kontrolli juures viibis Eliis Oja, juhataja, tel 53054764  KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:  Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Maa-ala haljastatud ja piiratud aiaga.  ei -  Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Ehitisregistri andmetel hoone on olemas.  ei -  Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud dokument - Indikaator MEF OÜ mõõtelabor, valgustustiheduse mõõtmised, aruanne nr 24-139, 07.06.2024.  ei -  Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud dokument - Sisekliima OÜ katselabori ventilatsioonisüsteemi mõõtetulemused, aruanne nr 105-24, 05.07.2024.  ei -  Müratase vastab kehtestatud nõuetele.  jah – Esitatud dokument - Sisekliima OÜ katselabor, müratasemete mõõtetulemused, aruanne nr 112-24, 05.07.2024.  ei -  Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.  jah - AS Otepää Veevärk analüüs tehtud 16.05.2024 ( Keskkonnauuringute Keskuse Tartu labori 20.05.2024 katseprotokoll TA24002543)  ei -  Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Käesoleva aktiga kontrolliti ühte tuba, mis on olnud varasemalt külalistetuba (ruum nr 129) ja nüüd muudetud kahekohaliseks klientide magamistoaks. Ruumi nr 129 pindala on 14,0 m2. Ruum oli sisustatud, aken avatav ja aknal aknakate ees. Antud magamistuba ka lukustatav libliklukuga. Ruumis olemas ka ühekohaline tualettruum/duširuum. Külalistetuba on liigutatud hoone vanemale osale vabasse ruumi, kus olemas ka külalistele tualettruum.  ei -  Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.  jah -  ei -  Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.  jah – Töötajatel tervisetõendid olemas.  ei -  Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Märkused/taotlused: Teksti sisestamiseks klõpsake või koputage siin.  Lõppjäreldus:  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.   |  |  | | --- | --- | | (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) | | Janne Nurme  vaneminspektor (keskkonnatervis) | Eliis Oja  Taotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) | | | |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

   2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

   3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

   4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

   6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

   7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

   8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

   9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

   10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

   11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

   12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

   13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)