**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Stromtec OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 12688881 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Päevalille 2-2, Ülenurme | | |
| Kontaktaadress | | | Päevalille 2-2, Ülenurme | | |
| Telefon | | | 567 612 80 | | |
| E-post | | | ivo@stromtec.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| ehitusprojekt | | Rakvere Põhja-1019 10kV fiidri rekonstrueerimine ning võrgupiirkonna ümberehitus Rakvere ja Vinni vallas, Lääne-Viru maakonnas (IP6851) | | | | 23-197 |
|  | |  | | | |  |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Kantküla, Vinni vald, Lääne-Viru maakond | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| 70201:002:2680  88 Rakvere-Rannapungerja tee  Rekonstrueeritav õhuliin ristub maanteega km 13.66. Olemasolev ripe on 8,05m ning tööde käigus säilitatakse minimaalne ripe 7,0m.  70201:002:2670  17118 Saueaugu-Kantküla tee  Rekonstrueeritav õhuliin ristub maanteega km 4.00. Olemasolev ripe on 8,40m ning tööde käigus säilitatakse minimaalne ripe 7,0m.  Rekonstrueeritav õhuliin kulgeb teekaitsevööndis km 3.42-4.05. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Elektrivõrgu rekonstrueerimisega seotud tööd. | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Õhuliini asukoht jääb sama. | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Ivo Rohula | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | |  | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 13.08.2024 | | | |