TAOTLUS

TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS

| Kellele | TRANSPORDIAMET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Registrikood |  |  | 70001490 |  |  |  |  |
|  | Juriidiline aadress |  |  | Tallinn 10916, Teelise 4 |  |  |  |  |
| Kellelt | Asutuse või isiku nimi |  |  | Stromtec OÜ |  |  |  |  |
|  | Registri- või isikukood |  |  | 12688881 |  |  |  |  |
|  | Juriidiline aadress või elukoht |  |  | Päevalille tn 2-2 Ülenurme alevik, Kambja vald Tartu maakond 61714 |  |  |  |  |
|  | Kontaktaadress |  |  | Tähe 114c, Tartu |  |  |  |  |
|  | Telefon |  |  | 53835935 |  |  |  |  |
|  | E-post |  |  | Harri@stromtec.ee |  |  |  |  |
| 1. Esitatavad materjalid: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) |  | ## Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) |  |  |  | Dokumendi nr. |  |  |
| Asendiplaan Ristmevälja joonis |  | Kesküla kinnistul elektritootja liitumine elektrivõrguga Liikva ja Vahi küla, Harku vald, Harju maakond. |  |  |  | 24-228 |  |  |
| 2. Objekti asukoht |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maakond, vald, küla: Harju maakond, Harku vald, Vahi küla |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ristumine riigitee nr 11410 Kiia – Vääna-Viti maantee km 10,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ristumine riigitee nr 11410 Kiia – Vääna-Viti maantee km 10,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paralleelkulgemine kaitsevööndis riigitee nr 11410 Kiia – Vääna-Viti maantee km 10,65 – 10,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Õhuliinide ristumise demonteerimine riigitee nr 11410 Kiia – Vääna-Viti maantee km 10,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Õhuliini demonteerimine kaitsevööndis riigitee nr 11410 Kiia – Vääna-Viti maantee km 10,65 – 10,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uue kesk- ja madalpinge maakaabelliinide rajamine ning kesk- ja madalpinge õhuliini demonteerimine. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja –rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uue kesk- ja madalpinge maakaabelliini rajamiseks puudub alternatiivne majanduslikult ja teostuslikult otstarbekas lahendus. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud Transpordiameti juhendist või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lahendus vastab Transpordiameti juhendis esitatud nõuetele. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Taotleja |  |  | # Ees- ja perekonnanimi |  | Harri Laks |  |  |  |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) |  |  | Allkiri |  | /allkirjastatud digitaalselt/ |  |  |  |
| Taotluse esitamise kuupäev |  |  | 07.01.2025 |  |  |  |  |  |