Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: Rõuge Kommunaalteenus OÜ, reg 10353308,

Soojuse 5, Rõuge alevik, Võru maakond

Veevärgi nimi, asukoht: Saru küla ühisveevärk, Saru küla, Rõuge vald, Võru maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Jüri Kukk, juhatuse liige, tel 5145313,

e-post: kommunaal@rougevald.ee

Puurkaevu(de) andmed: Saru küla puurkaev, kat nr 50599, Kesk-Devon (D2), 60,7 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 10 m3

Tarbijate arv: 200

Proovivõtu koht ja aeg:

- tavakontrollil: Saru küla OÜ Saru lauavabrik (novembrikuu) 1 kord aastas

- süvakontrollil: Saru küla OÜ Saru lauavabrik (novembrikuu) 2024a, 1 kord 10 aasta jooksul

Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |
| --- | --- |

|  |  | Tehtud süva/a. | 2024 a. |  | 2025 a. | 2026 a. | 2027 a. | 2028 a. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tavakontrolli näitajad: | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Värvus | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Elektrijuhtivus | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | pH | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Lõhn | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Maitse | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Coli-laadsed bakterid | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Hägusus | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Escherichia coli | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Kolooniate arv 22°C | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Raud | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Mangaan | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Soole enterokokid | 1x aastas | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Süvakontrolli näitajad: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Alumiinium | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Ammoonium | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Antimon | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Arseen | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Benseen |  | 1 |  | - | - | - | - |
|  | Benso(a)püreen |  | 1 |  | - | - | - | - |
|  | Boor | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | 1,2-dikloroetaan |  | 1 |  | - | - | - | - |
|  | Elavhõbe | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Fluoriid | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Kaadmium | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Kloriid | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Kroom | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Naatrium | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Nikkel | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Nitraat | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Nitrit | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Oksüdeeritavus | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Pestitsiidid |  | 1 |  | - | - | - | - |
|  | Plii | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 |  | - | - | - | - |
|  | Seleen | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Sulfaat | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | 1 |  | - | - | - | - |
|  | Trihalometaanide summa |  | 1 |  | - | - | - | - |
|  | Tsüaniid |  | 1 |  | - | - | - | - |
|  | Vask | 2023a | - |  | - | - | - | - |
|  | Pestitsiidide summa |  | 1 |  | - | - | - | - |
| Koostas: Jüri Kukk juhatuse liige (allkirjastatud digitaalselt) |  |  |  |  |  |  |  |  |