Päästeameti Ida päästekeskuse

OJB juhtivinspektor

Julia Vitkova-Greene							05.02.2018.a.

julia.vitkova-greene@rescue.ee

VASTUS:

Teatis kavandatava haldusakti kohta	   29.01.2018 nr.  2.3/2018/ 1647-2

По факту установленных сроков на устранение выявленных отступлений от исполнения Закона о Пожарной безопасности просим Вас пересмотреть некоторые пункты:

- В срок до 15.02.2018 года SPA TOURS OÜ заключит Договор на обслуживание Автоматической Пожарной Сигнализации, установленной в здании отеля Meresuu, по адресу Aia 48A, Narva – Jõesuu, однако, на выполнение работ по обслуживанию системы Автоматической Пожарной Сигнализации времени практически не остается и это может послужить причиной неисполнения Предписания на устранение отступлений от Требований Закона. Ещё раз просим Вас увеличить срок до 01.03.2018 года с тем, чтобы SPA TOURS OÜ смог представит Акт ежемесячного обслуживания установленной системы;

- Мы просили предоставить время для контроля и обслуживания пожарных клапанов Системы Вентиляции в отеле Meresuu совмещенных с чисткой системы вентиляции до 01.04.2018 года, однако, установлен более сжатый срок – 01.03.2018 года. Объем выполнения данных работ требует не менее 15 рабочих дней, а при условии жизнедеятельности отеля – и того больше. Соответственно, просим изменить сроки исполнения данного пункта и продлить их до 15.03.2018 года;

- Как нами сообщалось ранее, уже начата и, в несколько этапов, не позднее 15.03.2018 года будет произведена замена используемых в отеле огнетушителей в полном 100% объеме. Соответствующее подтверждение будет представлено к 15.03.218 года. Установленный срок предусматривает завершение этих работ не позднее 09.02.2018 года. Готовы согласиться на более сжатые сроки исполнения данного пункта, однако, просим увеличить сроки исполнения до 20.02.2018 года;

С уважением,						исполнитель:

Директор отеля Meresuu				Владимир Бобылев

Игорь Баранов					тел. 59196800; 35 79653;

тел. 56496600; 3579695;				vladimir.bobylev@meresuu.ee

baranov@meresuu.ee