Hr Paul Kunimägi
Kaitseministeerium
Sakala 1
15094 Tallinn
		Teie 06.04.2024 pöördumine	
			
		Meie 17.04.2024 nr KV-4.1-3.1/24/7358-2	

Ettepanekud Sillamäe linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule	

Austatud hr Kunimägi	

Sillamäe Linnavalitsus esitas Kaitseministeeriumile kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks Sillamäe linna üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KMH) aruande eelnõu ning teatas nimetatud dokumentide avalikust väljapanekust. 

Kaitseväe ettepanek on Kaitseministeeriumile kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks esitatud Sillamäe linna üldplaneeringu (ÜP) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KMH) aruande eelnõus olevale dokumendile "Sillamäe linna üldplaneering 2030 Eelnõu" punktis 8.7 "Taastuvenergeetika. Päikeseenergia" lisada järgnevad täiendused:
1.	Planeeritav päikesepark peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/30EL elektromagnetilist ühilduvust (EMC) käsitlevale õigusaktile kooskõlas majandus- ja taristuministri 22.02.2019 määruse nr 91 EMC piirangutega ja kaitseministri 26.06.2015 määruse nr 16 piirangutega ehitistele, paigaldistele ja rajatistele haja- ja tiheasustuse piirkonnas.
2.	Juriidilise isikule registreeritud päikeseelektrijaama (PEJ) päikesepaneelide alalisvoolu võimsuse piirang kuni 50 kW ühendatud 0,4 kV elektrivõrku.
3.	PEJ paigaldise seadmed ning vahendid (päikesepaneelid ning alalis/vahelduvvoolu inverterid) peavad omama akrediteeritud asutuse poolt väljaantud kehtivaid EMC sertifikaate.

Lugupidamisega	

[ allkirjastatud digitaalselt ]

Ivo Värk	
Mereväekapten	
Kaitseväe peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna ülem	

Peeter Subbi 717 1520
peeter.subbi@mil.ee