|  |
| --- |
|  |
| Marika Käggo ProVida Kliinik OÜ info@provida.ee Tähe tn 95 50107, Tartu linn, Tartu maakond  |  |   |
| Meie 15.08.2024 nr 9.3-2/24/7656-6  |
| Tegevuskoht Riia 128/1 Tartu linn |  |  |
| **ProVida Kliinik OÜ** (registrikood **12936586**; asukoha aadress Tähe tn 95 Tartu linn, telefon **59127991**, e-post **info@provida.ee** ; esindaja **Marika Käggo**) esitas taotluse terviseohutuse hinnangu saamiseks laste ja täiskasvanute rehabilitatsiooni-ja nõustamisteenusele. Tegemist on muutmistaotlusega, kolitakse Tähe 95 aadressilt Riia 128/1 aadressile. Teenuse sisu jääb samaks. Pakutavad teenused:LogopeediteenusLoovterapeudi teenusTegevusterapeudi teenusSotsiaaltöötaja teenusPsühholoogi teenusKontrolli alus: [x]  rahvatervise seadus § 13 lg 3;[ ]  hinnangu taotlus; [x]  olemasoleva hinnangu muutmise taotlus.[x] sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“Kontrollitakse:[x]  maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;[[1]](#footnote-1),2,3,4,5,11[x]  nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;1,2,3,4,5[ ]  nõuded toitlustamisele;6,7[x]  valgustustiheduse mõõtmistulemused;1,2,3,4,5,12[x]  ventilatsiooni mõõtmistulemused;1,3,4,5,13[x]  tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;8[x]  joogivee analüüsi tulemus;4,5,9[x]  töötajate tervisetõendid.4,5,10Kontrollitava objekti andmed:Objekti kirjeldus: Ruumid asuvad endise Decora poe kontori osa teisel korrusel. Teenuseruumid on äsja renoveeritud, objekti inspekteerimise hetkel koliti uutesse ruumidesse. Maja ees on parkla ja läheduses bussipeatus. Objekti aadress: Riia 128/1 Tartu linnAmetniku andmed: Kaire Jaagomäe, inspektor (keskkonnatervis), 53808033Kontrolli kuupäev/kellaaeg: 15.08.2024 kell 10:25 kuni 11:15Kontrolli juures viibisid: Marika Käggo, Liis Kukk Terviseameti vaneminspektor, praktikant Merili Kaarna. KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele. [x]  jah Hoone asukoht on sisehoovis, teenuseruumid paiknevad hoone vasakus tiivas, liiklusmürast eemal. Jalutusteedel on tänavavalgustus.[ ]  ei - Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – EHR kood 120263473, kasutusotstarve äri- ja büroohoone, hoone teisele korrusele saamiseks on paigaldatud trepironija. [ ]  ei - Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Inspecta Estonia OÜ, Katseprotokolli nr 215-24-0163, 08.08.2024[ ]  ei - Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Majatehnik OÜ, töö nr. 507-24, 26.07.2024[ ]  ei - Müratase vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah - Majatehnik OÜ, töö nr. 509-24, 29.07.2024[ ]  ei - Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Tartu Veevärk Joogivee analüüsi nr.689, 08.08.2024 [ ]  ei - Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – Ruumid on möbleeritud laudade, toolide ja riiulitega. Igas teenusruumis on valamu kätepesu võimalusega. Laste mänguala paikneb kabinettide vahelisel alal. Teenuseuumides on invatualettruum ja täiskasvanu ning laste tualettruum. Ruumid (võetud plaanilt)Logopeed kabinet 1- 13,4 m2Logopeed kabinet 2- 17,6 m2Loovterapeut kabinet 3 – 20,9m2Loovterapeut kabinet 4- 20,8 m2Logopeed kabinet 5 – 14m2Tegevusteraapia kabinet 6- 14,7m2Sotsiaaltöötaja kabinet 7 – 13,5 m2Sotsiaaltöötaja kabinet 8 – 15,2 m2Psühholoog kabinet 9- 15,2 m2Psühholoog kabinet 10 – 15,2m2Psühholoog kabinet 11 – 15,5 m2Psühholoog kabinet 12 – 15,6m2Psühholoog kabinet 13 – 15,3m2Psühholoog kabinet 14- 16 m2Koolitus kabinet/juhataja 15- 44,8m2Logopeed kabinet 16 -20 m2[ ]  ei - Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.[ ]  jah – toitlustust ei pakuta[ ]  ei - Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.[x]  jah – esitatud 26 töötaja ja juhataja tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele. Kokku 27 tõendit. [ ]  ei - Märkused/taotlused: Kontrolli hetkel puudusid akendel aknakatted.Lõppjäreldus:[x]  Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud. [ ]  Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

|  |  |
| --- | --- |
| (allkirjastatud digitaalselt) | (allkirjastatud digitaalselt) |
| Kaire Jaagomäeinspektor (keskkonnatervis) | Marika KäggoTaotluse esitaja / esindaja[[2]](#footnote-2) |

 |

1. sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

2 sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

3 sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile”;

4sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

5 sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeasutuse tervisekaitsenõuded“;

6 sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis”;

7 sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeasutuses“;

8 sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

9sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;

10 nakkushaigusteennetamise ja tõrje seadus;

11 ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

12 EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

13EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017; [↑](#footnote-ref-1)
2. Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames. [↑](#footnote-ref-2)