Anna Renžina		
PÄÄSTEAMET PÕHJA PÄÄSTEKESKUS		
		
 	02.10.2024 nr 1-9/161 - 1	
anna.renzina@rescue.ee		

Vastus ettekirjutusele		

Vastavalt ettekirjutusele 28.02.2019 nr 7.2-6.2/502 jäi veel ettekirjutus, mis oli ära täita määratud tähtajaks:
- Tagada lasteaias läbi kahe sisetrepikoja väljapääsu ohutuevakuatsioon maapinnale, milleks välja ehitada kahepoolsed uksed laiusega 1200mm.
 Mõlemad uksed on väljavahetatud vastavalt ettekirjutusele.

	
Lugupidamisega	
	
(allkirjastatud digitaalselt)	
Linda Eino	
direktor	

Linda Eino
6356806 linda.eino@ymera.edu.ee