Rakvere Linnavalitsus
linnavalitsus@rakvere.ee

	Teie: 24.01.2024 nr 5-2/106-1 

Meie: 08.02.2024 nr 7.2-3.3/482-2	
Planeeringu tuleohutusosa kooskõlastamata jätmine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 7 ja planeerimisseaduse § 133 lg 1 alusel keeldub Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo peainspektor Alar Tetting kooskõlastamast OÜ A.V.R Projekt poolt koostatud Lääne-Virumaal Rakvere linnas Tallinna tn 36 detailplaneeringu tuleohutusosa järgmisel põhjusel:

Ehitise tuleohutusnõuded kajastatud puudulikult.

Alus: Siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ § 5.
Selgitus: Detailplaneeringus puudub info hoone tuleohutusklassi ning kasutusviisi kohta.

Lisaks juhime tähelepanu, et detailplaneeringus on viidatud kehtetule normdokumendile. Alates 0.1.03.2021 kehtib siseministri määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“.

Päästeameti Ida päästekeskuse kooskõlastuse andmise keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) -  antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Rakvere Linnavalitsuse planeeringu vastuvõtmise otsuse või selle andmisest keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Alar Tetting
peainspektor
Ohutusjärelevalve büroo

322 2708
alar.tetting@rescue.ee