**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 10916, Pärnu mnt 463 a |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  LEONHARD WEISS OÜ |
| Registri- või isikukood |  12083348 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  VESSE 8, TALLINN |
| Kontaktaadress  |  Savi 5/2, 80041, Pärnu |
| Telefon |  55634332 |
| E-post |  t.heinmets@leonhard-weiss.com |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
|  | Kaitsme nimivoolu suurendamine, Rüssa tee 4 Liu küla, Pärnu linn, Pärnu maakond, Etapp 1 | LR7190, IP5503 |
|  |       |       |
| **2. Objekti asukoht**  |
| Maakond, vald, küla: Pärnu maakond, Pärnu linn, Põldeotsa küla ja Marksa küla. |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: |
| Riigitee nr 19101, Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee, teemaal km 3,16 ja km 3,48-3,52.Riigitee nr 1947, Põldeotsa ühendustee, teemaal km 0,1.Riigitee nr 19101, Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee, kaitsevööndis km 3,15-3,63.Riigitee nr 1947, Põldeotsa ühendustee, kaitsevööndis km 0,1.Riigitee nr 19110, Lindi-Liu-Järve tee, kaitsevööndis km 1,22 |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Riigitee nr 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee teemaal km 3,16 keskpinge maakaabli paigaldus ristumisel riigiteega.Riigitee nr 1947 Põldeotsa ühendustee teemaal km 0,1 keskpinge õhuliini demonteerimine ristumisel riigiteega.Riigitee nr 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee teemaal km 3,48-3,52 10 kV õhuliini demonteerimine ristumisel riigiteega.Riigitee nr 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee kaitsevööndis km 3,15-3,63 keskpinge maakaabli paigaldus.Riigitee nr 19101 Audru-Tõstamaa-Nurmsi tee kaitsevööndis km 3,41-3,48, 3,52-3,58 keskpinge õhuliini demonteerimine.Riigitee nr 19110 Lindi-Liu-Järve tee kaitsevööndis km 1,22 keskpinge õhuliini posti demonteerimine demonteerimine, portaalmasti paigaldus ja õhuliini juhtme asendamine kaetud juhtmega. |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Puudub tehniliselt ja majanduslikult otstarbekam lahendus.  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Tõnu Heinmets |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** | /Allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 03.03.2023 |