## Leht1
Ehitusmaterjalide ja tööde loetelu
Nr. | TABEL 1, Materjal | Ühik | Kogus | Märkused
1 | 2 | 3 | 4 | 5
VEETORUSTIK
1 | Veetoru PEM De32 PN16 | m | 10
2 | Veetoru PEH De110 PN10 (PE100-RC) | m | 380
3 | Kaitsetoru PE RC De200x11.9 PN10 SDR17 | m | 34
4 | Kaitsetoru sisse paigaldatavad tsentreerimisrõngad | obj | 1
5 | Veetorud PE De32-110 PN10 (Vajadusel kui torude ristumisel vaja muuta toru sügavust.) | obj | 1
6 | Elekterkeevisotsakork PE De32 kinnistu Roosi tn 1 juures | tk | 1
7 | Elekterkeevisliitmikud/põkk-keevisliitmikud PE De32-110, PN10 (Vajadusel kui torude ristumisel vaja muuta torude sügavust.) | obj | 1
8 | Kasutusest välja jäävate veekaevude, torude ja veesõlmede likvideerimine | obj | 1
9 | Soojustusplaat paksusega 100mm niiskuskindel vahtpolüstürool lühiajaline survetugevus 300kN/m2. Kohtadesse kuhu jääb torustiku peale vähem kui 1.80m pinnast. | obj | 1
VS-01
1 | Elekterkeevismuhv torule PE De32 SDR11, PN16 | tk | 3 | Roosi tn.10
2 | Elekterkeevisotsakork PE De32 | tk | 1 | Roosi tn.10
3 | Elekterkeevis puursadul PN16 torule PE De110 väljavõttega torule PE De32 | tk | 1 | Roosi tn.10
4 | Maakraan DN25 PE De32 otstega koos spindlipikenduse ja kapega 40t | tk | 1 | Roosi tn.10
VS-1
1 | Elekterkeevismuhv torule PE De110 PN16 | tk | 2
2 | PE De110 käsitööna valmistatav põlv 45º N: Hakaplast | tk | 1
VS-2; VS-21
1 | Elekterkeeviskolmik torule PE De110 PN16 | tk | 1
2 | Elekterkeevismuhv torule PE De110 PN16 | tk | 4
3 | Äärikutega kummikiilsiiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega PN10 | tk | 1
4 | PE De110 PN10 kaelus äärikplastkatte ja tihendiga | tk | 2
5 | PE De110 käsitööna valmistatav põlv 35º | tk | 1
VS-3
1 | Elekterkeevismuhv torule PE De110 PN16 | tk | 2
2 | PE De110 käsitööna valmistatav põlv 45º N: Hakaplast | tk | 1
VS-4; VS-41
1 | Elekterkeeviskolmik torule PE De110 PN16 | tk | 1
2 | Elekterkeevismuhv torule PE De110 PN16 | tk | 6
3 | Äärikutega kummikiilsiiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega PN10 | tk | 3
4 | PE De110 PN10 kaelus äärikplastkatte ja tihendiga | tk | 6
5 | PE De110 käsitööna valmistatav põlv 30º N:Hakaplast | tk | 1
VS-5; VS-6; VS-7; VS-8, VS-9; VS-10; VS-11
1 | Elekterkeevismuhv torule PE De110 PN16 | tk | 10
2 | PE De110 käsitööna valmistatav põlv 50º | tk | 1
3 | PE De110 käsitööna valmistatav põlv 35º | tk | 1
4 | PE De110 käsitööna valmistatav põlv 80º | tk | 1
5 | PE De110 käsitööna valmistatav põlv 65º | tk | 1
6 | PE De110 käsitööna valmistatav põlv 10º ja elekterkeevismuhv torule PE De110 PN16 2tk vajadusel sõlmes VS-11 | obj | 1
7 | PE De110 käsitööna valmistatavad põlved 10-25º ja elekterkeevismuhvid torule PE De110 PN16 vajadusel Kus muutub torustiku sügavus | obj | 1 | VS-5 kuni VS-15
VS-13; H-1
1 | Hüdrandikaev maa-alusele tuletõrjehüdrandile D500, H=800mm, luuk 40T tähistusega TH | tk | 1
2 | Komplektne soojustatud maa-alune soojustatud teleskoopiline tuletõrjehüdrant DN100, PN10 | tk | 1
3 | Elekterkeeviskolmik torule PE De110 PN16 | tk | 1
4 | Elekterkeevismuhv torule PE De110 PN16 | tk | 3
5 | PE De110 PN10 kaelus äärikplastkatte ja tihendiga | tk | 1
6 | PE De110 käsitööna valmistatav põlv 20º | tk | 1
VS-14; VS-15; VS1-1; VS1-2
1 | Äärikutega kolmik DN100 | tk | 1 | Vajadusel
2 | Äärikutega kummikiilsiiber DN100 koos spindlipikenduse ja kapega PN10 | tk | 3 | Vajadusel
3 | Elekterkeevismuhv torule PE De110 PN16 | tk | 5
4 | PE De110 PN10 kaelus äärikplastkatte ja tihendiga | tk | 3
5 | PE De110 käsitööna valmistatav põlv 60º | tk | 1
6 | Tõmbekindel tolerantsmuhv torudele PE De110 ja DN150 malm | tk | 1
KANALISATSIOONITORUSTIK
1 | Kanalisatsioonitoru PVC De160 SN8 | m | 70
2 | Kanalisatsioonitoru PVC De200 SN8 | m | 250
3 | Teleskoopiline kaev PE De400/315 kaas 40T | tk | 8
4 | Teleskoopiline kaev PE De560/500 kaas 40T | tk | 7
5 | Kanalisatsioonitorule PVC liitmikud s.o siirdmikud, muhvid, liugmuhvid, järelühendussadulad | obj | 1
6 | Kuumkahanevad üleminekud metalltorudele ja betoontorudele | obj | 1
7 | Soojustusplaat paksusega 100mm niiskuskindel vahtpolüstürool lühiajaline survetugevus 300kN/m2. Kohtadesse kuhu jääb torustiku peale vähem kui 1.50m pinnast. | obj | 1
MUUD MATERJALID
1 | Materjalid, mis pole eespool loetletud, kuid on vajalikud projektlahenduse väljaehitamiseks ja torude ristmise korral olemasolevate veetorude suunamuutusteks. Veevarustus: PE-veetorud, elekterkeevisliitmikud, malmliitmikud, PE-käsitööpõlved jne. Sademeveekanalisatsioon: PE,PVC,PP-torud, PE-sademeveekaevud, järelühendussadulad/läbiviigutihendid, laiendajad ja PVC,PE,PP-liitmikud jne. Kanalisatsioon: PVC kanalisatsioonitorud, PE-kaevud, PVC liitmikud, järelühendussadulad. | obj | 1
TÖÖD
1 | EELTÖÖD sisaldavad vajalike seadmete ja materjalide vedu ehitusplatsile, liiklusmärkide paigaldamist ja torustike mahamärkimist. | obj | 1
2 | TORUSTIKU PAIGALDAMINE sisaldavad katete lõikamist/ eemaldamist, kaeve- ja tagasitäite töid, kaeviku toestamist, veetõrjet, liigse pinnase äravedu,ristuvate kommunikatsioonide toestamist, kohaliku pinnase asendmist liivaga, torudele aluse tegemist ja tihendamist, torude paigaldamist, katete taastamist. Lisaks sisaldavad tööd vanade kaevude ja töösse mittejäävate torustike likvideerimist. | obj | 1
3 | Veesõlmede ehitus s.h hüdrandi paigaldus | obj | 1
4 | Veetorustiku paigaldamine | m | 360
5 | Kaitsetoru paigaldamine | m | 34
6 | Kanalisatsioonikaevude paigaldamine | tk | 15
7 | Kanalisatsioonitorude paigaldamine | m | 320
8 | Vee-ja kanalisatsioonitorustiku paigaldamine.Vajadusel kui torude ristumisel vaja muuta toru sügavust. | obj | 1
9 | Täide liiv, killustik,kruus s.o kaevemaht | obj | 1
10 | Taastatav 1.kihiline asfaltkate (toestatud kaevik) | m2 | 680
11 | Taastatav freespurust kate (toestatud kaevik) | m2 | 20
12 | Taastatav kruusast kate/ kruusast teepeenar | m2 | 280
13 | Taastatav tükkmaterjalist sillutiskate s.o betoonkivi/ betoonplaat (toestatud kaevik) | m2 | 20
14 | Taastatav killustikust kate (toestatud kaevik) | m2 | 20
15 | Haljasala/muru taastamine (toestatud kaevik) | m2 | 700
16 | Taastatav põllukultuur põllumaal koostöös põllumaa omanikuga | m2 | 70
17 | Betoonäärekivide demonteerimine ja uute paigaldamine | obj | 1
18 | Teekatte märgistuse ja märkide taastamine | obj | 1
19 | Torustiku aluse ettevalmistus ja mahamärkimine | obj | 1
20 | Torustike survepesu ja videouuring ja surveproov | obj | 1
21 | Torustike teostusmõõdistust | obj | 1
MÄRKUSED:
*NB! Ehitustööde tellija peab ehitamisega kaasnevate veoste vedamisel kindlustama ehitusobjektilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse ja vältima ehitusprahi, pinnase, tolmu ning vee kandumise väljapoole ehitusobjekti piire. Selleks korraldab tööde tellija teehooldetööd rajab ehitusobjektile või selle vahetusse lähedusse rehvide puhastamiseks sobiva hooldusala. Juhul kui hooldusala asub väljaspool ehitusobjekti tuleb kavandada ja tagada ka selle ala ehitusjärgne heakorrastamine.
*Teede teekatete taastamine on arvestatud avatud meetodil torustike rajamisel toestatud kaevikuga.
*Teede teekatete taastamine ja uute äärekivide paigaldamine on orienteeruv. Teekatete taastamine ja uute äärekivide paigaldamine sõltub ehitusmeetodist, geoloogilistest tingimustest, ilmast ja ohutustingimustest. Juhul kui teekatted ja uute äärekivide paigaldamine tuleb taastada suuremas mahus kui joonisel ja materjalide loetelus, siis kuuluvad need tööde tööde teostaja tööde mahtu.