Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2029

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja: Suure-Jaani Kooli Tääksi õppekoht

Veevärgi nimetus, asukoht: Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Eda Nodapera, Majandusjuht, +372 56914186 majandusjuht@sjk.edu.ee,

Puurkaevu(de) andmed:

- katastri number: 6093

- veekiht, sügavus  80 m, Siluri-Ordoviitsiumi

Käideldava vee kogus ööpäevas: 1,8 m3

Tarbijate arv: 8		   juhutarbijad: 37

Proovivõtu koht ja aeg:

- Tavakontroll 1 x aastas: september, kooli köögist

- Süvakontroll 1 x 10 aasta jooksul: viimati 2024 aastal.

| Kvaliteedinäitaja | Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 a. | 2026 a. | 2027 a. | 2028 a. | 2029 a. |
| Tavakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |
| Escherichia coli | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Soole enterokokid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coli-laadsed bakterid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kolooniate arv 22 ºC juures | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Värvus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Elektrijuhtivus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lõhn | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| pH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Maitse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hägusus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Raud | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fluoriid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Süvakontrolli analüüsid: |  |  |  |  |  |
| Alumiinium |  |  |  |  |  |
| Mangaan |  |  |  |  |  |
| Fluoriid |  |  |  |  |  |
| Ammoonium |  |  |  |  |  |
| Kloriid |  |  |  |  |  |
| Sulfaat |  |  |  |  |  |
| Nitraat |  |  |  |  |  |
| Nitrit |  |  |  |  |  |
| Naatrium |  |  |  |  |  |
| Oksüdeeritavus |  |  |  |  |  |
| Boor |  |  |  |  |  |
| Antimon |  |  |  |  |  |
| Arseen |  |  |  |  |  |
| Kaadmium |  |  |  |  |  |
| Kroom |  |  |  |  |  |
| Nikkel |  |  |  |  |  |
| Elavhõbe |  |  |  |  |  |
| Vask |  |  |  |  |  |
| Tsüaniid |  |  |  |  |  |
| Plii |  |  |  |  |  |
| Seleen |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidid |  |  |  |  |  |
| Pestitsiidide summa |  |  |  |  |  |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  |  |  |  |  |
| Benso(a)püreen |  |  |  |  |  |
| Benseen |  |  |  |  |  |
| 1,2-dikloroetaan |  |  |  |  |  |
| Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen |  |  |  |  |  |
| Trihalometaanide summa |  |  |  |  |  |

Koostas:

/allkirjastatud digitaalselt/

(allkiri, kuupäev)