0,4 – 35 kV KAABLITE TEOSTUSJOONISE SAATEKIRI
	Objekti nimetus
	TEHASE PÕIK

ELEKTRIVARUSTUSE TEOSTUSJOONIS

	Objekti aadress
	RAASIKU ALEVIK RAASIKU VALD HARJUMAA

	Objekti liitumis nr / investeeringu nr
	LR4862, LR6028, IP4865

	Toitealajaama nimi
	Raasiku

	Keskpinge fiidri nimi / nr
	Harju-Jaani

	Madalpinge alajaama nimi / nr
	Nurga AJ

	Madalpinge fiidri nimi / nr
	F2, F4, F11, F14

	Elektrivõrgu ehituse teostaja
	ENERSENSE AS

	Geodeesia firma
	OÜ GEOPLAN EESTI 

	Geodeesia firma litsentsi nr
	nr.569 MA v.a. 07.12.2005

	Geodeesia firma töö nr
	22717

	Mõõdistuse kuupäev
	29.09.2022.a.-20.04.2023.a.

	Ehitatud kõrgepinge kaablitrassi kogupikkus
	-

	Ehitatud madalpinge kaablitrassi kogupikkus
	1901.5m + tarbija ELV investeering 190.5m

	Ehitatud kõrgepinge kaablikaitsetoru kogupikkus
	-

	Ehitatud madalpinge kaablikaitsetoru kogupikkus
	1892.1m (sh kinnisel meetodil 86.1m) + tarbija ELV investeering 9.5m

	Ehitatud reservkaitsetoru
	430.1m (sh kinnisel meetodil 182.8m) + tarbija ELV investeering 0.8m

	Ehitatud kaevikut kokku
	647.0m (sh kinnisel meetodil 67.2m) + tarbija ELV investeering 177.2m

	Ehitatud maanduse pikkus
	114m

	Teostusjoonise üleandmise/vastuvõtmise kuupäev
	08.05.2023.a.

	Kaabli nr. MPL384059 algus
	Kaabli nr. MPL384059 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	1
	AJ Nurga
	76
	JK59696
	464.4
	AXPK4G240

	Kaabli nr. MPL384044 algus
	Kaabli nr. MPL384044 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	77
	AJ Nurga
	107
	JK59798
	137.2
	AXPK4G240

	Kaabli nr. MPL384058 algus
	Kaabli nr. MPL384058 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	108
	AJ Nurga
	183
	JK59657
	453.9
	AXPK4G240

	Kaabli nr. MPL388472 algus
	Kaabli nr. MPL388472 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	184
	AJ Nurga
	242
	JK59800
	317.9
	AXPK4G240

	Kaabli nr. MPL384047 algus
	Kaabli nr. MPL384047 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	243
	JK59798
	264
	LK197863
	86.7
	AXPK4G50

	Kaabli nr. MPL384048 algus
	Kaabli nr. MPL384048 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	265
	JK59798
	293
	JK59799
	147.4
	AXPK4G240

	Kaabli nr. MPL384050 algus
	Kaabli nr. MPL384050 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	294
	JK59799
	304
	LK197861
	47.5
	AXPK4G50

	Kaabli nr. MPL384122 algus
	Kaabli nr. MPL384122 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	305
	JK59799
	319
	JK59800
	56.1
	AXPK4G240

	Kaabli nr. MPL388418 algus
	Kaabli nr. MPL388418 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	320
	JK59800
	340
	LK197867
	86.1
	AXPK4G120

	Kaabli nr. MPL388417 algus
	Kaabli nr. MPL388417 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	341
	JK59800
	346
	LK118758
	25.8
	AXPK4G50

	Kaabli nr. MPL383556 algus
	Kaabli nr. MPL383556 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	347
	JK59657
	358
	JK59696
	61.6
	AXPK4G240

	Kaabli nr. MPL383555 algus
	Kaabli nr. MPL383555 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	359
	JK59657
	363
	LK197558
	8.4
	AXPK4G50

	Kaabli nr. MPL383554 algus
	Kaabli nr. MPL383554 lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	364
	JK59657
	368
	LK197557
	8.5
	AXPK4G50

	Kaabli nr. tarbija algus
	Kaabli nr. tarbija lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	448
	jätkumuhv
	449
	LK197862
	1.5
	AXPK4G50

	Kaabli nr. tarbija algus
	Kaabli nr. tarbija lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	450
	LK197864
	455
	hoone
	26.0
	AXPK4G50

	Kaabli nr. tarbija algus
	Kaabli nr. tarbija lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	456
	LK197864
	467
	hoone
	46.4
	AXPK4G25

	Kaabli nr. tarbija algus
	Kaabli nr. tarbija lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	468
	LK197863
	475
	hoone
	36.5
	AXPK4G25

	Kaabli nr. tarbija algus
	Kaabli nr. tarbija lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	476
	LK197867
	481
	pumpla kilp
	9.8
	AXPK4G25

	Kaabli nr. tarbija algus
	Kaabli nr. tarbija lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	482
	LK197861
	486
	hoone
	11.0
	AXPK4G50

	Kaabli nr. tarbija algus
	Kaabli nr. tarbija lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	487
	LK197861
	493
	hoone
	13.3
	AXPK4G50

	Kaabli nr. tarbija algus
	Kaabli nr. tarbija lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	494
	LK197861
	498
	hoone
	23.1
	AXPK4G50

	Kaabli nr. tarbija algus
	Kaabli nr. tarbija lõpp
	Trassi pikkus (m)
	Kaabli mark

	Kp nr
	Algusobjekti nimetus
	Kp nr
	Lõppobjekti nimetus
	
	

	499
	LK197861
	506
	hoone
	22.7
	AXPK4G50

	Lähtepunktide koordinaadid L-EST koordinaatsüsteemis:
	mõõdistusvõrgu sidumispunktid on saadud Gps mõõteseadmega;
Leica GNSS GPS GS14

	Digitaalse teostusjoonise andmed:

	Joonise nimetus: elektrivarustuse teostusjoonis
	Faili nimi: 22717 Tehase põik elv
	Faili formaat:  dwg/dgn

	Objekt
	Level
	Color
	Style
	Weigt
	Element

	Uus
	
	1
	
	0
	

	Ol. olev
	
	3
	
	0
	

	Demonteeritud
	
	5
	
	0
	

	Mõõtjooned
	Joonside
	7
	
	0
	

	Abijooned
	Abijoonis
	
	0
	0
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