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	Meie:29.09.2026 nr 9.3-3/26/7170-2

	Terviseohutuse hinnang sotsiaalteenuse osutajale (Aruvälja Hooldekodu)
	
	

	
[bookmark: Taotluse_esitaja_nimi]Aruvälja Hooldekodu OÜ;  (isiku-/registrikood 16355171; elu-/asukoha aadress Aruvälja kool, Ahaste küla, Pärnumaa; telefon (+372) 58188580; e-post madis@aruvalja.ee esindaja Madis Pihelgas esitas  taotluse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkumiseks, asukoha aadressiga Aruvälja kool, Ahaste küla, Pärnu linn. 

Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed: 
☒ hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed;
☒ joogivee analüüside tulemused – Pärnu Vesi AS anal nr T56, 28.07.2026 (keemiline) ja T95/26, 28.07.26 (mikrobioloogia);
☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll – Triger AS, protokoll nr 26-015, 28.08.2026;
☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused – Variax OÜ, töö nr 81 26 MT, 11.03.2026 (müra); Vesaro AS töö 81-26, 13.07.26 (õhuhulgad). 


 
Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:
☒ sotsiaalhoolekande seadus;
☒ rahvatervishoiu seadus;
☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus; 
☒ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 62 „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuse osutamisel“
☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“;
☒ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “ Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid.;
☒ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
☒ taristuministri 04.07.2026 määrus nr 58 „Nõuded ehitise ligipääsetavusele“.
☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad
 
Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi ning annab järgnevalt hinnangu sotsiaalhoolekande asutuse terviseohutusele:
 hoone on 2-korruseline, ümbritsetud aiaga. Hoones on lift, kuhu vajadusel mahub ka raamiga. Klientide magamistoad on põhiliselt 1-2- kohalised, mõlemal korrusel ka üks 3-kohaline magamistuba. Hooldekodul on oma köök.

Ameti hinnangul on ruumid, sisustus ja sisseseade vastavuses kehtivate tervisekaitsenõuetega. 

Lubatud kohtade arv teenuse osutamise kohas:  48

Lugupidamisega

	

(allkirjastatud digitaalselt)

Katrin Tamm
vaneminspektor (keskkonnatervis)
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