| Madis Pihelgas madis@aruvalja.ee Aruvälja kool, Ahaste küla Pärnu linn |  | Teie: 15.09.2026 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Meie:29.09.2026 nr 9.3-3/26/7170-2 |
| Terviseohutuse hinnang sotsiaalteenuse osutajale (Aruvälja Hooldekodu) |  |  |
| Aruvälja Hooldekodu OÜ; (isiku-/registrikood 16355171; elu-/asukoha aadress Aruvälja kool, Ahaste küla, Pärnumaa; telefon (+372) 58188580; e-post madis@aruvalja.ee esindaja Madis Pihelgas esitas taotluse väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse pakkumiseks, asukoha aadressiga Aruvälja kool, Ahaste küla, Pärnu linn. Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed: ☒ hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed; ☒ joogivee analüüside tulemused – Pärnu Vesi AS anal nr T56, 28.07.2026 (keemiline) ja T95/26, 28.07.26 (mikrobioloogia); ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll – Triger AS, protokoll nr 26-015, 28.08.2026; ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused – Variax OÜ, töö nr 81 26 MT, 11.03.2026 (müra); Vesaro AS töö 81-26, 13.07.26 (õhuhulgad). Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele: ☒ sotsiaalhoolekande seadus; ☒ rahvatervishoiu seadus; ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus; ☒ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 62 „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuse osutamisel“ ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“; ☒ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “ Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid.; ☒ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“; ☒ taristuministri 04.07.2026 määrus nr 58 „Nõuded ehitise ligipääsetavusele“. ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi ning annab järgnevalt hinnangu sotsiaalhoolekande asutuse terviseohutusele: hoone on 2-korruseline, ümbritsetud aiaga. Hoones on lift, kuhu vajadusel mahub ka raamiga. Klientide magamistoad on põhiliselt 1-2- kohalised, mõlemal korrusel ka üks 3-kohaline magamistuba. Hooldekodul on oma köök. Ameti hinnangul on ruumid, sisustus ja sisseseade vastavuses kehtivate tervisekaitsenõuetega. Lubatud kohtade arv teenuse osutamise kohas: 48 Lugupidamisega |  |  |
| (allkirjastatud digitaalselt) Katrin Tamm vaneminspektor (keskkonnatervis) |  |  |

Katrin Tamm 5526402

Katrin.Tamm@terviseamet.ee