|  | /*ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS Märge tehtud: 13.02.2026 Kehtib kuni: 13.02.2031 Alus: {accessRestrictionReason} Teabevaldaja: Päästeamet*/ |
| --- | --- |
| Maarika Uprus Elva Vallavalitsus maarika.uprus@elva.ee | Teie 18.06.2026 nr 6-1/12-9 Meie 18.06.2026 nr 7.2-3.2/3964-3 |

# Elva linnas Oja tn 7 kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Alari Nahkur kooskõlastamast Tartu maakonnas Elva vallas Oja tn 7 kinnistu detailplaneeringu kooskõlastamisest järgmistel põhjusel:

Päästeamet keeldub Oja 7, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond detailplaneeringu kooskõlastamisest § 32 lg 4 p 3 ja lg 5 alusel.

Seletuskirjast on puudu viide kemikaaliseadusele ning kajastamata on jäänud maa-ala planeerimine C-kategooria ehk ohtliku ettevõte ohualas. Ehitusprojekti maa-ala jääb Alexela AS Scandagra Eesti viljakuivati ohualasse, Kemikaaliseadus § 32 lg 4 p 3 alusel on tegemist ohualasse ehitamisega. Planeeritav maa-ala piir ca 120 m kaugusele ning esimesed hooned jäävad väga ohtlikku alasse, milles on õnnetuse ohtliku väljundi mõjul võimalik isiku hukkumine ning ehitise kahjustused selle mahust vahemikus 1%–49%. Seletuskirja lisada Päästeameti metoodika kohane riskihinnang „Kemikaaliseaduse kohase planeeringute ja ehitusprojektide kooskõlastamise otsuse tegemine“, https://www.rescue.ee/files/2018-11/18-03-28-metoodika-kems-planeeringute-ja-ehitusprojektide-koosk-lastamise-otsuse-tegemine.pdf Lisa 2 näide 2 lk 16.

Päästeameti Lõuna päästekeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingu vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) -  antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Luunja Vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Alari Nahkur

Ohutusjärelevalve büroo inspektor

Lõuna päästekeskus

+372 7 337 337

alari.nahkur@paasteamet.ee